西溪中学新校区改造材料品牌确认表

|  |
| --- |
| 土建+装修 |
| 1 | 商品砼 | 市构、西子、恒力、恒基、三狮、杭州钱潮、正方、汉特、欣达 | 优等品 | 或相当于 |
| 2 | 水泥 | 西子、钱潮、长兴三狮、尖峰 | 优等品 | 或相当于 |
| 3 | 圆钢、螺纹钢 | 杭钢、马钢、永钢、鞍钢、沙钢、中天、 西城 | 优等品 | 或相当于 |
| 4 | 钢材 | 沙钢、永钢、西城、中天、鞍钢、宝钢 | 优等品 | 或相当于 |
| 5 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | 伊通、开元、大山 | 优等品 | 或相当于 |
| 6 | 页岩砖 | 浙江长广时代、杭州新时代、临安大唐 | 优等品 | 或相当于 |
| 7 | 商品砂浆 | 浙江丰华、天翔、正裕 | 优等品 | 或相当于 |
| 8 | 铝合金门窗、百叶窗 | 兴发、凤铝、忠旺 | 优等品 | 或相当于 |
| 9 | 铝合金门窗五金配件 | 坚朗、合和、春光 | 优等品 | 或相当于 |
| 10 | 防水涂料 | 江苏凯伦、广东龙马、北京东方雨虹 | 优等品 | 或相当于 |
| 11 | 防水卷材 | 宇虹（潍坊）、杭州常合、东方雨虹 | 优等品 | 或相当于 |
| 12 | 防火卷帘 | 新欣、蓝盾、永安 | 优等品 | 或相当于 |
| 13 | 防护密闭门、密闭门、防爆波活门等其他人防产品 | 金盾、杭州建安、杭州永安 | 优等品 | 或相当于 |
| 14 | 钢制防火门 | 元悦、昊博、新欣 | 优等品 | 或相当于 |
| 15 | 木质防火门 | 灯塔、钱江、春天 | 优等品 | 或相当于 |
| 16 | 成品树脂门+门套  | 海螺、居美佳、正康居 | 优等品 | 或相当于 |
| 17 | 门五金件 | 雅洁、汇泰龙、顶固 | 优等品 | 或相当于 |
| 18 | 门锁 | 固力、永固、永安 | 优等品 | 或相当于 |
| 19 | 不锈钢防火锁 | 西玛、GMT、汇泰龙（要求304不锈钢） | 优等品 | 或相当于 |
| 20 | 铝型材 | 兴发、凤铝、忠旺 | 优等品 | 或相当于 |
| 21 | 玻璃 | 上海耀华、台玻、福建福耀 | 优等品 | 或相当于 |
| 22 | 墙面砖 | 斯米克、冠军、诺贝尔 | 优等品 | 或相当于 |
| 23 | 地面砖 | 斯米克、冠军、诺贝尔 | 优等品 | 或相当于 |
| 24 | 乳胶漆 | 多乐士、华润、立邦 | 优等品 | 或相当于 |
| 25 | 防潮、防霉涂料 | 多乐士、华润、立邦 | 优等品 | 或相当于 |
| 26 | 酚醛清漆油漆 | 大宝、多乐士、华润 | 优等品 | 或相当于 |
| 27 | 实木复合地板、踢脚线 | 大自然、圣象、升佳 | 优等品 | 或相当于 |
| 28 | 纸面石膏板、石膏板 | 泰山牌、拉法基、可耐福 | 优等品 | 或相当于 |
| 29 | 轻钢龙骨 | 龙牌、阿姆斯壮、可耐福 | 优等品 | 或相当于 |
| 30 | 铝扣板 | 友邦、容声、奥普 | 优等品 | 或相当于 |
| 31 | 铝条、铝方条、铝方通 | 广东中铝、广东银一百、广东兴发喷涂彩铝 | 优等品 | 或相当于 |
| 32 | 铝板 | 上海吉祥、西南铝业、广东高士达 | 优等品 | 或相当于 |
| 33 | 静电地板 | 汇丽、奥斯曼、华通 | 优等品 | 或相当于 |
| 34 | PVC卷材、地胶板 | 德嘉、阿姆斯壮、洁福 | 优等品 | 或相当于 |
| 35 | 密封胶、耐候胶 | 杭州之江、广州白云、道康宁 | 优等品 | 或相当于 |
| 36 | 矿棉板 | 龙牌、阿姆斯壮、美露达 | 优等品 | 或相当于 |
| 37 | 无机保温砂浆 | 浙江丰华、天翔、泰富龙 | 优等品 | 或相当于 |
| 38 | 真石漆 | 亚士、华润、传化 | 优等品 | 或相当于 |
| 39 | 金属漆 | 杜邦、雅图、红苹果 | 优等品 | 或相当于 |
| 40 | 防火板 | 富美家、威盛亚、惠龙 | 优等品 | 或相当于 |
| 41 | 细木工板、实木基层、免漆板、木饰面、不燃板 | 莫干山、千年舟、兔宝宝 | 优等品 | 或相当于 |
| 42 | 密度板 | 吉象、宝源、丽人 | 优等品 | 或相当于 |
| 43 | 抗倍特板 | 富美佳、德宝、锐美特 | 优等品 | 或相当于 |
| 44 | 软木板 | 唯康、德高、静林 | 优等品 | 或相当于 |
| 45 | 实木线条 | 兔宝宝、千年舟、福人 | 优等品 | 或相当于 |
| 46 | 吸音板 | 福瑞达、林音、欧美帝 | 优等品 | 或相当于 |
| 47 | 墙布 | 米兰、米素、雅绣 | 优等品 | 或相当于 |
| 48 | 窗台板人造石 | 三星、杜邦、LG | 优等品 | 或相当于 |
| 49 | 银镜 | 大明、金翔、汤氏 | 优等品 | 或相当于 |
| 安装 |
| 50 | 电缆、电线 | 杭州中策永通、浙江万马、浙江元通 | 优等品 | 或相当于 |
| 51 | 不锈钢管 | 江苏金羊惠家、苏州卡莱姆、深圳雅昌 | 优等品 | 或相当于 |
| 52 | 镀锌钢管、钢塑管 | 湖州金洲、中财、上海劳动 | 优等品 | 或相当于 |
| 53 | 室内生活钢塑给水管 | 中财、杭州欣达、浙江伟星 | 优等品 | 或相当于 |
| 54 | PVC-U排水管、PP-R给水管 | 中财、鸿雁、浙江伟星 | 优等品 | 或相当于 |
| 55 | 电线套管 | 联塑、伟星、中财 | 优等品 | 或相当于 |
| 56 | KBG、JDG管 | 武陵源、萧通、天一 | 优等品 | 或相当于 |
| 57 | 大便蹲坑 | 美标、东鹏、安华 | 优等品 | 或相当于 |
| 58 | 感应器 | 美标、东鹏、安华 | 优等品 | 或相当于 |
| 59 | 小便斗 | 美标、东鹏、安华 | 优等品 | 或相当于 |
| 60 | 台盆 | 中财、东鹏、安华 | 优等品 | 或相当于 |
| 61 | 水龙头和角阀 | 杭特、九牧、中财 | 优等品 | 或相当于 |
| 62 | 拖把池 | 中财、东鹏、安华 | 优等品 | 或相当于 |
| 63 | 地漏 | 杭特、东鹏、中财 | 优等品 | 或相当于 |
| 64 | 灯具 | 广东三雄•极光、菲利普、TCL | 优等品 | 或相当于 |
| 65 | 灯膜 | 广州创美时、广州郎域、广州天饰软膜（A级防火膜） | 优等品 | 或相当于 |
| 66 | 抗震支架 | 斯登特斯、普康泰克、上海力拓 | 优等品 | 或相当于 |
| 67 | 风口、风阀 | 杭州金盾、宁波东海、江苏皋南 | 优等品 | 或相当于 |
| 68 | 沟槽配件 | 上海护航、上海威逊、杭州桐江 | 优等品 | 或相当于 |
| 69 | 吊扇 | 乘风、艾美特、格力 | 优等品 | 或相当于 |
| 70 | 换气扇 | 正野、奥普、艾美特 | 优等品 | 或相当于 |
| 71 | 开关、插座 | 杭州鸿雁、罗格朗、西门子 | 优等品 | 或相当于 |
| 72 | 疏散指示灯、应急指示灯、应急电源 | 杭州鸿雁、杭州金盾、杭州永安 | 优等品 | 或相当于 |
| 73 | 消火栓、灭火器 | 市消防支队认证产品 | 优等品 | 或相当于 |
| 74 | 消防报警设备 | 上海松江、上海金盾、浙江永安、杭州金盾 | 优等品 | 或相当于 |
| 75 | 阀门 | 桐庐桐江、上海护航、桐庐春江 | 优等品 | 或相当于 |
| 76 | 桥架 | 浙江浩顺、浙江远大、圣宇 | 优等品 | 或相当于 |
| 77 | 消防泵、污水泵、稳压设备 | 上海凯泉、浙江新界、上海连成 | 优等品 | 或相当于 |
| 78 | 风机 | 建设、之江、上虞上风 | 优等品 | 或相当于 |
| 79 | 不锈钢水箱 | 杭州杭特、上海森松、浙江新亚 | 优等品 | 或相当于 |
| 80 | 配电箱成套（含空气开关） | 杭州开关厂、正泰、德力西 | 优等品 | 或相当于 |
| 81 | 光伏板 | 天合、蓝润、天联 | 优等品 | 或相当于 |
| 82 | 智慧照明、智慧灯光系统 | 立达信 久良 格瑞普 | 优等品 | 或相当于 |
| 83 | 电表 | 威胜、安科瑞、罗尔福 | 优等品 | 或相当于 |
| 84 | 水表 | 埃美柯、华立、京源 | 优等品 | 或相当于 |
| 85 | 电梯 | 三菱、日立、天津奥的斯 | 优等品 | 或相当于 |
| 86 | 空调 | 大金、格力、三菱电机 | 优等品 | 或相当于 |
| 87 | 核心交换机、接入交换机 | H3C、华为、中兴 | 优等品 | 或相当于 |
| 88 | 耦合器、配线架 | 安普、施耐德、康普 | 优等品 | 或相当于 |
| 89 | 弱电综合布线线缆 | 安普、施耐德、康普 | 优等品 | 或相当于 |
| 90 | 无线路由器 | H3C、华为、思科 | 优等品 | 或相当于 |
| 91 | 校园广播系统 | 迪士普、天玛、IED | 优等品 | 或相当于 |
| 92 | 信息发布系统 | 泛亚视讯、神州视翰、北京慧峰、上海视展科技 | 优等品 | 或相当于 |
| 93 | 高清混合矩阵 | 大华、海康威视、三星 | 优等品 | 或相当于 |
| 94 | 光模块、解码器 | 大华、海康威视、三星 | 优等品 | 或相当于 |
| 95 | 液晶显视器 | 大华、海康威视、三星 | 优等品 | 或相当于 |
| 96 | 视频管理服务器 | 大华、海康威视、三星 | 优等品 | 或相当于 |
| 97 | 电脑 | 联想、IBM、戴尔 | 优等品 | 或相当于 |
| 98 | 车辆出入管理系统 | 大华、海康威视、汉王 | 优等品 | 或相当于 |
| 99 | UPS不间断电源系统 | 施耐德(梅兰日兰)、艾默生（Emerson）、伊顿（EATON） | 优等品 | 或相当于 |
| 100 | UPS系统蓄电池 | 汤浅、阳光、松下 | 优等品 | 或相当于 |
| 101 | 弱电机柜 | 图腾、蓝创、一舟 | 优等品 | 或相当于 |
| 102 | 扩声设备 | 迪士普、天玛、IED | 优等品 | 或相当于 |
| 103 | 录像设备 | 大华、海康威视、宇视 | 优等品 | 或相当于 |
| 104 | 86寸触摸一体机 | 鸿合、希沃、夏普 | 优等品 | 或相当于 |