杭州市十三中教育集团智慧校园二期建设采购项目

招标文件

编号：XHZFCG-2017-G-80

杭州市十三中教育集团

杭州市西湖区政府采购中心

二Ο一七年十月十一日

目  录

第一部分     招标公告

第二部分     编制和提交采购响应文件须知

第三部分     评标办法及评分标准

第四部分     项目技术规范和服务要求

第五部分     采购合同的一般和特殊条款

第六部分     应提交的有关格式范例

第一部分  招标公告

杭州市西湖区政府采购中心作为采购机构，就“杭州市十三中教育集团智慧校园二期建设采购项目”进行公开招标。具体如下：

1、招标编号：XHZFCG-2017-G-80

2、采购项目名称及预算：

| 标项 | 项目名称 | 预算（万元） | 采购单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 杭州市十三中教育集团智慧校园二期建设采购项目 | 60 | 杭州市十三中教育集团 |

3、采购人的采购需求：杭州市十三中教育集团智慧校园二期建设采购项目。主要内容：智慧校园软件平台及互动教学终端、云盘系统、存储、行为审计系统等。具体包括：设计、供货、施工、安装、调试、相关验收和维护等。详见招标文件第四部分。

4、合格的投标人应具备的资格要求：

（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产销售的；

（2）具有较强的项目管理、设备集成、技术服务和组织实施能力，能够独立承担本项目实施。

5、采购方式：公开招标。

6、供应商报名方式、时间及地点：

（1）供应商报名时间：2017年10 月11 日起至2017年10 月19 日止（双休日及法定节假日除外）。

（2）标书售价：免费；

（3）供应商报名方式：线上报名（杭州市政府采购网）；

（4）供应商报名时须提交的文件资料：无。本项目为在线报名项目，报名网址：杭州市政府采购网。

（5）提示：

1）采购机构将拒绝接受非报名供应商的投标文件（如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体成员中至少有一方报名）；

2）招标文件领取截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自招标文件领取截止时间之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出。

7、投标截止时间与地点：2017年11 月1 日上午9时30分止（逾期或不符合规定的投标文件恕不接受），地点：杭州市竞舟路228号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心五楼开标525室）。

8、开标时间与地点：2017年11 月1 日上午9时30分，地点：杭州市竞舟路228号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心五楼开标525室）。

9、投标保证金：

金额人民币陆仟元整。收款单位名称：杭州市西湖区人民政府采购中心保证金，开户银行：杭州银行西湖支行，帐号：77088100000715-0047，为确保系统匹配，请使用电汇或网银转账方式。

10、因投标保证金实行网上收退系统，具体操作详见（杭州银行官网/杭银在线，网址：http://hyzx.hzbank.com.cn/hykx/logon.jsp）。首次使用该系统的投标单位请到西湖区公共资源交易中心五楼大厅杭州银行窗口提前办理本单位基本账户信息备案，备案成功后，才能取得杭银在线系统登录用户名和密码。

11、质疑和投诉：

（1）供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑（供应商报名截止时间之后有潜在供应商提出要求报名的，采购机构将允许其报名，但该供应商如对采购文件有异议的，应于投标截止时间三个工作日前以书面形式向采购机构提出）。

（2）供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

（3）质疑受理地点：杭州市西湖区人民政府采购中心（杭州市西湖区竞舟路228号5楼507室）；联系人：缪新新；联系电话：0571-85368157。

（4）投诉受理地点：杭州市西湖区政府采购管理办公室（杭州市文三西路18号1004室）；联系人：韩继伟；联系电话：0571-58101865。

12、联系人：杭州市十三中教育集团，联系人：周国勇，联系电话：13357194333，杭州市西湖区政府采购中心：江涛，联系电话：0571-87759375，传真：0571-86834771。

杭州市西湖区政府采购中心

二O一七年十月十一日

第二部分 编制和提交采购响应文件须知

前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明： 项目名称：杭州市十三中教育集团智慧校园二期建设采购项目 实施地点：杭州市十三中教育集团所属校区 项目综述：杭州市十三中教育集团智慧校园二期建设采购项目。主要内容：智慧校园软件平台及互动教学终端、云盘系统、存储、行为审计系统等。具体包括：设计、供货、施工、安装、调试、相关验收和维护等。详见招标文件。 建设原则： 系统建设按照“先进、主流、可靠、安全、开放、实用、性价比高，符合用户单位的采购要求”的原则实施。 三、功能需求与性能要求： 详见招标文件第四部分—项目技术规范和服务要求。 四、项目实施时间： 本项目总施工期30天（合同签订后3天内对所提供图纸进一步细化和完善、并根据工程实际情况制定详细的施工组织设计,进度计划等工程实施文档，向采购人提供上述文档并需经采购人审查通过，施工人员进驻现场；合同签订30天以内完成所有设备、材料的到货以及设备安装调试、系统集成等，并完成初验合格后进入试运行；系统培训、试运行正常3个月经验收合格，方可交付使用）。 五、系统维护期（质保期）： 所有设备及配件要求提供不少于3年（质保期自工程竣工验收合格之日起计算）7×24免费现场技术服务和质保，软件产品的保修执行原厂商的标准保修服务和投标人的承诺，维护内容包括免费升级、故障排除、性能调优、技术咨询等，并负责系统的开发、集成，处理、协调与各系统软件、硬件等供应商的关系。 六、技术支持期：在系统使用的所有时间范围内，提供多种方式的运行技术支持，特别是新应用的添加和开发。 |
| 2 | 合同名称：《杭州市十三中教育集团智慧校园二期建设采购项目采购合同》 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 4 | 投标保证金数额：人民币陆仟元整。投标保证金通过网上收退系统（杭州银行官网http://www.hzbank.com.cn/杭银在线）统一收退，请有关供应商登录“杭银在线”详细阅读投标须知，缴纳投标保证金并匹配成功后，在“杭银在线” 系统打印投标保证金递交函，并将递交函作为应标文件组成部分；同时在递交投标文件时，出具投标保证金递交函。（收款单位名称：杭州市西湖区人民政府采购中心保证金，开户银行：杭州银行西湖支行，帐号：77088100000715-0047，为确保系统匹配，请使用电汇或网银转账方式。） |
| 5 | 投标人应当提交的资格、资信证明文件： （1）资格性审查要求的资格证明文件：营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件、2016年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明。 （2）符合性审查要求的资信证明文件（如果有）： 详见招标文件。 （3）特许资格、资信证明文件（如果有）： 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标供应商。 |
| 6 | 投标文件份数：资格文件正本壹份；报价文件正本壹份，副本伍份；商务技术文件正本壹份，副本伍份。 |
| 7 | 投标截止时间：2017年11月1 日上午9时30分止（逾期或不符合规定的投标文件恕不接受）。 |
| 8 | 投标文件递交至单位：杭州市西湖区政府采购中心。 投标文件递交至地点：杭州市竞舟路228号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心五楼开标525室）。 |
| 9 | 开标时间：2017年11 月1 日上午9时30分； 开标地点：杭州市竞舟路228号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心五楼开标525室）。 联系人：杭州市西湖区政府采购中心：江涛，联系电话：0571-87759375，传真：0571-86834771。 |
| 10 | 标前会(实地勘察)时间：采购单位不集中安排标前会，招标内容如有疑问请来电咨询。杭州市十三中教育集团，联系人：周国勇，联系电话：13357194333。 |
| 11 | 投标方案讲解安排：在评标时将安排每个投标人讲解投标方案，每个投标人时间不超过20分钟。讲标次序以投标登记次序为准。讲标进场人员须为投标人所属固定职员并携带身份证和提供投标人出具的在职证明（注明姓名，身份证），否则不得进场讲标。讲标结束后由投标人解答评标委员会的提问。 |
| 12 | 履约保证金: 合同总价的5%。 |
| 13 | 投标人信用信息事项 （1）信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 （2）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：项目评审组织人员现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 （3）信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |

注：1、以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

# 一、总 则

# 1. 项目说明

1.1项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

1.2用户单位杭州市十三中教育集团为本项目的采购人（合同中的甲方），杭州市西湖区政府采购中心为采购机构，自愿参加本次项目投标的公司为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标人，签订合同后的中标人为供应商（合同中的乙方）。

1.3本项目不允许分包，项目经理应具有相关专业，项目经理和主要施工人员必须为投标人正式员工（提供劳动合同和社保等证明）。

1.4 潜在投标人领取招标文件后，必须按照国家《保密法》以及保密工作的相关规定，对招标文件内容应承担保密义务，维护采购人的权益，发生窃、泄密事件潜在投标人应承担相应的法律责任。

1.5投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

1.6投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

2．采购方式

公开招标。

3．定义

3.1  合格的投标人应具备的资格要求，见招标文件第一部分“公开招标”第4条。

3.2  设备

系指中标人按合同要求，向采购人提供的货物、备品、手册、安装光盘及其它技术资料和材料。

3.3  集成

系指中标人通过计算机网络技术，将各个分离的货物、功能和信息等软硬件设备集成到相互关联，并构建计算机信息系统，以满足采购人的需求，包括应用软硬件平台转换、新增功能开发、集成和安装调试等。

3.4  培训

系指中标人按合同要求，向采购人提供操作使用培训、系统管理培训和其他相关培训等。

3.5  服务

系指合同规定中标人须承担的运输、装卸、仓储、安装、调试、验收、技术支持和交付使用后质保期内应履行的售后服务等义务。

4． 投标费用

无论投标结果如何，投标人自行承担涉及本次投标的一切费用。

# 5．工程服务范围

5.1设备及相关资料的提供

提供的设备及相关材料须包括以下服务工作（但不限于）内容：

1）合同签订后3天内，中标人须按采购人提供的资料和要求，进一步优化需求分析和设计（中标人所有针对原设计方案的优化建议需经采购人书面认可）、出具施工图，并细化系统建设计划、目标任务书和测试验收方案等，并送交采购人审核。深化内容不调整费用，供应商必须充分考虑风险综合报价。

2）设备样本和使用操作说明书。

3）中标人须提供设备的详细成套供货清单（包括备品备件、专用工具、检修仪表、易损件的清单等）。

4）在设备到货后采购人应派员到工地进行验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责更换，该工作所产生的费用由供应商自行负责。

5.2安装

5.2.1施工职责

1）供应商必须全面执行和承担合同文件中规定的各项条款，负责合同项目的施工与维护。按合同规定配备所需的人员和机械设备，保证工程进度、工程质量以及施工现场的安全。按期完成合同项目工程，遵守有关法令、法律及各项规定。供应商授权的代表和他委派的工程施工现场负责人，代表供应商处理日常工程现场施工、维护工作。在工程施工中，供应商应服从采购人委派的代表或项目监理工程师的指示，有责任与采购人、监理单位、设计单位保持联系和合作，按时交换工程施工和设备技术数据及资料。

2）供应商在接到开工令（以通知书发出日期起）3天内进场开工。

5.2.2施工管理

1) 供应商在签订合同后应即做好施工前准备工作。

2)开工前供应商必须进一步对设计文件进行现场核对，在充分了解设计要求和核对现场后，编制施工设计、施工进度计划、材料设备采购计划、工程用款计划。

3)为保证良好的工程质量、计划进度，供应商必须对每道工序进行认真的检查、测量和调试，填写好当日的施工日记和各种记录，以备工程随时检查。

4)在施工中供应商对其承包的工程范围内的安全负有全部责任，由于供应商管理不善或过失造成的一切安全、质量事故，其责任概由供应商自负，采购人不承担任何责任和支付任何费用。

5）施工中应积极配合杭州市十三中教育集团的其他相关建设工作,并在施工组织方案中得以体现。

6）项目经理等人员配置必须与投标文件中人员配置一致。

5.3安装、调试及试运行

1）供应商应派遣有丰富同类工作实践经验（必须出具相关项目经验的证明）的技术人员进行设备安装、调试及运行工作，直到保证正常稳定运行。

2）在调试期间，供应商在现场负责测试和调试。测试、调试方法及记录表格式应由采购人认可后方可执行。供方参加测试、调试过程一切费用由供应商负责。

3）设备试运行需在政府有关部门及采购人的工程技术人员的监督下进行。

4）试运行过程中需连续72小时以上的保证测试，如果一次保证测试达不到合同功能保证的规定，供应商应在10天内自费修正/增补再次进行保证测试，如果仍无法满足合同功能保证规定的水平，采购人有权指定第三方进行修正/增补，一切费用由供应商承担，直至达到合同规定的技术要求。

5）保证测试的项目，保证测试的内容应包括本采购范围内所有设备、仪表、电气等组件的正常、系统的稳定、及各项操作指标达到要求。

6）动力电缆、控制电缆以交接点为界，由供应商连接调试。

5.4验收

1）运行期满各项指标达到设计要求，由采购人组织或邀请相关的专业测试管理机构向供应商签发验收合格证为准。验收按国家有关标准和规定执行。

2）运行结果符合合同要求。

3）在进行测试和验收、运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到采购人的认可。

4）所有合同中规定的设备，备品备件、专用工具都已提交。

5）各系统及设备在交由采购人使用前要通过业主委托的第三方检验及测试验收（验收由采购人负责组织实施，费用由中标人支付），如不能一次性通过测试验收，后续测试费用全部由投标人承担。

6）整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。主要包括：

- 检验记录，试验报告及质量合格证及按国家安全检测规定批准文件等出厂报告。

- 设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料（各种清单），设备和备品存放保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。

- 详细的产品质量文件。

- 安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件等，包括管道、电缆接入详图。

- 设计、安装、运行、维护、检修说明书。

- 有关标准，规程规定应提交的技术文件、资料。

- 完整的操作维护手册。

- 竣工申请报告。

5.5技术培训及售后服务

5.5.1技术培训

投标人应对采购单位工作人员（至少4人）提供设备操作维护、机房管理等培训，具体的培训人数、时间、地点、培训内容、培训费用等在投标文件中作出承诺，采购人有权选择是否参加。

5.5.2售后服务

1）质保期内，为更好的做好项目的服务工作，投标人必须指定留有一名技术工程师（费用可列入报价），负责项目的现场维护，具体人员由采购人在中标人项目实施人员中指定。

2）投标人的维修点需提供足够的备件以适应维修需求。投标人须在投标文件中说明维修点地址，以及提供7×24小时售后服务，如设备发生故障而驻现场工程师不能立即解决的，投标人能在接到故障通知1小时内响应，3小时内到现场，5小时内解决问题，24小时内不能解决问题的，必须提供备机，保证用户单位的使用。如没有按时解决问题或提供备机、备品，采购人可选择第三方进行维修，所需费用由供应商支付。

3）投标人须对合同中规定的设备提供至少三年的质保期（如厂家出厂质保期超过三年的，以厂家出厂质保期为准），签订合同时须提供原厂证明。。

4）在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查和维护。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

5）备件供应

供应商对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。投标人须在投标文件中提供备品备件清单，并承诺此清单价格在五年内有效，以不高于清单所列价格或不低于清单所列优惠率供货。

# 二、招标文件

# 6. 招标文件的构成

6.1  招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分  招标公告

- 第二部分  编制和提交采购响应文件须知

- 第三部分  评标办法及评分标准

- 第四部分  项目技术规范和服务要求

- 第五部分  采购合同的一般和特殊条款

- 第六部分  应提交的有关格式范例

6.2  投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被采购机构拒绝。

# 7. 招标文件的解释

7.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于2017年10 月20 日下午16时前，以书面形式向采购单位[杭州市十三中教育集团]提出，采购单位与采购机构研究后，对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有招标文件收受人。

7.2招标文件领取截止时间之后获取招标文件的潜在供应商，如对招标文件有异议，应于投标截止时间三个工作日前以书面形式向采购机构提出。

7.3 采购机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.4 不论采购机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

# 8. 招标文件的修改

8.1从招标文件发出至投标截止日期，采购机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，以书面形式同时发给所有招标文件的收受人。

8.2  若有必要，采购机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

# 9. 投标报价

9.1  标的物

杭州市十三中教育集团智慧校园二期建设采购项目。主要内容：智慧校园软件平台及互动教学终端、云盘系统、存储、行为审计系统等。具体包括：设计、供货、施工、安装、调试、相关验收和维护等。详见第四部分——项目技术规范和服务要求。

9.2  报价

投标人应在投标文件中标明，本合同拟提供货物和服务的综合单价和总价。投标人报价根据《建设工程工程量清单计价规范》、《浙江省安装工程预算定额（2010版）》、《浙江省建设工程施工取费定额（2010版）》、《浙江省建筑装修收费标准（2010版）》、《浙江省建筑安装材料统一分类编码及2010年基期价格》、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》进行，经市场调查后自主组价。投标人应考虑施工技术及该工程施工过程中的各种因素，考虑必要的组织和技术措施等费用后自主确定投标报价。

工程总报价：是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，包括工程施工、施工设备、劳务、管理、设备、材料、运输、搬运、安装、调试、组织措施费用和技术措施费用、检测、验收、维护、保险、利润、税金、总包配合与管理费、供应商原因造成工期延误的，在延误期内增加的各项费用、合同履行期间人工、材料、机械价格的调整（上涨或下跌）以及供应商可以或应该预见的风险、法律法规规定和政策性文件规定变化调整、工程造价管理部门公布的价格调整及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。对招标文件中缺少描述的内容，请投标人在投标方案中予以充分考虑，并单独列表，报价计入工程总价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。

综合单价：完成本次招标范围内全部工作内容的所有费用，包括设备、材料、安装直接费、税金、设备材料保管费、人身意外伤害保险费、劳动保险费、其他直接费（含供求因果增加费）、现场经费、间接费、组织措施费用和技术措施费用、检验检测费、中标服务费、利润等。投标人仅在上述费用的范围内根据企业的管理水平，综合分析后自主确定。

本招标工程采取固定总价承包，未经采购人认可，不得以任何理由予以变更，除以下列明的价款调整和计算方法之外，所有费用包干，不予调整。投标人应按采购人提供的要求报价，缺项、漏项和设备选型偏离视作报价已包含在其它子项中，不予以调整。允许投标人对招标文件提供的技术方案在投标价格不增加且能扩大使用功能的前提下，可提出合理化建议或优化方案，做出其优越性、先进性等详细说明。

工程价款的调整和计算方法：1）工程量按实结算。投标工程量如未实施或多计算，应按实扣回。2）投标人为优化、完善或者实施系统工程而作的深化设计所增加的内容，不予增加费用；但如造成工程量的减少，则相应扣回。 3）对于工程量（含清单工程量）增减调整：按投标综合单价套用，若原报价偏离市场价，则增减部分套用（2010）版定额（只计取规费、税金）结合市场采价（参信息价正刊）定价2）。

9.3 投标货币

投标文件中的单价和总价全部采用人民币报价。报价应是唯一的，采购机构将不接受有选择的报价。

9.4 其它费用处理

投标人按照上述要求编制投标报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，投标人不得要求追加任何费用。

# 三、投标文件的编制

# 10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

# 11. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。

11.1资格文件应包括以下内容（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定要求（如果项目要求）的有关资格证明文件。

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）2016年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（需要特别声明“没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入‘黑名单’，在处罚有效期”）；

(5)符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

11.2投标人的报价文件至少应包括以下内容：

(1) 投标响应函；

(2) 投标(开标)一览表；

(3) 投标报价明细清单；

(4) 工程量清单。

11.3  投标人的商务技术文件至少应包括：证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件，商务偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）；针对本项目的技术和服务响应方案，技术偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）。

(1)法人授权委托书，法定代表人及授权委托人的身份证(复印件)；

(2)投标保证金（递交函复印件）；

(3)声明书；

(4)非本地投标人在杭州的分公司（需提供本地工商注册登记资料）或办事处（需提供本地国内经济合作办注册资料）或符合本项目服务能力并签订合作协议的第三方机构作为常驻服务和技术支持机构［供应商应当在中标（成交）公示后7个工作日内在本地设立售后服务机构，否则视为放弃中标（成交）资格，由排名次之的中标（成交）候选供应商替补，以此类推］；

如以联合体形式进行政府采购的，应提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务；

(5)与符合性审查有关的资信文件：投标人已取得国家工信部（或中国电子信息行业联合会）颁发的计算机系统集成三级（含）以上资质或建设行政主管部门颁发建筑智能化工程专业承包资质三级（含）以上资质证书； ISO9000质量管理体系认证证书证书；政府部门（企业）或第三方权威鉴定机构出具的信用等级证书或证明复印件。(如果有)

投标产品的生产许可证和产品鉴定证书以及由国家认可的质检机构出具的国家强制认证证书、节能产品认证证书、环境标志认证证书、产品质量检测报告等复印件；网络产品的信息产业部颁发的电信设备进网许可证，网络安全产品的有关证书；产品在设计、制造、检验、试验方面的主要标准等；（如果有）

(6) 投标人介绍及相关的主要业绩证明：截止投标时间近三年以来投标人承担类似项目情况（成功案例需提供合同复印件或采购单位出具的验收报告并加盖公章，（以签订时间为准，原件备查，采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的主要业绩证明原件：如合同或用户验收报告等，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚），是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。

(7)商务偏离说明表；

（8）廉政承诺书

(9)关于对招标文件中有关条款的拒绝声明(如果有)；

(10)投标人认为需要的其他商务文件或说明。

(11)投标人应提供针对项目的完整技术解决方案：

● 杭州市十三中教育集团智慧校园二期建设采购项目的优化设计方案(在技术方案中应明确其采用的技术标准、设计策略和部署等)，投标人可结合招标图纸，对招标图纸提供的技术方案在投标价格不增加且能扩大使用功能的前提下，提出合理化建议或优化设计方案，做出其优越性、先进性等详细说明。投标人为优化、完善或者实施系统工程而作的深化设计所增加的内容，不予增加费用；但如造成工程量的减少，则相应扣回。允许中标人在申请开工报告时提供，且需在采购人认可的前提下实施。

针对项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述系统的体系架构、功能设计和实现思路，系统实现的关键技术；符合该项目建设对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议。

● 杭州市十三中教育集团智慧校园二期建设采购项目相关设备名称、配置、数量；所投标的货物的完整配置方案，详细列明投标货物的所有技术指标（包括所投标货物的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释，并提供设备详细配置清单，否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任）；

(12)投标人在投标文件中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“不满足”、“部分满足”等应答，然后作出具体、详细的说明。回答“满足”应说明如何满足，回答“部分满足”要明确哪部分满足和哪部分不满足。同时明确满足的程度。若采用“详见”、“参见”方式说明的，应指明所指文档(应是投标文件的组成部分)的具体章节及页码。任何含糊不清的表示对评标结果的影响将是投标人的责任。

(13) 针对本项目建设的详细实施计划，包括系统优化设计、设备采购、安装调试、系统集成、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等内容。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点

(14)项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的系统运行维护方案，包括本地(杭州)售后服务机构及人员情况等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺货物升级、故障排除、性能调优、技术咨询等售后技术支持服务情况。质保期内均提供免费上门维护、升级服务，对故障在1小时内响应，3小时以内到现场，5小时以内解决问题所采取的措施。

(15)投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和在杭州人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的标书中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随标书一并提交，主要内容包括学历(学院、大学和其他职业教育，列出大学的名称，就学日期以及所取得的学位)、工作特长(特长领域、能力取向、系统集成的能力等)、经验与业绩(包括从事相关系统建设的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任) ，资质情况（包括项目组人员的产品认证工程师资质，其他有关资质）等。

（16）优惠条件及特殊承诺；

（17）随机特殊工具和备品备件清单；

（18）培训计划（每项注明具体内容及是否需要费用）；

（19）验收方案（须提请采购人确认）；

（20）技术偏离说明表；

（21）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有）；

（22）投标人认为需要的其他技术文件或说明。

# 12. 投标有效期

12.1  投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

12.2  在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

# 13. 投标保证金

13.1 投标人应提供前附表中的投标保证金，作为投标文件的一个组成部分。

13.2投标保证金应按照前附表中的要求，即在投标截止时间前，通过网上收退系统（杭州银行官网http://www.hzbank.com.cn/杭银在线）缴纳，缴纳投标保证金并匹配成功后，在“杭银在线” 系统打印投标保证金递交函，并将递交函作为应标文件组成部分。

13.3 采购机构将拒绝未能按规定时间和数额提交投标保证金的投标人。

13.4中标人按要求与采购人签订合同，经采购机构鉴证，并报区政府采购办备案后，全额无息退还其投标保证金。

13.5未中标人的投标保证金将在发布中标公告之日起七个工作日后无异议，全额无息退还。

13.6  如投标人有下列情况，将被没收投标保证金：

13.6.1  投标人在投标截止时间后撤销投标文件的；

13.6.2  投标人未按规定签订合同或转让中标的；

13.6.3 投标人在投标期间存在提供虚假材料、相互串通投标等违法违规行为的。

# 14. 投标文件的编制和签署

14.1  投标人应按招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，评标委员会有权视为未提供。

14.2投标人需按前附表中规定的份数编制投标文件。投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，字迹应清晰易于辨认。并在投标文件封面的右上角清楚的注明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

14.3投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分，并将三部分分别装订成册，投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订），否则，该投标文件将按投标无效处理。

14.4 投标文件的封面、投标文件均应加盖投标人印章并经法定代表人或其授权委托人签字或盖章。由授权委托人签字或盖章的必须同时提供投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。投标文件的正本依据招标文件要求加盖投标人公章、法定代表人或其授权委托人签字或盖章处须为原件，副本可复印正本内容。

14.5全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或授权委托人签字盖章予以确认。

14.6 投标文件采用A4幅面，必须按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

14.7投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人承担，没有实质性响应招标文件要求的投标将被采购机构拒绝。

14.8 投标文件是投标过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力。

# 四、投标文件的递交

# 15. 投标文件的密封与标志

15.1  投标文件须整体密封包装，整体密封包装指：所有投标文件应密封在一起，内含资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。其中，报价文件须单独密封，未单独密封的，在开标时发生报价泄露的，由投标人自行承担相关责任。没有整体密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

15.2  包装封面物的正面应写明项目名称、投标人全称与地址、邮政编码，封口处要密封并加盖投标人公章(或授权委托人签章)。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

15.3  投标文件递交至前附表中所述的单位和地址。

# 16. 投标截止期

16.1  投标人应按前附表中规定的时间、地点将投标文件递交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。

16.2  采购机构可以按本须知第8条规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

# 17. 投标文件的修改

17.1  投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式对投标文件进行补充、修改，修改文件须加盖单位公章，并由法定代表人或授权委托人签字盖章，在投标截止时间以后，不能修改、补充投标文件。

17.2  投标人的修改文件，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，如果一份投标文件有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改视为无效。

17.3  投标人对投标文件的修改均要加以说明，否则其修改将被视为无效。

17.4  在投标截止日期与招标文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

# 五、开 标

# 18. 开标

18.1  采购机构将按照采购公告规定的时间、地点组织开标，开标采取先拆封资格文件，后拆封商务技术文件，商务技术评审后拆封报价文件的顺序进行。具体按以下程序进行。

18.1.1 采购机构将核验出席开标活动现场的各投标人法定代表人或其授权代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员不得进入现场。各投标人法定代表人或其授权代表应准时参加，携带本人有效证件原件，投标文件中按要求提供法定代表人授权书。投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

18.1.2采购机构接收投标文件并登记，各投标人法定代表人或其授权代表对投标文件的递交记录情况进行签字确认。没有整体密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

18.1.3  采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标文件将被当场拒绝。

18.1.4采购机构宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织各投标人法定代表人或其授权代表签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

18.1.5对投标人投标保证金缴纳情况进行查验、核实（投标保证金缴款凭证复印件是投标文件的组成部分时，可在投标文件拆封后查验、核实），提请投标人或者其推选的代表查验投标文件密封情。

18.1.6开标时，按投标人提交投标文件的登记顺序当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，审查资格文件，将其中密封的报价文件集中等候拆封，将拆封后的商务和技术文件由采购机构送至评审地点，各投标人法定代表人或其授权代表等候采购机构拆封报价文件。对不符合装订要求的投标文件，由采购机构当场退还投标人法定代表人或其授权代表。投标人提交的报价文件未单独密封的，如开标时发生报价泄露，由投标人自行承担相关责任。

18.1.7商务和技术评审结束后，采购机构宣布商务和技术评审无效投标人名单及理由，无效投标人可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经商务和技术评审符合采购需求的投标人名单及其商务和技术得分之和。

18.1.8采购机构拆封投标人报价文件，宣读《投标（开标）一览表》有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由各投标人法定代表人或其授权代表在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，采购机构将报价文件及开标记录表送至评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性、有效性等进行审查核实。

18.1.9评审结束后，采购机构公布中标候选人名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

六、资格审查

19、资格审查

19.1开标后，采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

# 七、评 标

# 20. 评标组织

采购机构依法组建由5人（含）以上奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购人代表和政府采购咨询专家组成，其中政府采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。

# 21. 评标原则

21.1  竞争优选；

21.2  坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

21.3  价格合理，方案、产品先进可行；

21.4  反对不正当竞争；

21.5非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定，评审时，应取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商。

22. 投标文件符合性审查

22.1投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.2实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

22.3 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

22.4修正原则

评标委员会对投标文件的报价文件进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

22.4.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

22.4.2大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

22.4.4单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

# 23. 评标办法

本项目采用综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

# 24. 评标内容的保密

# 24.1  公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2  在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对采购机构和评标机构施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

# 25. 投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

# 26. 废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

# (1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

# (3)投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

27. 无效标

投标文件有下列情况之一的，其投标文件作无效处理：

(1)投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

(2)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(3)投标文件没有密封包装或者由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；投标文件的装订采用胶订或线订形式以外装订形式；

(4)开标时授权委托人与投标文件中授权委托书所载内容有异的；

(5)投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，或者内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

(6)投标人不具备投标资格的，或者未按规定交纳投标保证金的；

(7)投标报价明显高于市场价或低于成本价，且不能提供书面证明材料说明原因的；

(8)投标报价超过标项采购预算；

(9)投标人未按招标文件变更通知更改投标文件的；

(10)《投标(开标)一览表》和《投标报价明细清单》填写不完整或字迹不能辨认的；

(11)经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

(12)投标人拒绝按招标文件第22.4条修正原则对投标文件进行修改的；

(13)投标人提供虚假材料投标的；

(14)经评标委员会审核，投标人的投标文件有类同或有串标嫌疑的；

(15) 参与本次招标活动前三年内，投标人在国内政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间存在违法以及违反政府采购供应商行为规范且情节严重的。

# 八、定 标

# 28. 定标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，以打分的方法，排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。评标结果报经批准，最终确定中标人。

# 九、合同签订及其他

# 29. 中标书

29.1采购机构将在中标供应商确定后，发出中标通知书并在发布招标公告的网站上公告评标结果，公告期限为1个工作日。

在采购机构发出中标通知书前，中标供应商有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格，不再退还其投标保证金，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为中标公示单位，或由评标委员会提出重新组织采购等建议。

29.2投标人全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书亦成为合同的组成部分。

29.3如中标人拒绝承担中标的项目，或提出采购机构不能接受的条件，致使合同无法签订，采购机构将取消其中标资格，不再退还其投标保证金，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为中标公示单位，或由评标委员会提出重新组织采购等建议。

29.4在中标人签订合同并生效后，中标人即为供应商，采购机构及时将未中标的结果通知其他投标人。

29.5 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

29.6中标人应为杭州市政府采购注册供应商，如尚未注册，应在签订合同前，登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）进行注册并将书面资料提交采购机构复核备案。

30. 合同的签订

中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权委托人与采购人代表签订合同，并缴纳5％履约保证金，经采购机构鉴证，区政府采购办备案后生效。

# 31. 履约保证金

31.1签订合同后3个工作日内，中标人须向采购人交纳相当于合同总额5％的履约保证金（即质量保证金）。满1年后，服务良好，无质量和服务问题，原额（无息）归还履约保证金。

31.2中标人如未按时交纳履约保证金，采购机构有权撤销其中标资格，不再退还其投标保证金，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为中标公示单位，或由评标委员会提出重新组织采购等建议。

31.3 履约保证金可以用支票、银行转账的形式交纳。

# 32. 货款结算方式

第一阶段：供应商在合同签订后3天内进行详细的需求调研，进一步优化概要设计、详细设计，并细化系统建设计划、目标任务书和测试验收方案，向采购人提供上述文档并需经采购人审查通过。供应商凭采购人签字盖章的支付通知书向采购人办理合同总价30%的款项支付手续；

第二阶段：供应商在合同签订后30日以内完成所有设备、材料的到货以及设备安装调试、系统集成等，并完成初验合格后进入试运行，并出具初步验收合格报告后10个工作日内，供应商凭采购人签字盖章的支付通知书、初验报告向采购人办理合同总价50%的款项支付手续；

第三阶段：培训、系统正常运转3个月后，经验收合格，正式交付使用，进入维护期，供应商在拿到经采购人签字盖章的终验报告后28天内，向采购人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照合同约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算；

采购人收到供应商递交的完整竣工结算报告及结算资料后28天内按规定移交西湖区审计局进行竣工结算审计，工程结算审计结束后30天内，供应商凭采购人签字盖章的终审报告、发票复印件、支付通知书向采购人办理余款结算手续，同时扣除各种应扣款项（如施工用水用电费用、审计费用等）；

第四阶段：履约保证金退付，5%履约保证金待系统维护期满1年后，系统运行正常，支持良好，无质量和服务问题，扣除各种应扣款项后退回。以上支付款项均不计利息。

# 33. 售后服务考核

采购机构将配合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，采购机构将视情况提请罚没履约保证金，终止合同，并给予网上通报，禁止其在一至三年内参与市本级政府采购活动，给采购人造成损失的，供应商须承担赔偿责任。

# 34. 重新组织采购

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

# 35. 质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购单位和采购机构提出询问，采购单位和采购机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位和采购机构提出质疑。

供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章（质疑人因故不能自行办理质疑事项的，可以委托代理人办理质疑事宜，但应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项）。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出质疑的日期。

35.2 采购单位和采购机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.3 质疑人对采购单位和采购机构的答复不满意或者采购单位和采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向杭州市西湖区政府采购管理办公室提出投诉。

36. 解释权

凡涉及本次招标文件的解释权均属于杭州市西湖区政府采购中心。

第三部分  评分办法及评分标准

本项目采用综合评分法，评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的资质和业绩等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的最终评审分,按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

各投标人的综合得分为：投标价格得分+技术和服务方案得分+投标人的资质和业绩得分之和，总分为100分，其中：投标价格得分30分，技术和服务方案64分，投标人的资质和业绩6分。各投标人总分为：综合得分-投标人的信誉情况扣分。

各投标人的投标价格得分按投标价格评分公式由采购机构计算，评标委员会审核。根据上述评标原则，分值安排如下：

▲投标价格（A=30分）：

（1）报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成和投标设备的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

报价分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×价格权值×100(精确到小数点后二位，由采购机构当场统一计算)。

（2）投标报价高于项目预算，投标无效。

▲ 技术和服务方案（B=64分）：

主要包含方案的先进性、科学性和完整性，方案与需求的吻合程度，提供的售后服务方案、维护人员和机构服务优劣程度以及承诺和优惠等方面的因素。

评审要点为：

（1）投标总体方案的科学性和完整性（16分）：

● 投标方案与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可靠性、成熟性、经济性、合理性和扩展性；总体方案的功能实现以及设计方案配置的合理性等方面与项目对应需求的满足程度等（7分）；

● 根据投标人对本项目的理解，是否有对重点、难点技术环节进行描述和分析；进而在系统深化设计和完善中，提出完整、先进、合理、经济、安全、切实可行的解决方案（6分）；

● 投标方案点对点应答是否详尽、明晰，是否满足招标文件要求;投标文件编制是否完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，无前后矛盾，符合招标文件要求（3分）。

（2）投标产品与需求的吻合程度（19分）：

● 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件、证明材料等），是否能够满足标书要求；技术指标负偏离每一项扣减1分，扣完为止（8分）；

● 投标产品的选型上是否能够满足标书的基本要求，是否能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌范围相当的产品，其配置和性能是否能满足本系统运行的需求，投标产品的基本功能、技术指标上是否体现一定先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等，在同类产品中是否具有优势（7分）；

● 投标产品的兼容性、可靠性，结合投标产品的知名度、销售量、市场占有率，功能是否达到采购人的实际需求；投标产品是否列入“节能产品政府采购清单”、具有环境标志认证产品等情况（4分）。

（3）组织实施方案的先进性和可靠性（12分）：

● 投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性、安全性和可操作性，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等（6分）；

● 投标人配备或提供的施工设备、机械以及测试仪器的完备情况；投标人对工程交接界面阐述的完整性和准确性等（2分）；

● 投标人提出的功能测试、试运转及验收方案的合理性、可行性情况等（2分）；

● 投标人按采购人要求是否有明确的质量保证目标，质量保证措施和体系合理先进并具有详细的实施内容等(2分)。

（4）现场演示（5分）：

● 投标人需要对“校内通知”、“学生荣誉上报”、“成绩管理”、“学生学习过程评价”、“学生德育评分”五项内容进行演示，每项1分，最高得5分,不演示得0分。

（5）售后服务保障能力（5分）：

● 投标人提供的售后维护机构和人员等情况，是否具有较强的本地化服务能力，在本地是否拥有常驻服务和技术支持机构（非本地投标人在杭州是否有分公司或办事处或第三方协作单位作为常驻服务和技术支持机构）以及专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应（2分）；

● 投标人提供的售后服务方案、维护人员和机构等情况，是否满足采购人的要求，质保期限的长短以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等（2分）；

● 投标人提供的备品备件的充足与否以及维修备件的承诺程度（1分）；

（6）项目的投入和项目组人员素质情况（5分）：

● 是否具有完备的管理组织、项目实施规范和管理制度，是否有完善的质量管理体系，并能有效实施；拟投入本项目的管理与作业人员总数、作业设备、软件的综合水平情况（2分）；

● 拟担任本项目经理（具有相关专业）和技术负责人的专业素质、技术能力、经验等情况，项目组实施人员专业人员素质（包括相关产品专业认证工程师人员）、技术能力、专业分布、经验等情况，数量是否充足，配置是否合理，是否具有类似项目建设经验，项目组人员资质、工作履历、工程实践证明资料、劳动合同和参保证明等情况（参考履历表和相关资料、相关证书等）（3分）。

（7）优惠和承诺情况（2分）：投标人提出的优惠条件和承诺情况，及其可实现程度等，对提出问题的回答情况是否全面、科学、合理。

▲投标人的资质和业绩情况（C=6分）：主要包含投标人的资质、类似项目建设成功案例等方面的因素。

评审要点为：

（1）投标人基本情况（3分）：

●投标人已取得国家工信部（或中国电子信息行业联合会）颁发的计算机系统集成三级（含）以上资质或建设行政主管部门颁发建筑智能化工程专业承包资质三级（含）以上资质证书（2分）；

●投标人已取得ISO9000质量管理体系认证证书，政府部门（企业）或第三方权威鉴定机构出具的信用等级证书（1分）。

（2）投标人类似项目建设的成功经验（3分）：截止投标时间近三年以来投标人承担类似建设项目情况，结合已完工的工程案例和用户反应情况，参考合同或用户验收报告等工程实例证明（以签订时间为准，原件备查，采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的主要业绩证明原件：如合同或用户验收报告等，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚），是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效；

●截止投标时间近三年以来独立承担的类似建设项目合同金额60万元以上每个得1分；合同金额120万元以上每个得2分；合同金额200万元以上每个得3分；此项最高得3分。

▲ 综合得分=A+B+C

▲ 减分：投标人的信誉情况（D）：政府采购领域中投标人在投标和项目履约期间是否存在不良行为记录。

● 投标人在参与本次招标活动前三年内,在国内政府采购领域中受到不良行为记录处罚的每次扣1分。

▲ 总分=综合得分-D

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

# 第四部分  项目招标范围、技术规范和服务要求

特别声明:

# 各投标人在作报价时，必须按本次招标文件所提供的设备清单统一报价。如投标人对本招标文件所列招标范围和技术规范要求有所不同和建议，请填写技术偏离表和建议书。

# 1. 本项目为交钥匙承包项目，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括项目方案、设备供货、运输、保管、安装、调试、试运行、按《智能建筑工程质量验收规范》规定的第三方检测、验收、交付使用、培训及相关服务等。

# 2. 中标人不得以任何方式转包或分包本工程项目。

# 3. 工期：合同签订后30天内完成设备及材料供货、安装、调试、试运行、正式验收及交付使用，具体应与工程施工总进度计划同步。

# 4. 本工程质量目标为合格，并且应达到招标文件中规定的验收规范要求。

# 一、背景介绍及建设目标

# 在国家战略思想的指导下，杭州市十三教育集团在信息化建设方面积极的探索和进取，一期智慧校园建设以互动教学课堂的建设，提高了学生的思维能力和创新能力，减轻老师、学生的负担，提高了教学效率，推动了教育方式的变革，更好的实现因材施教、分层教学目标。二期建设我校提出了以智慧校园基础平台为核心（统一数据中心、统一认证中心、统一数据交换平台），以标准化建设为基础，以应用为抓手，坚持走应用服务于管理→应用数据统计→大数据分析（决策支持）的发展路线，即满足当前又保证可持续发展。在日常使用中，以手持端为主要操作界面，让老师随时随地能够进行校本选修课选课、教学过程评价、德育过程评价、活动情况登记、外出竞赛管理、荣誉上报、学生成绩管理等，能够便捷的上传证书图片等材料，极大的增加使用的便捷性，也能够提高使用率和管理效率。在使用过程中，形成阶段性的统计报表，为学校的管理决策做支撑。同时，在过程性数据的基础上，对学生、教职工按照学期为阶段进行考核评定，生成多维度的考核评定结果，为学生的发展、教职工的发展提供了依据。同时，随着数据的不断有效积累，为我校今后数据挖掘和大数据分析提供了坚实的基础。

# 二、设备清单及参数要求

| 序号 | 设备名称 | 产品参数 | 数 量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧校园软件平台 | 详见附件一 | 1 | 套 |
| 2 | 互动教学 终 端 | 显示屏： 7.9 英寸(对角线) 及以上的LED 背光 Multi-Touch 显示屏 2048 x 1536 分辨率 采用防油渍防指纹涂层 层压显示屏 抗反射涂层 多点触摸 多点触控 机身颜色： 金色 机身材质： 铝合金 芯片：64 位架构的处理芯片 存储容量 128GB 核心 双核 系统内存 2GB 摄像头：不小于800 万像素，自动对焦 全景模式 (最高可达 4300 万像素) 120 万像素照片 720p HD 视频拍摄 麦克风：双麦克风用于通话、视频拍摄和音频录制 WLAN 机型： 无线网络 (802.11a/b/g/n/ac)；双频 (2.4GHz 和 5GHz)； 支持 HT80 的 MIMO 技术 蓝牙 4.2 技术 定位功能 无线网络 感应器： 三轴陀螺仪 加速感应器 气压计 环境光传感器：内置于主屏幕按钮的指纹识别传感器 移动支付 语音功能 适配的电源和电池 可通过电源适配器或电脑的 USB 端口充电 内置 App 电子邮件附件支持 可查看的文档类型 .jpg、.tiff、.gif (图像)；.doc 和 .docx (Microsoft Word)；.htm 和 .html (网页)；.key (Keynote)；.numbers (Numbers)；.pages (Pages)； .pdf (预览和 Adobe Acrobat)；.ppt 和 .pptx (Microsoft PowerPoint)；.txt (文本)；.rtf (富文本格式)；.vcf (联系人信息)；.xls 和 .xlsx (Microsoft Excel)；.zip；.ics 服务： 要求安装慧教室终端软件，实现智慧教室信息统计互传等功能，并与 智慧教室一期软件平台无缝对接。 免费保修三年 | 80 | 套 |
| 3 | 云盘系统 | 详见附件二 | 1 | 套 |
| 4 | 存储 | 指标项 技术规格要求 品牌 自主研发，非OEM贴牌或代理产品，具有自主知识产权 机箱规格 3U16盘位 设计架构 存储系统具备1Gb iSCSI/NAS一体化部署，非NAS网关实现NAS功能 处理器 可支持64位多核存储专用处理器； 系统缓存 存储系统高速缓存最低配置8GB，最大可达到32GB 系统RAID 专用存储系统，系统与数据RAID相分离，系统不占用阵列存储空间同时充分保证存储系统的安全性 支持协议 支持iSCSI、NFS、CIFS、SMB等，支持不同存储架构，实现不同存储协议接入 前端主机接口 标配2个千兆网口，并支持扩展，最大可提供6个千兆网口，接口可灵活配置，且支持网口聚合，成倍提高前端带宽 硬盘及扩展能力 要求配置大容量的7200转的企业级6TB SATA硬盘16块，总容量96TB。 每套系统可提供最大裸容量≥300TB，能够适应数据不断增长的应用环境 支持扩展4U60盘位的高密度扩展柜，降低空间占用 磁盘混插 同一阵列同时支持SAS盘和SATA磁盘，且支持不同容量磁盘混插混插 系统维护管理 支持图形化管理软件，可以进行资源占用、磁盘掉盘等系统状态监控 支持系统恢复，可以恢复到出厂状态 支持用户管理和访问控制，支持LDAP、ADS（Active Directory Service）域、NIS认证 高级功能软件 提供基于Web 的发现、监控、报告、配置和调整的存储管理软件； 提供基于向导的初始化配置 支持数据快照功能软件，能够实现数据的安全保护及快速恢复； 支持Rsync协议进行数据备份和同步 磁盘高级保护功能 能够实现数据的安全保护及快速恢复，提供启动时磁盘顺序加电功能，支持硬盘热插拔、磁盘漫游以及与外接UPS联动，防止数据损失 风扇、电源 支持热插拔、双冗余，支持硬件监控和故障预警，支持邮件报警功能 其他要求 存储管理软件方面要求提供相关软件著作权证书，高效能服务器和存储 技术国家重点实验室可根据未来用户的需求定制软件功能模块；要求在 国内有专门的研发团队，有较强售后服务团队 | 1 | 套 |
| 5 | 行为审计系统 | 详见附件三 | 1 | 套 |
| 6 | 运维服务 | 服务器存储计算机等智慧校园硬件设备免费三年的保修及上门运维服务 本次项目招标软件与校方智慧校园软件系统无缝对接并负责三年的免费上门运维服务及终生的软件迭代升级服务。 | 1 | 套 |
| 7 | 软硬件安装调试及相关附件 | 设备安装所需附件线材及安装调试。 | 1 | 套 |

附件一：

智慧校园软件平台

### 1、基础平台

包含数据中心、数据交换平台、统一应用管理、消息中心是学校智慧校园建设的基础和整体框架，是保证智慧校园可持续发展的基础。

#### （1）数据中心

数据中心包含基础数据和业务数据，基础数据负责管理学校的人财物等基础数据，执行标准为国家标准；业务数据中心负责业务数据的存储，执行标准为学校标准。

A、基础数据中心

- 年级、班级、部门、岗位管理

- 学生管理

- 教职工管理

- 设施管理

- 账号管理

B、业务数据中心

- 课堂表现评价数据

- 作业评价数据

- 外出竞赛数据

- 学生荣誉数据

- 教职工荣誉数据

- 学生成绩数据

- 月主题活动数据

- ……

#### （2）数据交换平台

数据交换平台是一个为不同数据库、不同数据格式之间，进行数据交换而提供服务的平台。将分散建设的若干应用信息系统进行整合，通过信息交换平台，进行信息/数据的传输及共享，提高信息资源的利用率，保证分布异构系统之间互联互通，通过数据中心库及数据的标准化建设，完成数据的抽取、集中、加载、展现，构造统一的数据处理和交换。

数据交换平台主要完成数据的存储、格式转换和数据交换，由一系列中间件、服务、Web Service接口以及中心数据库组成，其核心组件包括数据交换引擎、安全管理、系统管理、Web服务管理以及Web Service接口。主要包括以下几部分：

1）数据交换引擎

数据交换引擎实现交换和协同的核心功能，提供模式管理、数据变换和协同等服务。

2）安全管理服务及统一认证中心

实现对用户的管理、身份认证和授权管理等服务，安全管理服务中的安全中间层还提供了安全的Web Service服务，管理Web 服务会话，从而实现安全数据交换。

3）系统管理服务

系统管理服务实现对系统的配置管理和状态监控，通过对系统管理服务配置数据交换中心各部分的运行参数，实现服务的启动控制，监控整个系统的运行状态。

4）Web服务管理

提供Web服务的注册管理和发布功能，通过Web 服务管理，各数据交换节点代理向数据中心注册自己的数据交换Web 服务，数据中心根据注册的消息进行Web 服务的路由，主动调用数据交换节点的数据访问服务来向数据交换节点获取数据。

5）Web Service接口

Web Service接口向外部应用程序提供数据交换、服务调用等相关服务，可是异步的，也可以是同步的。

#### （3）统一应用管理

统一应用管理实现各种应用系统无缝接入和操作的集成环境。

1）应用注册，生成appid

2）应用授权，使用access token作为唯一的授权标识，只有获得智慧校园的授权后，方可调用api（公开数据除外）

3）统一的应用门户和岗位权限配置，各个岗位用户只能访问权限范围内的应用

#### （4）消息中心

1）多终端送达

消息的推送支持用户使用手机短信、微信进行接收与订阅，实现消息一处发布，多终端接收的目标，如通过微信接收实现新消息的红点提醒。

2）集中管理

各类应用服务通过使用统一消息发送接口完成消息的推送，从而实现各类消息的推送、监控、审计的全过程管理，解决各类消息推送混乱的情况。

3）消息安全

系统通过接入端授权、发送渠道授权、用户角色授权、个人订阅授权、关键词过滤等策略多角度确保消息的合法性，并保留追究非法消息发送者责任的依据。

### 2、学生学习过程评价。

通过对学生学习过程的长期记录，掌握学生长期以来的学习态度，并为日后的大数据分析提供依据。

（1）功能模块：包含课堂表现、作业评价等

（2）评价项目配置：根据学校不同阶段的评价要求灵活设定评价项目和分值。

（3）使用界面：包含PC和手机

（4）图文备注：评价结果支持图文备注

### 3、学生德育评分

主要针对学生的日常行为表现，进行过程性的评价

（1）功能模块：到离校考勤、广播操、眼保健操、自习课、卫生值日、仪容仪表等模块。

（2）评价项目配置：根据学校不同阶段的评价要求灵活设定评价项目和分值。

（3）使用界面：包含PC和手机

（4）图文备注：评价结果支持图文备注

（5）统计报表：日报、周报、月报、自定义周期报表

### 4、班级德育评分

对班级的日常管理考核和评比，促进班级之间的良性竞争和学生的集体荣誉感

（1）功能模块：至少包括到离校考勤、广播操、眼保健操、卫生值日、自习课等

（2）评价项目配置：根据学校不同阶段的评价要求灵活设定评价项目和分值。

（3）使用界面：包含PC和手机

（4）图文备注：评价结果支持图文备注

（5）统计报表：日报、周报、月报、自定义周期报表

（6）消息通知：每天将统计报表发送给班主任

### 5、班级主题活动

学校每个月开展多项主题活动，记录各个班级主题活动参加的成果，并为学期班级评定提供依据

（1）功能模块：至少包括到始业教育、开学工作、运动会、书香校园、心灵约会、科技节活动、艺术节活动、体育节活动、雷锋精神、阳光英语节等

（2）成果记录：根据主题活动的特性制定对应的成果。

（3）图文备注：活动成果支持图文备注

### 6、外出比赛申请

用于外出比赛的管理，部门领导随时掌握教师带队外出比赛情况。

（1）比赛申请：教师在带队外出比赛前，通过手持端上填写申请单，发起申请，申请发起后，消息通知部门领导进行审核。

（2）比赛审核：部门领导对教师的外出比赛申请进行审核，审核成功后，消息提醒外相关人员，如：学生所在班级的班主任、带队老师、学生家长等。

### 7、学生荣誉上报

学生荣誉上报分为：德育荣誉上报、已申报比赛荣誉上报、未申报比赛荣誉上报

（1）德育荣誉上报

分为国家级、省级、市级、区级和校级的荣誉，不同级别对应的荣誉奖项不同。由班主任填写荣誉详情，有证书的需要上传照片，经部门领导审核后存入学生档案，审并消息通知相关人员。如：班主任、学生家长

（2）已申报比赛荣誉上报

由带队外出比赛的老师通过手持端上报外出比赛的获奖情况，有证书的需要上传证书，经部门领导审核成功后存入学生档案和教职工档案，并通知相关人员，如：带队老师、获奖学生班主任、获奖学生家长。

（3）未申报比赛荣誉上报

针对非学校组织的各类竞赛活动，由老师或班主任在手持端上上报学生的比赛获奖信息，需要上传照片和文字说明，经部门领导审核成功后，通知相关人员，如：上报人、获奖学生、获奖学生家长。

### 8、教职工荣誉上报

教职工通过手持端上报各类荣誉，包括优质课、教学技能、教学案例、课件制作、论文发表等，有证书的需要上传证书照片，经部门领导审核后存入教师个人档案，并消息通知上报人。

### 9、校内通知

通过微信和短信的方式，实现校内、家校之间的信息沟通和互动。

（1）发送对象可以选择教师，也可以选择家长。根据岗位的不同控制发送权限，班主任和任课老师只能向带班班级和任课班级的家长发送消息。可以即时发送，也可以定时发送。

（2）发送内容可以是文字+图片的方式

（3）可以查询消息的历史记录，包括消息内容、消息的阅读统计（已读人数，已读人员列表，未读人员列表）

（4）消息可以回复

### 10、学生成绩管理

以学校为组织和发起者，对考试和成绩进行统一和标准化的管理，确保学生成绩的统一性，为日后成绩数据的重复利用提供保障

1）考试创建：由管理员创建各类考试，并明确成绩录入的岗位人员，考试创建后，消息提醒成绩录入人登录系统录入成绩

2）成绩录入：分为导入和手动填写，可以按班级导入、年级导入、单科目导入、多科目导入，也可以在导入时添加评语。

3）成绩封存：考试管理员可以对成绩进行封存操作，成绩封存后，将不能再对成绩进行添加和编辑，确保成绩数据的可靠性。一旦成绩封存后，将会消息提醒班主任和对应科目的任课老师。

4）成绩查询：支持PC和微信查询

5）成绩发送：考试管理员、班主任、任课老师根据各自的不同权限，可以把不同类型的成绩发送给家长，家长只能收到自己孩子的成绩。并支持微信端接收。

### 11、学生综合素质评价管理

#### 学生综合素质评价

以学期为单位，以过程性数据为依据，对学生进行阶段性考核评定，形成学生学期多维度的综合素质评定报告。主要功能包含：

- 学生综合素质评定维度创建，按照道德与素养、交流与合作、实践与探究、劳动与技能、运动与健康、审美与艺术六个维度进行评价

- 各个维度对应学生表现配置。以学生学习过程评价、考试成绩、日常行为规范、德育荣誉、外出竞赛获奖等数据为基础，与各个维度进行对应。

- 算法配置。对不同维度下的数据进行统计算法的配置，形成维度的最终量化统计分值。

- 生成综合素质评价报告单。每个学生生成一张学期评价报告单，支持批量打印。

附件二：

云盘系统技术参数

| 序号 | 指标/功能 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境兼容性 | 桌面：Windows XP 、Windows Vista 32/64、Windows 7 32/64 |
|  |  | 浏览器：Internet Explorer 6/7/8/9/10/11/Edge、Google Chrome、360极速、Firefox、Safari（桌面/手机屏幕自适应） |
|  |  | 移动设备：Android(平板自适应)、iOS(平板自适应) |
|  |  | 客户端环境虚拟化：Citrix Xen App、Citrix Xen Desktop、VMware Horizon View |
|  |  | 服务端系统：RHEL6.0以上或CentOS 6.5以上或Winsows2008及以上，支持虚拟化部署 |
| 2 | PC客户端 | 能够类似Windows资源管理器的界面风格，尽量符合用户原有操作习惯。 |
|  |  | 支持文件、文件夹拖拽操作，可拖拽上传、拖拽下载、拖拽移动位置。 |
|  |  | 支持同步盘模式，支持同步缓存、选择性同步。 |
|  |  | 同时提供驱动盘与同步盘两种客户端，可同时安装。 |
|  |  | 支持双向同步、单向上传、单向下载等同步方式。 |
|  |  | 可针对同步的任意文件夹设置实时或定时同步，并可设置同步时间间隔或定时同步开始时间。 |
|  |  | 支持上传限速、下载限速，可独立设置。 |
|  |  | 支持socks4、socks5、http、ie等多种代理设置。 |
|  |  | 支持文件、文件夹设置的外链权限包括：有效期、密码、访问次数、下载次数、是否可下载、是否可上传、访问ip黑白名单、上传文件最大大小、上传文件格式限制、后台配置的水印预览等。 |
|  |  | 支持锁定独占编辑 |
|  |  | 支持全文检索，可自定义索引文件格式。 |
|  |  | 支持文件及文件夹收藏，通过收藏夹实现快速统一入口访问。 |
|  |  | 支持Outlook或其他邮件插件，方便邮件发送外链。 |
| 3 | 移动客户端 | 支持图片、文档、音视频的在线播放预览，支持图片缩略图显示。 |
|  |  | 支持文件、文件夹搜索，支持上传、下载、删除、重命名、移动、新建文件夹等常规操作。 |
|  |  | 支持文件、文件夹设置的外链权限包括：有效期、密码、访问次数、下载次数、是否可下载、是否可上传、访问ip黑白名单、上传文件最大大小、上传文件格式限制、后台配置的水印预览等。 |
|  |  | 支持密码锁，iOS设备支持Touch ID指纹解锁。 |
|  |  | 支持移动便笺，支持文字、图片、录音的快速创建与上传。 |
|  |  | 支持文件及文件夹收藏，通过收藏夹实现快速统一入口访问。 |
|  |  | 支持通讯录备份、还原。 |
| 4 | Web端 | 支持图片、文档、音视频的在线播放预览，支持图片缩略图显示，支持图片幻灯浏览。 |
|  |  | 支持文件、文件夹搜索、支持标签搜索、支持全文检索。 |
|  |  | 支持文件、文件夹拖拽上传。 |
|  |  | 支持新建文件夹。 |
|  |  | 支持office文档在线编辑。 |
|  |  | 支持文件下载、删除、重命名、移动、复制、查看文件属性等常规操作。 |
|  |  | 支持二维码下载。 |
|  |  | 支持批量打包下载。 |
|  |  | 支持打开压缩包文件并预览。 |
|  |  | 支持文件评论及评论管理。 |
|  |  | 支持在线水印预览，可阻止用户复制文件内容。 |
|  |  | 支持文件及文件夹收藏。 |
|  |  | 文件、文件夹外链，支持设置的外链权限包括：有效期、密码、是否可下载、是否可上传、访问ip黑白名单、上传文件最大大小、上传文件格式限制、后台配置的水印预览等。 |
|  |  | 支持文件举报，由管理员审核并确定黑白名单。 |
| 5 | 服务端系统 | 支持集群部署，不受单点故障影响。 |
|  |  | 系统关键性能应可以随设备数量增加实现线性增长。 |
|  |  | 支持自建负载均衡。 |
|  |  | 支持数据的去重及多重冗余备份能力。 |
|  |  | 支持虚拟化部署。 |
|  |  | 支持多中心部署，统一域名访问，并可设置不同数据中心的数据存储机制。 |
|  |  | 支持应用存储分离。 |
|  |  | 数据切片存储。 |
|  |  | 数据加密存储。 |
|  |  | 服务端与客户端数据加密传输。 |
| 6 | 用户与 部门管理 | 支持手动创建、模板创建、AD/LDAP认证导入。 |
|  |  | 支持双因子认证。 |
|  |  | 支持登录失败锁定次数和时间设置。支持登录失败记录，可追溯操作源。 |
|  |  | 支持用户密码复杂度设置。 |
|  |  | 支持账号锁定、解锁。 |
|  |  | 支持用户与部门排序。 |
|  |  | 支持自建用户角色。 |
|  |  | 支持一人从属多个部门。 |
|  |  | 支持显示或隐藏用户组织结构。 |
|  |  | 支持登录IP限制，支持文件大小、文件格式限制。 |
|  |  | 支持用户分享限制。 |
|  |  | 支持外链管理，可查看外链信息及文件内容。 |
| 7 | 群组功能 | 支持批量按策略创建群组。 |
|  |  | 支持开启或关闭普通用户创建群组权限，并可设置用户可创建群组的数量。 |
|  |  | 支持管理员可设置群组空间大小、解锁群组文件并可批量操作。 |
|  |  | 群组文件夹及其子文件夹均可配置权限、设置空间大小，不受文件夹数量及上下级关系影响。 |
| 8 | 空间管理 | 可设置预警阈值并提供空间预警。 |
|  |  | 空间显示按照阈值排序。 |
|  |  | 支持二级回收站。 |
|  |  | 支持文件类型统计。 |
|  |  | 支持用户与群组查询、导出查询结果。 |
|  |  | 弹性设置用户与群组空间。 |
|  |  | 可配置用户与群组的默认空间大小。 |
| 9 | 行为审计 | 支持独立账号审计。 |
|  |  | 审计功能可追述某项操作的用户、行为、详情、操作时间、IP、设备、操作结果等。 |
|  |  | 审计信息应必须包括以下行为： 文件的读取、新建/上传、编辑、移动、删除、恢复、创建外链、关闭外链、外链下载、锁定、解锁、重命名；用户的新建、信息修改、锁定、解锁、登录、注销、移动、登录失败等信息；部门的新建、人员调整、修改名称、删除等信息；群组的创建、修改人员、调整分配权限、修改群组空间、删除信息等…… |
|  |  | 审计行为可按关键词、用户、行为、开始时间、结束时间、IP、行为类型、群组等多种维度筛选查询。 |
|  |  | 支持用户评论信息审计。 |
|  |  | 审计行为可导出。 |
| 10 | 定制开发与集成能力 | 开放API接口，方便集成其他企业应用。 |
|  |  | 支持logo定制 |
|  |  | 支持WebDAV与OAuth协议，方便集成其他企业应用。 |
|  |  | 支持自定义报表统计，方便用户呈现所需统计信息。默认支持以下报表统计：上传次数分布、群组增长、登录次数分布、群组空间使用率、总操作次数、周操作对比、每日操作次数、分享次数分布、下载次数分布、个人空间使用率、用户增长等。 |
|  |  | 支持自定义插件，方便功能定制。 |
| 11 | 服务与许可 | 要求所提供软件有正版授权无任何版权问题，本次要求提供三年服务，并配套移动端、PC端各不少于300个许可 |

附件三：

行为审计系统：

| 功能指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 吞吐量 | ≥1Gbps |
| 用户规模数 | ≥1200人 |
| 设备接口 | 具备6个千兆电口 |
| 尺寸要求 | 标准1U架构 |
| 设备架构 | 设备必须为多核X86架构，以保证软件库的灵活更新与升级；以保证软件库的灵活更新与升级；产品必须为国内市场主流产品，非OEM产品。 |
| IPv6支持 | 支持部署在IPv6环境中，其所有功能（认证、应用控制、内容审计、报表等） 都支持IPv6（提供产品界面截图） |
| IPSEC VPN功能 | 要求设备支持IPSEC VPN远程安全接入维护，能提供IPsec VPN客户端授权远程 接入访问； |
| 部署方式 | 要求设备支持网关模式，支持NAT、路由转发、DHCP等功能；支持网桥模式，以透明方式串接在网络中；支持旁路模式，无需更改网络配置，实现上网行为审计；支持两台及两台以上设备同时做主机的部署模式；所投设备需在我校网络环境现场测试或使用过。 |
| 链路负载 | 为了提高出口多链路利用率，要求支持支持按剩余带宽、带宽比例、平均分配、前面优先的方式进行多链路负载。支持使用VPN做专线备份，支持链路故障检测；（提供产品配置界面截图） |
| 用户管理 | 要求设备必须支持将审计数据备份到外置数据中心，实现海量存储；必须支持通过USBKEY方式对数据中心管理员进行身份验证，确保我单位核心数据不会外泄；要求配置2个数据中心KEY |
|  | 为防止我单位员工关键数据被记录泄漏，要求设备支持指定员工以USBKEY硬件方式免审计的功能；要求配置5个免审计KEY |
|  | 要求设备支持静态用户名密码等触发式web认证，并支持LDAP、Radius等第三方认证以及sqlserver、mysql等数据库第三方认证方式 |
|  | 为加强我单位员工身份认证安全，要求设备必须支持以USB-Key方式实现双因素身份认证； |
|  | 要求设备可以设置登录密码不等于用户名，可设置密码最小长度以及密码组成中必须包括数字或字母或特殊字符，密码更改时新旧密码不能相同（提供界面证明） |
| 成熟性 | 所投产品成熟、市场口碑高，确保产品成熟、稳定。 |
| 业务需要 | 为减少短信费用投入，要求设备支持微信身份验证，用户可以通过微信“扫一扫”、关注公众号等操作获取上网权限，后台能够记录下用户微信的ID，支持与第三方微信平台对接，无需修改第三方平台代码 |
|  | 为了防止互联网病毒感染PC，要求应能实现虚拟桌面上网的功能，退出虚拟桌面后能够消除一切上网痕迹，提供配置界面截图证明。（无法实现的可承诺中标一周内定制开发完成）； |
|  | 支持认证页面分权分域管理。启用后，普通管理员只能看到自己有权限的页面，其他管理员页面不可见。 系统管理员可以将某个页面授权给指定的普通管理员管理。 |
|  | 为加强对我单位员工私接无线上网的行为管理，要求设备能自动发现网络中通过无线上网的热点和移动终端的IP和终端类型，匹配管理员配置的热点信任列表，对信任列表外非法接入的热点和终端能够进行阻止上网，并通过邮件形式告警通知管理员，支持在数据中心进行记录查询。提供产品界面截图。 |
|  | 目前互联网应用中20%以上内容均采用SSL加密，为确保我单位不会通过SSL加密内容发生通过互联网出口泄密事件，要求设备必须能够识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、金融购物网站；识别和审计加密的邮箱（如GMAIL）等；具备自主知识产权证明。 |
|  | 要求设备必须能识别并封堵含有恶意插件、恶意脚本、挂载木马等的网络访问行为，具备相关自主知识产权证明。 |
| 应用识别规则库 | 目前互联网应用种类较多，为了降低管理员配置应用管理策略的难度，要求设备能够按照管控需求对应用进行标签化管理，应用标签至少默认包含安全风险、高带宽消耗、发送电子邮件、降低工作效率、外发文件泄密风险、主流论坛和微博发帖6大类，此外可根据我单位需求自定义标签，根据标签做应用控制。（提供产品界面截图） |
| 应用控制 | 要求设备内置全面的应用识别特征库，至少支持4700种以上应用规则数，支持超过2100种以上的应用，660种以上移动应用，对于新更新的应用可做到根据应用特征进行智能识别，并保持每两个星期至少更新一次特征库，保证应用识别的准确率，根据不同的应用类型或具体的某种应用设置允许或拒绝（提供界面截图） |
|  | 支持根据应用的特征智能识别新更新的应用 |
|  | 支持根据IP、端口、协议等自定义应用规则 |
| URL访问及关键字控制 | 要求设备内置海量的URL地址库，对于未知网站能自动识别和分类，根据URL类别实现过滤控制，可根据访问URL的网页关键字进行过滤控制，特别对于SSL加密的网页、论坛、BBS上的发帖行为也需要支持关键字过滤控制；协议库每二周至少能升级一次，客户发现有不能封堵的应用，厂商应在一周内完成协议库更新并解决问题。 |
| 移动应用的细分控制 | 支持对移动应用的细分权限控制，微信：微信网页版、微信传文件、微信朋友圈、微信游戏。移动QQ：QQ传文件、QQ视频语音等。（提供产品配置界面截图） |
| 流控黑名单 | 基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中（提供产品配置界面截图） |
| 上网流速提醒 | 用户指定应用上网流速超过预设阈值后，网关自动提醒该用户；（提供实际测试效果图） |
| Web访问质量检测 | 针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级；支持以列表形式展示访问质量差的用户名单；支持对单用户进行定向web访问质量检测。提供配置界面截图证明。 |
| 基于SSID的策略 | 支持基于SSID维度的上网权限、上网审计、上网安全、终端提醒、和流控等策略。提供产品界面截图证明。 |
| 防共享上网 | 要求设备具有防共享上网功能，可检测到我单位员工共享代理共享上网行为，并冻结该员工，可以灵活设置共享用户数量限制以及冻结时间，并在数据中心中可查询通过共享上网的IP、员工。 |
| 基于用户组、用户的流量管理 | 可为不同用户组施加不同的流量管理策略；可实现对指定用户组内每用户的流量划分与分配；支持每用户并发连接数限制功能，避免用户终端连接数过多抢占其他人资源的情况； |
| 动态流控 | 要求设备可以针对整体线路或者某流量通道内流量情况进行实时监控，根据设定的流量空闲值自动的调整流控控制策略，提升我单位带宽使用率（提供界面证明） |
| P2P智能流控 | 要求设备有效抑制如迅雷、ppstream等P2P应用带宽，通过抑制可看到出口上下行带宽的明显改善。 |
| 多维度权限控制 | 要求设备可以根据员工的所在位置以及所使用终端配置不同的上网策略和流控策略，做到更精细化权限管理。 |
| IM传文件 | 可记录QQ、MSN传文件动作和所传文件内容，并可指定记录传文件类型和文件长度 |
| 移动APP审计 | 支持常见论坛（天涯社区、猫扑社区、百度贴吧、新浪论坛、搜狐社区等 ）、微博（新浪）、新闻评论类（腾讯新闻、网易新闻、搜狐新闻、新浪新闻）的移动APP内容审计 |
| 微博审计 | 支持PC、笔记本电脑访问微博的审计；支持智能终端访问微博的行为与内容审计；支持对智能终端的类型进行识别和审计。 |
| 邮件审计 | 支持邮件内容审计，可以根据源地址、目标地址、关键字等过滤外发邮件，支持对于可疑的外发邮件延迟审计，人工审核后再外发的邮件处理机制，同时支持对于加密的HTTPS、Gmail等邮件客户端的关键字过滤以及内容功能审计。 |
| 网页内容 | 支持审计网页内容，形成网页快照供管理员快速查看 |
| 智能报表 | 必须能支持用户自定义风险行为特征，并根据特征自动挖掘并输出风险行为智能报表； |
| 实时报表 | 支持动态报表、实时报表，可以实时对用户的流量进行排名，排名信息包括用户名、所属组、IP地址、总流量、各主要应用的流量等；同时支持手动刷新、自动刷新、以及指定用户的临时冻结等； |
| SSL加密网页 | 识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、金融购物网站、非法网站等，提供自主知识产权证明。 |
| 对比报表 | 必须具备静态环比报表功能，可以基于日、周、月进行流量的环比统计分析，对一个周期的管理策略提供依据。（投标时必须提供环比报表样本） |
| 危险行为 | 必须能识别并封堵内网终端感染木马、间谍软件、黑客远程控制的行为及流量； |
| 下钻查询 | 在流量时长分析、用户行为分析、终端接入分析等纬度相关页面支持对统计结果的向下钻取查询 |
| 病毒查杀 | 设备必须内置业界知名杀毒引擎（提供界面证明）； 能查杀网页、Email、FTP等流量中的病毒； 支持能查杀RAR，Gzip等压缩包中的病毒； |
| 特权用户 | 支持针对特权用户配置免认证key、免控制key |
| 终端管理 | 要求支持对于接入我单位网络终端的安全性检查，针对接入终端的操作系统版本、系统补丁情况、系统文件、进程、注册表等内容进行识别，对于不满足终端检查要求的员工禁止访问互联网。 |
| 风险智能报表 | 能根据管理者自定义的风险行为特征自动挖掘并输出带宽健康分析、工作效率分析、离职风险分析、合规性分析四大块对网络整体状况进行说明，并具备智能报表，提供系统界面证明。 |

# 注：1、投标人可参考上述采购单位的参数配置，也欢迎其他能满足或优于本项目技术需求且性能相当的产品参加。

# 2、投标产品的主要指标不接受偏离，若有偏离，只接受参数、性能优于招标要求的配置, 否则将被评标委员会技术扣分直至认定为投标无效。

# 第五部分 采购合同的一般和特殊条款

1．定义

1．1  “合同”即由甲乙方双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

合同将由杭州市十三中教育集团（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订，采购机构作为合同鉴证方。以下为采购人提出涉及乙方的主要条款，投标人在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如投标人在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求的，采购人将视作认同。

1．2 “合同价格”系指根据合同规定，在供应商全面正确地履行合同义务时，采购人应支付给供应商的款项。

1．3“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

1．4“甲方”系指通过采购接受合同及服务的杭州市十三中教育集团。

1．5“乙方”系指经评审最终确定的中标人。

1．6“现场”系指将要进行系统安装和运转的地点。

1．7“验收”系指采购人依据技术规格规定接受合同所依据的程序和条件。

2．适用范围

本合同条款适用与本次采购活动。项目实施范围详见附件——招标文件和投标文件及补充文件、采购设计图、承诺书等。

3．供货

3．1 乙方提供的设备及有关产品部件等货物必须是符合国家技术规范和质量标准，经国家“3C”认证或通过国家有关部门检测的原产地合格产品。采购前需经甲方和监理单位的认可。

3.2 乙方在投标文件中所列设备的名称、型号应与安装实施中实际使用的设备完全一致，都必须是报价中的产地，并提供相关证明，需原装封箱包装。如发现实物与投标报价书等资料不符，甲方有权更换，其一切后果及费用由乙方承担。如发现不符合质量要求或破裂、损坏等情况由乙方负责调换或补足，并不得影响工期。

3．3乙方对所提供的产品、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害甲方的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，甲方概不负责，由此给甲方造成损失的，乙方要承担相应后果，并负责赔偿。乙方为执行本项目合同而提供的技术资料等归甲方所有。

3.4 乙方所提供的设备交货时间必须按照本项目的工程安装进度进场。

4．安装调试和系统接入

4.1 甲方提供堆放材料和工具场地，设备和材料的堆放安全由乙方负责。

4.2 甲方提供工程所需的水源和电源，费用由乙方承担。

4.3 乙方项目实施人员须服从甲方、监理管理人员管理，项目质量纳入现场监理。乙方项目实施人员必须遵守现场的各项规章制度。

4.4 乙方应根据项目情况提供安装、到货计划，安装的实施进度计划，经甲、乙双方共同确定后作为双方共同执行的合同条款，乙方应按计划完工交付验收，若超过计划完工日15天以上的天数按超期处罚，处罚按13.1条办法。

4.5竣工验收时必须提供完整的竣工资料，包括竣工图（含管道及电缆线路图）、隐检工程记录资料、性能测试报告。非标准产品设计图（接线图）系统使用说明书、各类产品证明书等。

5．培训保修

5.1 乙方对甲方提供操作维护、管理等培训，至熟练操作为止。

5.2 乙方提供免费维修（即质保期）：硬件要求提供不少于3年（含）7×24免费设备保修和售后现场技术服务，系统软件产品的保修执行原厂商的标准保修服务和投标人的承诺，因使用不当更换设备材料费用按不高于投标报价价格收费。

5.3 保修期内，乙方每三个月免费对系统进行一次总体检测，每半年免费对系统进行一次复调，保修期满后为甲方提供一套完整的运行记录。

6．验收

甲方对所供设备进行最终验收。采购机构将组织有关专家随机对所供设备进行现场检查。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处罚。验收合格后，甲乙双方共同签署《杭州市西湖区政府采购验收回复单》或验收报告，一式二份，一份交甲方留存，一份由乙方用作结算凭证，同时由甲方填写《杭州市西湖区政府采购售后服务质量反馈表》，该表与设备运行期内甲方的反馈意见，都将作为考核乙方售后服务和质量的依据。

7、工程价款及调整

本招标工程采取固定总价承包，未经甲方认可，不得以任何理由予以变更，除以下列明的价款调整和计算方法之外，所有费用包干，不予调整。乙方应按甲方提供的要求报价，缺项、漏项和设备选型偏离视作报价已包含在其它子项中，不予以调整。允许乙方对招标文件提供的技术方案在投标价格不增加且能扩大使用功能的前提下，可提出合理化建议或优化方案，做出其优越性、先进性等详细说明。

工程价款的调整和计算方法：：1）工程量按实结算。投标工程量如未实施或多计算，应按实扣回。2）乙方为优化、完善或者实施系统工程而作的深化设计所增加的内容，不予增加费用；但如造成工程量的减少，则相应扣回。 3）对于工程量（含清单工程量）增减调整：按投标综合单价套用，若原报价偏离市场价，则增减部分套用（2010）版定额（只计取规费、税金）结合市场采价（参信息价正刊）定价2）。

8．支付

本次项目合同总价为人民币            （￥    元），采用分期付款方式：

第一次付款：乙方在合同签订后3天内进行详细的需求调研，进一步优化概要设计、详细设计，并细化系统建设计划、目标任务书和测试验收方案，向甲方提供上述文档并需经甲方审查通过后10个工作日内。乙方凭甲方签字盖章的支付通知书向甲方办理已完工程合同总价30%的款项支付手续，计人民币            （￥    元）；

第二次付款：乙方在合同签订后合同签订30日以内完成所有设备、材料的到货以及设备安装调试、系统集成等，并完成初验合格后进入试运行，并出具初步验收合格报告后10个工作日内，乙方凭甲方签字盖章的支付通知书、初验报告向甲方办理合同总价50%的款项支付手续，计人民币            （￥    元）；

第三次付款：培训、系统正常运转3个月后，经验收合格，正式交付使用，进入维护期，乙方在拿到经甲方签字盖章的终验报告后28天内，向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

9．延期交付与核定损失额

如果乙方在正常情况下未能按合同规定的时间按期交付使用，乙方应承担相应后果。乙方应在合同签订后3个工作日内，向甲方缴纳合同总价5％的履约保证金。履约保证金在项目验收合格后，转为质量保证金满1年后，5个工作日内无息退还。如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

10．不可抗力

签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果无法避免和无法克服的事故。

11. 乙方的责任与义务

11．1 根据投标文件的承诺向甲方委派项目负责人、技术负责人和专业技术人员。

11．2 在履行本合同义务的期间，应运用合理的技能，认真、勤奋的工作。

11．3 在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄漏与本项目、本合同有关的技术、资料等，不得以任何形式侵害甲方的知识产权。

11．4 负责本系统项目建设及整体联动，负责处理好与其他项目实施单位的协调。

11．5 项目建设有关事项包括：项目规划、设计标准、规范和使用功能要求，向甲方的建议权；

11．6 项目设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，提出建议，并向甲方提出书面报告。如果由于拟提出的建议会提高项目造价，或延长工期，应当事先取的甲方的同意；

11．7 项目实施组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向甲方提出书面报告。如果由于拟提出的建议会提高项目造价，或延长工期，应当事先取得甲方的同意。

12. 甲方的责任与义务

12．1甲方应当主要负责项目建设的所有外部关系的联系与协调，为乙方工作提供良好的外部条件。

12．2 甲方应当按合同专用条款双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目建设有关的项目等资料。

12．3 甲方应当按合同专用条款约定的时间就乙方书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。逾期应视为甲方同意。

12．4 甲方应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目代表，负责与乙方联系。更换代表，要提前通知乙方。

12．5 甲方有与乙方订立补充合同的签订权。

12．6 甲方有对项目规模、设计标准、规范和设计使用功能要求的认定权，以及对项目建设、设计变更的审批权。

12．7 甲方有权要求乙方提交工作月度报告及专项报告等。

13.安全施工

遵守国家《安全生产法》及《建筑工程安全管理条例》，执行JGJ59-99标准，并参照通用条款第20、21、22条，安全生产措施费专款专用并已包含在报价中，在施工过程中由于乙方原因而发生的人员伤亡、财产损失以及其他一切事故，其责任、费用全部由乙方承担。

14. 合同生效、变更和终止

14．1 本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章，由乙方向甲方缴纳5%履约保证金，经采购机构鉴证，区政府采购办备案后生效，至合同期止。

14．2 在乙方的责任期即合同的有效期内，如因甲方的原因，导致项目建设进度的推迟或延误而超过约定的日期，甲乙双方应协商，重新约定相应延长的合同期。因乙方的责任，导致项目建设进度的推迟或延误而超过约定的日期按违约责任处罚。

14．3 在合同签订后，实际情况发生变化，使得乙方不能全部或部分执行项目时，乙方应当立即通知甲方。该项目的完成时间应延长。当恢复执行项目时，是否需增加时间用于恢复执行，由双方协商确定。

14．4 当事人一方要求变更或解除合同时，应当在30天前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

15 违约责任

15．1乙方必须在整个项目安装调试开通全部完成后半个月内，会同甲方、及有关部门共同按有关规范验收，如因产品质量和项目实施质量问题，不能按期验收或验收不合格，乙方应负责返工所造成的经济损失。由此而造成推迟交货的时间按超期天数计算，每超过一天乙方按本项目总价款的2‰赔偿甲方的经济损失。如因甲方原因造成不能按期完工，工期相应顺延。

15.2 如在合同规定的工期内，达不到项目规定的技术指标，乙方应当承担违约责任。承担方式和违约金额如下：超期30天内，每天扣合同金额的0.5‰；累计超期30天，甲方有权终止执行合同，并没收履约保证金。

15.3 如因乙方原因达不到合格等级的，则必须无条件返工至合格，并全额没收履约保证金。

15.4 乙方承诺的项目部技术经济管理人员必须全部按投标承诺名单及时到位，项目负责人月到位率不足80%的，甲方有权中止合同，没收履约保证金，同时乙方赔偿甲方由此造成的损失；项目经理月到位率达不到90%的，或者投标承诺的项目班子管理人员擅自更换的，每人次扣除人员履约保证金的1%；项目班子管理人员(除项目负责人外)月到位率达不到90%的，每人次扣除人员履约保证金的1%。乙方应严格依法经营，严禁将项目转包。发现私自转包或挂靠经营现象，所有履约保证金归甲方，同时赔偿甲方损失，并责令退出工地。

15.5因乙方原因造成采购单位其他系统不能正常运行，酿成重大事故（正常工作日系统中断一天或一天以上）的，将承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的50%。

15.6 履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方全部承担。

15.7 因不可抗力导致合同不能全部或部分履行，甲、乙双方协商解决。

16.项目质量

16.1 乙方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对项目安装、调试、检验等各个环节进行严格的质量和质量控制。

16.2 乙方须严格按设计方案和国家现行项目实施验收规范有关规定，精心组织施工、记录、检验。

16.3 项目的质量、技术标准如在招标文件和投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

16.4 项目竣工验收：应按设计方案、技术交底、会审纪要、设计变更通知单、国家和（部）颁发的有关规范和质量检验评定标准、相关的国际标准为依据，并有相关专业测试单位出具相应的测验结论报告。

16.5 项目实施过程中应严格做好安全防范措施，如乙方项目实施人员在施工中违反操作规定造成人员伤亡事故或施工现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均有乙方负责。

17. 争议处理

17．1 合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，依法向人民法院起诉。

17．2 对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商

解决，经协商仍未能达成一致的，依法向人民法院起诉。

18. 其他

18．1 未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

18．2 乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

18．3 乙方人员在甲方场地工作时，应遵守甲方相关规章、制度。

18．4 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

18．5 合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，并由采购机构鉴证，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

18．6 招标文件[编号：XHZFCG-2017-G-80]、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

18．7 本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章，由乙方向甲方缴纳5%履约保证金，经采购机构鉴证，区政府采购办备案后生效。

18．8 本合同一式柒份，甲方、乙方各执叁份，采购机构执壹份。

18．9 适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

18.10 以上是合同的主要条款，合同条款包括但不止于以上条款（如安全生产责任状以及廉政合同等）。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人：                              法定代表人：

或受委托人（签字）：                       或受委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

鉴证方（盖章）：杭州市西湖区政府采购中心

法定代表人：

或受委托人（签字）：

联系人：

地址：竞舟路228号（西湖区公共资源交易中心五楼）

电话：（0571）87759375

传真：（0571）86834771

签 约 地：

签约日期：2017年   月    日

# 第六部分 应提交的有关格式范例

# 一、投标人提交投标文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

# 二、投标文件编制格式及规范要求：

投标文件须整体密封包装，整体密封包装指：所有投标文件应密封在一起，内含资格文件、报价文件、商务技术文件三部分。其中，报价文件须装订成册单独密封，未单独密封的，在开标时发生报价泄露的，由投标人自行承担相关责任。没有整体密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

# ▲资格文件部分

# 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件………………………………………………………………………………………（页码）

（2）2016年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)…页码）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函………………………（页码）

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 …（页码）

（5）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）……………（页码）；

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）、税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）

二、财务报表资料文件（复印件）

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

四、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

杭州市十三中教育集团、杭州市西湖区政府采购中心：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期”。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

五、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制）

# ▲报价文件部分

# 目录

# （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

# （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

# （3）报价明细清单…………………………………………………（页码）

（4）工程量清单……………………………………………………（页码）

# 一、投标响应函

杭州市十三中教育集团、杭州市西湖区政府采购中心：

(投标人全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的杭州市十三中教育集团智慧校园二期建设采购项目[编号：XHZFCG-2017-G-80 ]招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件正本 份；报价文件正本 份，副本 份；商务技术文件正本 份，副本 份（见投标须知前附表所述）。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表及投标报价明细清单；

(2)投标商务技术文件；

(3)编制和提交采购响应文件须知要求投标人提交的全部文件；

(4)由           银行出具的金额为              的投标保证金(电汇/网银)；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

法定代表人签章：

授权委托人签字：

公 司 盖 章：

联系人：                    联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	 月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

# 二、投标(开标)一览表

杭州市十三中教育集团、杭州市西湖区政府采购中心：

按你方招标文件要求，我们，本标书签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成编号为XHZFCG-2017-G-80的招标文件[项目名称：杭州市十三中教育集团智慧校园二期建设采购项目]之标项的实施。

投标（开标）一览表（单位均为人民币元）

| 序号 | 项目名称 | 报 价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程量清单 |  |  |
| 二 | 技术服务费用 |  |  |
| 三 | 培训费 |  |  |
| 四 | 总包配合费 |  |  |
| 五 | 其它 |  |  |
| 六 | 合计 | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |

1、本投标文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

(1)我方要约有效期为自投标截止日起90天；

(2)我方同意标期可作延长；

(3)在标期内，我方受投标文件之价目表上我方要约金额的约束。

2、本投标文件，你方之接受函，包括条款栏，标的规格要求栏和其它有关文件在内的投标文件对我们双方均具约束力。

3、根据具体情况而拒绝任一或所有标书完全取决于你方。你方没有义务一定要接受最低报价的标书或某一特定标书，也不需为拒绝某一标书作出任何解释。

4、另外，我方承诺还将就你方所要求的进一步信息提供给你方。

5．如果我方中标，我方愿意提供如下优惠条件：

(1)

(2)

(3)

法定代表人签章

授权委托人签字：-----------------

公 司 盖 章:

联系人：                    联系电话:

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月 		日

- 报价明细清单

| 类别 | 项目名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、工程量清单 |  |  |
|  | 小计 |  |  |
|  | 安装调试费 |  |  |
|  | 税金 |  |  |
|  | 合计 |  |  |
| 二、其它 |  |  |
| 三、合计（总报价合计） | （小写） |  |
|  | （大写） |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2017年  月   日

# 工程量清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上表格要求按标项中各个系统的设备清单及工程量细分项目及报价，栏目不够可自行添加，包括有关本项目建设所需的技术方案编写、设备购置、安装调试和验收费、系统集成费、质保期运行维护、技术支持、测试费、培训费、售后服务和税金等费用均计入报价。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2017年  月   日

# 商务技术文件部分

目录

（1）法人授权委托书……………………………………………………（页码）

（2）法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）…………………（页码）

（3）投标保证金（递交函复印件）……………………………………（页码）

（4）声明书………………………………………………………………（页码）

（5）非本地投标人售后服务机构证明材料……………………………（页码）

（6）所有与符合性审查有关的资信文件（复印件） …………………（页码）

（7）投标人介绍…………………………………………………………（页码）

（8）主要业绩证明………………………………………………………（页码）

（9）商务偏离说明表……………………………………………………（页码）

（10）投标人认为需要的其他商务文件或说明…………………………（页码）

（11）杭州市西湖区政府采购售后服务质量反馈表……………………（页码）

（12）廉政承诺书…………………………………………………………（页码）

（13）技术解决方案……………………………………………………（页码）

（14）组织实施方案……………………………………………………（页码）

（15）售后服务方案……………………………………………………（页码）

（16）项目小组名单……………………………………………………（页码）

（17）优惠条件及特殊承诺……………………………………………（页码）

（18）备品备件清单……………………………………………………（页码）

（19）培训计划…………………………………………………………（页码）

（20）验收方案…………………………………………………………（页码）

（21）技术偏离说明表…………………………………………………（页码）

（22）投标人认为需要的其他技术文件或说明…………………………（页码）

（23）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明………………………（页码）

注：以上目录是编制投标商务技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

## 一、授权委托书

杭州市十三中教育集团、杭州市西湖区政府采购中心：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理杭州市十三中教育集团智慧校园二期建设采购项目[编号：XHZFCG-2017-G-80]政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自2017年 月  日起至2017年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签章)：

签发日期：2017年  月   日

## 二、法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）

三、投标保证金（递交函复印件）

## 四、声明书

杭州市十三中教育集团、杭州市西湖区政府采购中心：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

本单位自愿参加杭州市十三中教育集团智慧校园二期建设采购项目[编号：XHZFCG-2017-G-80]政府采购项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：2017年  月   日

五、非本地投标人售后服务机构证明材料

（由非本地投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

六、所有与符合性审查有关的资信文件（复印件）

附表：本项目投标人的资质情况表

| 资质要求 | 投标单位具备资质 |
| --- | --- |
| 必备资质 | 资质级别 | 资质名称 | 资质级别 | 颁证机构 | 证书有效期（起止年月） | 证书复印件所在页码 | 备注 |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他资质 | 资质级别 | 资质名称 | 资质级别 | 颁证机构 | 证书有效期（起止年月） | 证书复印件所在页码 | 备注 |
| 质量管理体系认证证书 | ISO9000 |  |  |  |  |  |  |
| 政府部门（企业）或第三方权威鉴定机构出具的信用等级证书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算机信息系统集成资质证书 | 叁级（含）以上 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑智能化工程专业承包资质证书 | 叁级（含）以上 |  |  |  |  |  |  |

注：投标单位为联合体的，联合体各方应当在上述表格中分别填写相应资质，并在备注栏中注明资质所属单位。

附表：本项目投标产品有关证书情况表

| 投标产品有关证书 | 投标人提供的产品已具备的证书 |
| --- | --- |
| 主要投标产品有关证书名称 | 产品名称 | 品牌/型号 | 产地 | 制造厂商/颁证机构 | 证书有效期（起止年月） | 证书复印件所在页码 |
| 国家强制3C认证证书 |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品认证证书 |  |  |  |  |  |  |
| 环境标志认证证书 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人可按上述的格式自行细化编制，已取得相应证书的投标产品都应当在以上表格中详细填写，未取得相应证书的投标产品可不必在上述表格中填写。

## 七、投标人介绍

（由投标人自行编制）

附表: 投标人信息

| 项目 | 叙述/提供 |
| --- | --- |
| 1. 一般情况 1.1 公司名称（包括：母公司/附属公司/办事处） 1.2 公司地址 1.3 公司成立时间 1.4 公司主业 1.5 业务范围 1.6 从事类似项目实施的情况， 1.7 也可列举出在其它行业从事的相应工作。 1.8 典型工程实例: 需提供合同 复印件，成功案例单位出具的用户报告并加盖公章 2. 支持与经验 2.1 支持服务能力 系统分析、设计、集成人员的数量、学历、资历，典型开发实例； 3．公司的组织结构简图（以下可另附） 4．法人授权委托书 5．营业执照复印件 6．相关资质证明 |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2017年  月   日

## 八、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件或用户单位验收证明并注明所在投标商务文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2017年  月   日

## 九、商务偏离说明表

| 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2017年  月   日

## 十、其他商务文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2017年  月   日

## 十一、杭州市西湖区政府采购售后服务质量反馈表

反馈日期：2017年     月    日

| 采购单位 （公章） |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话 |  | 政府采购 项目名称及型号 |  |
| 供应商名称 |  | 售后服务 单位名称 |  |
| 售后服务情况 （在相应内容后打勾） | 优秀（ ） 良好（ ） 一般（ ） 差（ ） |
| 具 体 评 价 打 勾 选 择 | 1、是否按规定提供《杭州市西湖区政府采购售后服务联系单》，并填写齐全内容。是（ ）；否（ ） 2、是否进行了操作技术示范和讲解。是（ ）；否（ ） 3、服务人员态度：热情（ ）；冷淡（ ）；粗暴（ ） 4、是否额外收费或变相收费：是（ ）；否（ ） 5、送货是否及时：是（ ）；否（ ） 6、对用户的咨询和要求是否耐心解答和解决。是（ ）；否（ ） 7、售后服务响应是否及时。是（ ）；否（ ） 8、其他评价： |

注：采购单位在项目运行期内对供应商的服务有意见，可复印此表或以其他书面材料向区政府采购办、采购中心投诉。受理电话：58101865、87759375，传真：86834771。感谢合作。

## 十二、廉政承诺书

杭州市十三中教育集团：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经

营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行工程建设或其他经营活动，并通报区政府采购办。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签章）：

日期： 2017年   月   日

## 十三、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2017年  月   日

投标产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单，提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等）。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

## 十四、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2017年  月   日

## 十五、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2017年  月   日

## 十六、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的小组人员的认证工程师情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 所有认证证书 (页码) | 本项目中的职责 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表D:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2017年  月   日

## 十七、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2017年  月   日

## 十八、备品备件清单

| 名称 | 品牌 | 制造厂/原产地 | 规格型号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：备品备件是指投标人为本次采购服务所准备的备品备件设备，以保证出现故障时，可以在最短的时间内使用备品备件清单中的设备排除故障。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2017年  月   日

## 十九、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:

A．课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B．按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2017年  月   日

## 二十、验收方案

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2017年  月   日

## 二十一、技术偏离说明表

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2017年  月   日

## 二十二、其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2017年  月   日

## 二十三、对招标文件中有关条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2017年  月   日

# Text boxes

工

作

日