杭州市西湖区教育局两所学校实验室家具采购项目

招标文件

编号：XHZFCG-2019-G-23

杭州市西湖区教育局

杭州市西湖区政府采购中心

二O一九年五月十七日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      编制和提交采购响应文件须知

第三部分      评标办法及评分标准

第四部分      项目技术规范和服务要求

第五部分      采购合同的一般和特殊条款

第六部分      应提交的有关格式范例

第一部分 招标公告

杭州市西湖区人民政府采购中心作为集中采购机构（以下简称“采购机构”），就“杭州市西湖区教育局两所学校实验室家具采购项目”进行公开招标采购。具体如下：

1、招标编号：XHZFCG-2019-G-23

2、采购项目名称及预算：

| 标项 | 采购内容 | 预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 实验室家具一批 | 104 | 西湖第一实验学校初中部 |
| 二 | 实验室家具一批 | 79 | 杭州市丰潭中学景汇校区 |

3、采购人的采购需求：杭州市西湖区教育局两所学校实验室家具采购项目。具体包括：实验室家具的供货、安装调试以及不少于五年的免费质保及售后现场技术支持服务等内容。本次招标共二个标项，投标人可以就上述项目的一个直至全部标项进行投标，同一标项不得拆标。详见项目技术规范和服务要求。

4、合格的投标人应具备的资格要求：

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格条件：无。

5、采购方式：公开招标。

6、供应商报名方式、时间及地点：

（1）供应商报名时间：2019年5月17日起至2019年5月27日止（双休日及法定节假日除外）。

（2）标书售价：免费；

（3）供应商报名方式：在线报名（浙江政府采购网），不接受其他方式报名。

（4）供应商报名时须提交的文件资料：无。本项目为在线报名项目，报名网址：浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）。

《供应商网上报名操作指南》网址：“浙江政府采购网-首页-办事指南-省采中心-网上报名” （http://www.zjzfcg.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html?_

=2018-07-24%2003:08:27）咨询电话：4008817190转2。

（5）提示：

1）采购机构将拒绝接受非报名供应商的投标文件（如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体成员中至少有一方报名）；

2）招标文件领取截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自招标文件领取截止时间之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出。

7、投标截止时间与地点：2019年6月6日上午9时30分00秒止（逾期或不符合规定的投标文件恕不接受），地点：杭州市竞舟路228号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心五楼开标525室）。

8、开标时间与地点：2019年6月6日上午9时30分00秒，地点：杭州市竞舟路228号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心五楼开标525室）。

9、投标保证金：本项目无需缴纳保证金

10、质疑和投诉：

（1）供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑（在采购文件领取截止时间之后有潜在供应商提出要求获取采购文件的，但该供应商如对采购文件有异议的，应于投标截止时间三个工作日前以书面形式向采购机构提出）。

（2）供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

（3）质疑受理地点：杭州市西湖区人民政府采购中心（杭州市西湖区竞舟路228号5楼507室）；联系人：缪新新；联系电话：0571-85368157。

（4）投诉受理地点：杭州市西湖区政府采购领导小组办公室（杭州市文三西路18号1104室）；联系人：韩继伟；联系电话：0571-58101865。

11、联系方式：杭州市西湖区教育信息与装备中心，联系人：余老师，联系电话：0571-56735329，杭州市西湖区政府采购中心：江涛，联系电话：0571-87759375、传真：0571-86834771。

杭州市西湖区政府采购中心

二○一九年五月十七日

第二部分 编制和提交采购响应文件须知

前附表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明： 项目名称：杭州市西湖区教育局两所学校实验室家具采购项目。 项目的实施规模、范围：杭州市西湖区教育局两所学校实验室家具采购项目。具体包括：实验室家具的供货、安装调试以及不少于五年的免费质保及售后现场技术支持服务等内容。本次招标共二个标项，投标人可以就上述项目的一个直至全部标项进行投标，同一标项不得拆标。详见项目技术规范和服务要求。 项目实施地点：采购方指定地点 一、要求质量标准： 1、所供产品符合国家技术规范和质量标准，采购单位将委托国家专业检测机构对所有实验室家具进行全程跟踪检测。未曾开箱使用，满足采购单位的使用需求，具有先进性、科学性、可靠性、安全性，产品安装调试完毕后，能在其功能范围内安全、稳定的使用。 2、根据国家现行规定及投标承诺，提供产品并负责安装调试、售后维护和保养。 3、具有较强的服务能力，并配有较强的技术队伍，对故障能在1小时内响应，4小时内到现场，24小时以内解决问题，不能解决的必须提供备件，保证用户单位的使用。 二、性能要求：详见第四部分——项目技术规范和服务要求。 三、项目实施时间：要求在合同签订之后,务必在50天内完成所有实验室家具的生产、安装调试工作，并通过验收。 |
| 2 | 合同名称《杭州市西湖区教育局两所学校实验室家具采购项目合同》 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 4 | 投标保证金数额：本项目无需缴纳保证金。 |
| 5 | 投标人应当提交的资格、资信证明文件： 资格性审查要求的资格证明文件： 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件； 税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件； 社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件； 2018年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)； 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明； 符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。 （2）符合性审查要求的资信证明文件（如果有）： 详见招标文件。 （3）特许资格、资信证明文件（如果有）： 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标供应商。 |
| 6 | 投标文件份数：资格文件正本壹份；报价文件正本壹份，副本伍份；商务技术文件正本壹份，副本伍份。 |
| 7 | 投标截止时间：2019年6月6日上午9时30分00秒止（逾期或不符合规定的投标文件恕不接受）。 |
| 8 | 投标文件递交至单位：杭州市西湖区政府采购中心。 投标文件递交至地点：杭州市竞舟路228号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心五楼开标525室）。 |
| 9 | 开标时间：2019年6月6日上午9时30分00秒； 开标地点：杭州市竞舟路228号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心五楼开标525室）。 联系人：杭州市西湖区政府采购中心：江涛，联系电话：0571-87759375，传真：0571-86834771。 |
| 10 | 标前会(实地勘察)时间：采购单位不集中安排潜在投标人勘踏现场，如需要请自行前往查看现场。联系人：杭州市西湖区教育信息与装备中心 余老师，联系电话：0571-56735329。 |
| 11 | 履约保证金: 合同总价的5%。 |
| 12 | 本项目需要提供样品：提供的样品，具体详见招标文件第三部分 样品送达时间和地点：2019年6月6日上午9点前送至杭州市竞舟小学二楼体育馆样品接收处并安装完毕。联系人：吴文渊，联系电话：13857175135，如投标人超过规定时间送达，采购人有权拒收。 |
| 13 | 支持中小企业： 价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件1的格式要求提供《中小企业声明函》、投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件2）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 |
| 14 | 企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》和《西湖区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，详见本招标文件尾页《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 15 | 投标人信用信息事项： （1）信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 （2）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：项目评审组织人员现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 （3）信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |

注：1、以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

一、总则

- 适用范围

本招标文件仅适用于杭州市西湖区教育局两所学校实验室家具采购项目。

2．项目说明

2.1项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)所述。

2.2采购单位杭州市西湖区教育局两所学校（西湖第一实验学校和杭州市丰潭中学景汇校区）为本项目的采购人（合同中的甲方），杭州市西湖区人民政府采购中心为采购机构（合同中的鉴证方），杭州市西湖区财政局为政府采购监督管理部门，自愿参加本次项目投标的公司为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标人，中标人在签订合同后为供应商（合同中的乙方）。

2.3本项目不允许分包，项目经理应具有相关专业，项目经理和主要施工人员必须为投标人正式员工（提供劳动合同和社保等证明）。

2.4潜在投标人领取招标文件后，必须按照国家《保密法》以及保密工作的相关规定，对招标文件内容应承担保密义务，维护采购人的权益，发生窃、泄密事件潜在投标人应承担相应的法律责任。

2.5投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

2.6投标人须对所投产品、方案、技术、知识产权等拥有合法的占有和处置权，并对涉及本项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

3．采购方式

公开招标。

# 4．定义

4.1  合格的投标人应具备的资格要求，见招标文件第一部分“公开招标”第4条。

4.2  服务

系指合同规定中标人须承担的运输、装卸、仓储、安装、调试、验收、技术支持和交付使用后质保期内应履行的售后服务等义务。

5．投标费用

无论投标结果如何，投标人需自行承担涉及本次投标的一切费用。

6、售后服务

1）厂家需提供足够的备件以适应维修需求。投标人须在投标文件中说明原厂家维修点地址以及提供7×24小时售后服务，厂家能在接到故障通知后1小时以内响应，4小时以内到现场，24小时以内解决问题。不能解决的必须提供备件，保证用户单位的使用。如厂家没有按时解决问题或提供备件、备品，采购人可选择第三方进行维修，所需费用由供应商支付。

2）投标人须对合同中规定的实验室家具提供至少五年的质保期（如厂家质保期超过上述时间的，请在投标时承诺）。

3）在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查和维护。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

二、招标文件

7．招标文件的构成

7.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 编制和提交采购响应文件须知

- 第三部分 评标办法及评分标准

- 第四部分 项目技术规范和服务要求

- 第五部分 采购合同的一般和特殊条款

- 第六部分 应提交的有关格式范例

7.2  投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被采购机构拒绝。

8. 招标文件的解释

8.1 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于2019年5月28日下午16时前，以书面形式向采购机构提出，采购机构与采购单位研究后，对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有招标文件收受人。

8.2招标文件领取截止时间之后获取招标文件的潜在供应商，如对招标文件有异议，应于投标截止时间三个工作日前以书面形式向采购机构提出。

8.3 采购机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.4 不论采购机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

9. 招标文件的修改

9.1从招标文件发出至投标截止日期，采购机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，以书面形式同时发给所有招标文件的收受人。

9.2  若有必要，采购机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

10. 投标报价

10.1  标的物及投标要求

10.1.1杭州市西湖区教育局两所学校实验室家具采购项目。具体包括：实验室家具的供货、安装调试以及不少于五年的免费质保及售后现场技术支持服务等内容。本次招标共二个标项，投标人可以就上述项目的一个直至全部标项进行投标，同一标项不得拆标。本次招标采购不指定品牌，投标人可以根据采购需求、经销品牌特点及服务优势进行投标，投标人也可根据采购单位提出的采购需求，提出相应的配置和采购建议，并能满足本项目使用的需求。采购机构保留对部分直至全部设备另行组织采购的权利。详见第四部分项目技术规范和服务要求。

10.1.2投标人应根据《投标（开标）一览表》填写相关内容。

10.1.3投标人应明确交货期。交货期是指中标人在合同生效后，将所供设备（出厂原包装）按合同清单所列的采购单位、地址以及货物品种、数量等，运至指定地点拆箱，并负责安装、调试、验收，在设备正常运行后交付使用的期限。

10.2  报价

有关本项目实施所需的方案设计费、设备购置费、运输费、安装调试费、售后服务及维护费、税金等所涉及本次招标的一切费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。采购人强调本项目为交钥匙项目，采购人不承担其它任何费用。

10.3  投标货币

投标文件中的单价和总价全部采用人民币报价。报价应是唯一的，采购机构不接受有选择的报价。

10.4  其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

三、投标文件的编制

11. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

12. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。

12.1资格文件应包括以下内容（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定要求（如果项目要求）的有关资格证明文件。

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）2018年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（需要特别声明“没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入‘黑名单’，在处罚有效期”）；

（5）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

12.2投标人的报价文件至少应包括以下内容：

(1) 投标响应函；

(2) 投标(开标)一览表；

(3) 投标报价明细清单；

12.3  投标人的商务技术文件至少应包括：证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件，商务偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）；针对本项目的技术和服务响应方案，技术偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）。

（1）法人授权委托书，法定代表人及授权委托人的身份证(复印件)；

（2）声明书；

（3）非本地投标人售后服务机构证明材料。非本地投标人在杭州的分公司（需提供本地工商注册登记资料）或办事处（需提供本地国内经济合作办注册资料）或符合本项目服务能力并签订合作协议的第三方机构作为常驻服务和技术支持机构；

如以联合体形式进行政府采购的，应提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务；

（4）与符合性审查有关的资信文件：投标人具有政府部门（企业）信用等级证书或证明、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、具有CQC质量环保产品认证证书（有效期内）、中国环境标志产品认证证书（即十环）（有效期内）是否纳入财政部、环境保护部环境标志产品品目清单（有效期内）；

（5）投标人介绍及相关的主要业绩证明：截止投标时间近三年以来投标人承担类似项目情况（成功案例需提供合同复印件或采购单位出具的验收报告并加盖公章，（以签订时间为准，原件备查，采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的主要业绩证明原件：如合同或用户验收报告等，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚），是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。

（6）商务偏离说明表；

（7）廉政承诺书；

（8）投标人认为需要的其他商务文件或说明；

（9）产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述，投标实验室家具的外观实样要求提供效果图或图纸，每种档次、规格一件，装配部件图及组装图应详细标明具体标题、编号、数量、材料等；材料及配件一览表；随机特殊工具和备品备件清单；主要工艺装备和主要检测设施的拥有情况和现状，产品样本说明书、选型手册、具体结构图；产品在设计、制造、检验、试验方面的主要标准；

（10）投标人在投标文件中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“不满足”、“部分满足”等应答，然后作出具体、详细的说明。回答“满足”应说明如何满足，回答“部分满足”要明确哪部分满足和哪部分不满足。同时明确满足的程度。若采用“详见”、“参见”方式说明的，应指明所指文档(应是投标文件的组成部分)的具体章节及页码。任何含糊不清的表示对评标结果的影响将是投标人的责任；

（11） 针对本项目建设的详细实施计划，包括产品设计、生产、供货、安装调试、使用维护培训、项目验收等内容。本项目详细工作实施组织方案，包括（但不限于）以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

（12）项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的系统运行维护方案，包括本地(杭州)售后服务机构及人员情况等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺货物升级、故障排除、性能调优、技术咨询等售后技术支持服务情况。质保期内均提供免费上门维护、升级服务，对故障在1小时以内响应，4小时以内到现场，24小时以内解决问题；

（13）投标人为完成本项目组建的工作小组名单，包括产品安装、调试、维护、修理，每个专业人员的情况和在杭州人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的标书中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随标书一并提交，主要内容包括学历、职位、经验与业绩等；

（14）优惠条件及特殊承诺；

（15）随机特殊工具和备品备件清单；

（16）培训计划（每项注明具体内容及是否需要费用）；

（17）验收方案（须提请采购人确认）；

（18）技术偏离说明表；

（19）投标人认为需要的其他技术文件或说明；

（20）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有）。

13. 投标有效期

13.1投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表中所列的日期内有效。

13.2在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

14. 投标文件的编制和签署

14.1  投标人应按招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，评标委员会有权视为未提供。

14.2投标人需按前附表规定的份数编制投标文件。投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，字迹应清晰易于辨认。并在投标文件封面的右上角清楚的注明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

14.3投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分，并将三部分分别装订成册，投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订），否则，该投标文件将按投标无效处理。

14.4 投标文件的封面、投标文件均应加盖投标人印章并经法定代表人或其授权委托人签字或盖章。由授权委托人签字或盖章的必须同时提供投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。投标文件的正本依据招标文件要求加盖投标人公章、法定代表人或其授权委托人签字或盖章处须为原件，副本可复印正本内容。

14.5全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或授权委托人签字盖章予以确认。

14.6 投标文件采用A4幅面，必须按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

14.7投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人承担，没有实质性响应招标文件要求的投标将被采购机构拒绝。

14.8 投标文件是投标过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力。

四、投标文件的递交

15. 投标文件的密封与标志

15.1  投标文件须整体密封包装，整体密封包装指：所有投标文件应密封在一起，内含资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。其中，报价文件须单独密封，未单独密封的，在开标时发生报价泄露的，由投标人自行承担相关责任。没有整体密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

15.2  包装封面物的正面应写明项目名称、投标人全称与地址、邮政编码，封口处要密封并加盖投标人公章(或授权委托人签章)。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

15.3  投标文件递交至前附表所述的单位和地址。

16. 投标截止期

16.1投标人应按前附表规定的时间、地点将投标文件递交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。

16.2采购机构可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

17. 投标文件的修改

17.1投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式对投标文件进行补充、修改，修改文件须加盖单位公章，并由法定代表人或授权委托人签字盖章，在投标截止时间以后，不能修改、补充投标文件。

17.2 投标人的修改文件，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，如果一份投标文件有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改视为无效。

17.3投标人对投标文件的修改均要加以说明，否则其修改将被视为无效。

17.4在投标截止日期与招标文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件。

五、开标

18．开标

18.1采购机构将按照采购公告规定的时间、地点组织开标，开标采取先拆封资格文件，后拆封商务技术文件，商务技术评审后拆封报价文件的顺序进行。具体按以下程序进行。

18.1.1 采购机构将核验出席开标活动现场的各投标人法定代表人或其授权代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员不得进入现场。各投标人法定代表人或其授权代表应准时参加，携带本人有效证件原件，投标文件中按要求提供法定代表人授权书。投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

18.1.2采购机构接收投标文件并登记，各投标人法定代表人或其授权代表对投标文件的递交记录情况进行签字确认。没有整体密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

18.1.3  采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标文件将被当场拒绝。

18.1.4采购机构宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织各投标人法定代表人或其授权代表签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

18.1.5开标时，按投标人提交投标文件的登记顺序当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，审查资格文件，将其中密封的报价文件集中等候拆封，将拆封后的商务技术文件由采购机构送至评审地点，各投标人法定代表人或其授权代表等候采购机构拆封报价文件。对不符合装订要求的投标文件，由采购机构当场退还投标人法定代表人或其授权代表。投标人提交的报价文件未单独密封的，如开标时发生报价泄露，由投标人自行承担相关责任。

18.1.6商务技术评审结束后，采购机构宣布商务技术评审无效投标人名单及理由，无效投标人可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经商务技术评审符合采购需求的投标人名单及其商务技术得分之和。

18.1.7采购机构拆封投标人报价文件，宣读《投标（开标）一览表》有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由各投标人法定代表人或其授权代表在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，采购机构将报价文件及开标记录表送至评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性、有效性等进行审查核实。

18.1.8评审结束后，采购机构公布中标候选人名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

六、资格审查

19、资格审查

19.1开标后，采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

七、评标

20. 评标组织

采购机构依法组建由5人（含）以上奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购单位代表和政府采购咨询专家组成，其中政府采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。

21. 评标原则

21.1 竞争优选；

21.2 坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

21.3 价格合理，方案、产品先进可行；

21.4 反对不正当竞争。

21.5使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

22. 投标文件符合性审查

22.1投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.2实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

22.3 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

22.4修正原则

评标委员会对投标文件的报价文件进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

22.4.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

22.4.2大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

22.4.4单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23. 评标办法

本项目采用综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

24. 评标内容的保密

24.1 公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对采购机构和评标机构施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

25. 投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

26. 废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

# (1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

# (3)投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

27．无效标

投标文件有下列情况之一的，其投标文件作无效处理：

(1)投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

(2)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(3)投标文件没有密封包装或者由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；投标文件的装订采用胶订或线订形式以外装订形式；

(4)开标时授权委托人与投标文件中授权委托书所载内容有异的；

(5)投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，或者内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

(6)投标人不具备投标资格的；

(7)投标报价明显高于市场价或低于成本价，且不能提供书面证明材料说明原因的；

(8)投标报价超过标项采购预算；

(9)投标人未按招标文件变更通知更改投标文件的；

(10)《投标(开标)一览表》和《投标报价明细清单》填写不完整或字迹不能辨认的；

(11)经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

(12)投标人拒绝按招标文件第22.4条修正原则对投标文件进行修改的；

(13)投标人提供虚假材料投标的；

(14)经评标委员会审核，投标人的投标文件有类同或有串标嫌疑的；

(15)参与本次招标活动前三年内，投标人在国内政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间存在违法以及违反政府采购供应商行为规范且情节严重的。

八、定标

28. 定标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，以综合评分法的方法，排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。评标结果报经批准，最终确定中标人。

▲特别说明：根据招标文件的要求，投标人需制作实验室家具的样品，中标后样品封存在采购单位，采购单位按封存样品的质量标准进行验收。如成交供应商提供的实验室家具质量与所封存的样品质量不符，采购单位有权拒收，所造成的一切经济损失由供应商承担，并取消其成交供应商资格。并推荐下一次序中标候选人为预成交供应商，并制作样品或报请批准后另行采购。

九、合同签订及其他

29．中标书

29.1采购机构将在中标供应商确定后，发出中标通知书并在发布招标公告的网站上公告评标结果，公告期限为1个工作日。

在采购机构发出中标通知书前，中标供应商有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为中标公示单位，或由采购机构组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

29.2中标人全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书亦成为合同的组成部分。

29.3如中标人拒绝承担中标的项目或提出采购机构不能接受的条件，致使合同无法签订，采购机构将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为中标公示单位，或由评标委员会提出重新组织采购等建议。

29.4中标人签订合同并生效后，中标人即为供应商，采购机构及时将未中标的结果通知其他投标人。

29.5 签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

29.6 中标人应为浙江省政府采购注册供应商，如尚未注册，应在签订合同前，登陆浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）进行注册并将书面资料提交采购机构复核备案。

30．合同的签订

中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权委托人与采购单位代表签订合同，缴纳5%履约保证金，经采购机构鉴证后生效。

31．履约保证金

31.1签订合同后3个工作日内，中标人须向采购单位交纳相当于合同总额5%的履约保证金。满1年后，售后服务良好，无质量和服务问题，原额（无息）归还履约保证金 。

31.2中标人如未按时交纳履约保证金，采购机构有权撤销其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为中标公示单位或由评标委员会提出重新组织采购等建议。

31.3履约保证金可以用支票或银行电汇的形式交纳，履约保证金交采购单位。

32. 供货方式、交货时间及验收方式

32.1供应商在合同规定期限内，将所供货物（出厂原包装）按合同清单所列的采购单位名称、地址，运至指定地点拆箱，并负责安装调试，经采购单位验收合格后交付使用。

32.2 供应商必须向采购单位提供产品发票、产品说明书、质量保证书、“三包凭证”等相关资料和原配的附件，并对采购单位作使用和维护培训。

32.3采购单位对所供实验室家具进行最终验收。杭州市西湖区政府采购办将组织有关专家随机对所供实验室家具进行现场检查。如果发现与合同中要求不符，供应商需承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处罚。验收合格后，采购单位、供应商共同签署《西湖区政府采购验收回复单》、《西湖区政府采购质量反馈表》或验收报告，一式二份，一份交采购单位留存，一份由供应商用作结算凭证，该单与实验室家具运行期内采购单位的反馈意见，都将作为考核供应商售后服务和质量的依据。

33. 货款结算方式

合同生效后7个工作日内乙方向采购单位办理合同总价30%的预付款结算手续; 项目验收完毕后供应商凭采购单位签字盖章的发票复印件、《西湖区政府采购设备类验收回复单》和《西湖区政府采购售后服务质量反馈表》或验收报告，向采购单位办理货款结算手续（详见采购合同的一般和特殊条款）。

34.售后服务考核

采购机构将配合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，采购机构将视情况提请罚没履约保证金，终止合同，并给予网上通报，禁止其在一至三年内参与市本级政府采购活动，给采购人造成损失的，供应商须承担赔偿责任。

35. 重新组织采购

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

36. 质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购单位和采购机构提出询问，采购单位和采购机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

36.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位和采购机构提出质疑。

供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章（质疑人因故不能自行办理质疑事项的，可以委托代理人办理质疑事宜，但应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项）。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出质疑的日期。

36.2 采购单位和采购机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

36.3 质疑人对采购单位和采购机构的答复不满意或者采购单位和采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向杭州市西湖区政府采购领导小组办公室提出投诉。

37. 解释权

凡涉及本次招标文件的解释权均属于杭州市西湖区政府采购中心。

第三部分   评标办法及评分标准

本项目采用综合评分法，评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的资质和业绩情况等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的最终评审分,按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

# 各投标人的综合得分为：投标价格得分+技术和服务方案得分+投标人的资质和业绩得分之和，总分为100分，其中：投标价格得分30分，技术和服务方案62分，投标人的资质和业绩8分。

各投标人的技术和服务方案、投标人的资质和业绩情况（评标委员会独立打分），各投标人的投标价格得分按投标价格评分公式由采购机构计算，评标委员会审核。根据上述评标原则，具体分值安排如下：

▲投标价格（A=30分）：

投标价格：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成和投标设备的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

投标价格分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×价格权值×100(精确到小数点后二位，由采购机构当场统一计算)。

▲技术和服务方案（B =62分）：

（1）投标产品的性能（28分）：

●投标产品的知名度、信誉，产品投放市场和市场占有率情况等（3分）；

●生产线及装备状况是否先进，主要工艺装备和主要检测设施的拥有情况等（3分）；

●投标产品选用的主要材料的比较，如铝合金型材、碟边实芯理化板、镀锌钢板、高强度方管等（6分）；

●投标产品选用的辅助材料及配件的比较，如耐腐蚀连接件、铸铝件、钢化玻璃等（6分）；

●投标产品的质量环保认证（如绿色低碳环保产品证书等）及检测报告等资质情况。主要产品（如实验室智能环境检测预警盒等）及原材料是否具有省级（含）以上相关部门出具的抽样检测报告等, 针对实验室智能环境检测预警盒和物理智能实验演示电路，需提供样本彩页（10分）。

（2）投标样品的质量（20分）：评分规则附后

（3）组织实施情况：组织实施方案的科学性、合理性、规范性、可操作性，包括设备供货、验货、安装调试、测试、调优等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等（3分）。

（4）附件及备品备件情况：投标产品安装辅助材料、配件、附件、专用工具的完整性、合理性和可操作性，随机特殊工具和备品备件的完整性、合理性等（2分）。

（5）交货和竣工情况：是否符合招标文件和采购单位要求完成设备到货、安装调试、验收，确保按时交付、正常运行的措施情况以及对支付方式的响应程度等（3分）。

（6）承诺和优惠情况：是否给出优惠和承诺，程度如何；对后续服务等方面的优惠承诺，以及针对本次采购的其他特殊优惠承诺情况，及其可实现程度等（2分）。

（7）售后服务方案（4分）：

●投标人提供的售后服务方案、维护人员和机构等情况（2分）；

●质保期限的长短以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等（2分）。

▲投标人的综合实力（8分）：

●投标人基本情况（5分）：投标人已取得政府部门（企业）信用等级证书或证明等; 质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书等。是否具有CQC质量环保产品认证证书（有效期内）；是否具有有效的中国环境标志产品认证证书（即十环）（有效期内）是否纳入财政部、环境保护部环境标志产品品目清单（有效期内）；

●投标人类似项目建设的成功经验（3分）：截止投标时间近三年以来独立承担类似项目实施的成功经验情况，结合已完成的项目案例和用户反应情况，参考合同或用户验收报告等项目实例证明（以签订时间为准，原件备查，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚），是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。

▲总分=A+B+C

▲ 减分：投标人的信誉情况（D）：政府采购领域中投标人在投标和项目履约期间是否存在不良行为记录。

投标人在参与本次招标活动前三年内在国内政府采购领域中受到不良行为记录处罚的每次扣1分。

▲ 总分=综合得分 - D

样品评标内容及标准

总得分：20分

| 序号 | 项 目 | 评分内容和标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 样品质量评价 11分 | 1）产品的制作质量、喷涂工艺、制作工艺、整体结构及台面搭配对比（3分） 2）投标产品选用的主要材料，如铝合金型材、理化板、钢板等（2分） 3）投标产品选用的辅助材料及配件的比较，如五金件、耐腐蚀连接件等（3分） 4）投标产品其它性能的比较，如先进性、成熟性、舒适性、安全性、可维护性（3分） 投标人应按招标要求提供对应的投标样品一年有效期内检测报告，未按照招标文件要求出样或无法提供检测报告原件的该项得0分。 |
| 二 | 所用材料6分 | 1）规格、材质符合招标文件的参数要求（4分） 2）材料的厚度（2分） |
| 三 | 外观式样1.5分 | 是否响应招标文件要求：尺寸、规格、式样的创新、外观的整体效果 |
| 四 | 五金件1.5分 | 其他五金件等 |

注：本次样品评标可根据实际情况进行拆样检测。

说明：提供的样品不能出现公司名称或与公司有关的商标和标记，如发现有，样品分按零分处理，未中标的样品由投标单位自行处理。样品定于在2019年6月6日上午9点前把样品送至杭州市竞舟小学二楼体育馆样品接收处并安装完毕。如投标人超过规定时间送达，采购人有权拒收。未中标单位的样品必须在2019年6月6日下午16时前自行拉走，逾时采购人概不负责。

本次采购实验室家具提供样品如下

| 名称 | 参考图片 | 规格 | 数量 | 单位 | 参考材质说明 | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理实验桌（开标现场提供一年有效期内检验报告原件和实物样品。） |  | 1200*600*780mm | 1 | 张 | 1. 新型塑铝结构1200*600*780mm 2. 台面：一体化模具一次成型碟边实芯理化板台面，总尺寸为1200*600，厚度为12.7MM，靠学生一端凸起2mm蝶边，防止试剂流向学生，四周倒圆。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 3. 结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸410*330*120，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 4. 侧脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格590*770，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚40mm，后端配备加固支撑梁，厚度为2.0MM.各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5. 背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 6. 桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 | 蓝色 |
| 全新钢塑水槽柜（开标现场提供一年有效期内检验报告原件和实物样品。） |  | 450*600*810mm | 1 | 套 | 整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0MM厚冷轧钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，底座为专用一次成型绿色环保材质。内部钢框支撑，要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。 | 白色 |
| 三联水嘴 |  | 常规 | 1 | 个 | 尺寸450*600*250mm，水槽柜：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0MM厚镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，底座为专用一次成型绿色环保材质。内部钢框支撑，要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接。三 | 常规 |
| PP一体化实验水槽 |  | 常规 | 1 | 套 |  | 黑色 |
| 多功能下水装置 |  | 常规 | 1 | 套 |  | 黑色 |
| 多功能柱(开标现场提供一年有效期内检验报告原件和实物样品。) |  | 常规 | 1 | 个 | 整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 白色 |
| 学生安全电源 |  | 常规 | 1 | 个 | 1. ABS嵌入式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便 ；2.所有学生电源低压可以独立自由分组，也可以教室总控台设置分组，不受电线束缚；3. 学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ；4. 学生交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 5. 学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略）； 6. 学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，当然，如果老师没有送锁定信号，学生就可以自己动手，随意操作；7. 220V交流输出为新国标五孔插座，带过载保护； | 淡蓝色 |
| 物理智能实验演示电路 |  | 常规 | 1 | 套 | 1、由配套智能电路绘制笔和磁性电子模块两个部分组成； 2、1、智慧电路绘制笔：线宽0.4mm，墨水阻值：2-10 Ohms/cm,重44g，具备快干无味导电性佳的特性； 3、2、智慧电路创意模块：★由26个模块组成，每个模块都具备内置弹簧的磁性固定支架，可以随意随意吸附在白板、黑板等材料上，结合绘制板，由配套的智慧电路笔绘制笔配合，充分发挥想象力，绘制属于自己创意电路。具体组件如下： （1）2p模块*4（2）USB*1（3）电源盒*2（4）三极管模块*1（5）蜂鸣器*2 （6）LED灯模块*2（7）RGB三色灯*1（8）延时*1（9）变阻器*2（10）震动*1（11）声音模块*1（12）磁*1（13）比较器*1（14）双刀双掷开关*1（15）光电门*1（16）开关*2（17）按键*1（18）桥*1（19）温度*1（20）光*1（21）电压表*1（22）电流表*1 （23）运放*1（24）非门*1（25）与门*1（26）或门*1（27）智慧电路绘制笔*1（28）绘图尺*1 （29）包装盒*1 4、附件： （1）100nF电容*1（2）10uF电容*1（3）1k电阻*1（4）10k电阻*1（5）330欧姆电阻*1（6）LED灯*2（5）3.7V充电电池*2（6）充电器*1（7）风扇*1（8）磁性白板*1 现场功能演示要求： 样品功能演示标准：用智慧电路绘制笔绘制简单电路，利用配套的电池、磁开关模块、智能光电门模块、震动模块、LED灯搭建演示环境；利用配套电池、磁开关、LED灯的磁性吸附功能将模块吸附在配套的白板上，与智慧电路绘制笔绘制的线路构成通路，利用小磁铁靠近磁性开关，点亮LED灯；更换磁性开关为智能光电门，用笔遮挡智能光电门，同样实现LED灯明暗变化；同理，更换智能光电门模块为震动开关，拍击桌面或鼓掌来实现LED灯的明暗变化。 |  |

第四部分项目技术规范和服务要求

一、项目概况

杭州市西湖区教育局两所学校实验室家具采购项目。具体包括：实验室家具的供货、安装调试以及不少于五年（实验室家具）的免费质保及售后现场技术支持服务等内容。

项目实施地址： 采购方指定地点。

项目实施时间：请投标人按照采购单位要求的交货时间，完成所有专业实验室家具的生产、安装、调试工作，并通过验收。

投标人应具有较强的本地化服务能力，非本地投标人应在杭州有常驻服务和技术支持机构，并配有较强的技术队伍，对故障能在1小时内响应，4小时内到现场，24小时以内解决问题，不能解决的必须提供备件，保证用户单位的使用。

二、技术要求

1、投标人应按项目技术规范和服务要求完成实验室家具的设计、制造、运输、安装、调试及售后服务等工作。投标文件中须明确地标明整套专业实验室家具及其主要部件的原产地（生产基地）、品牌及相关技术资料，交货时应附上原产地（生产基地）出厂合格证明、装箱清单。所投产品必须为正品。

2、提供的产品须包括以下工作服务：

(1)在实验室家具就位、安装前须提供构造示意图、主要原材料小样、样本和使用说明书；

(2)按采购单位认可的设计方案和材料进行具体设计、加工、制造、供货；

(3)投标人负责安装、调试；

3、采购机构将对投标人提供的产品运行状况和售后服务进行总体评估。

4、标准和规范

GB 18580  室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 18581  室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量

GB 18583  室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB 18584  室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB/T 3324 木家具通用技术条件

GB/T 3325 金属家具通用技术条件

QB 1338   家具制图

QB/T 1952.1  软体家具　沙发

GB/T 10357.1 家具力学性能试验　桌类强度和耐久性

GB/T 10357.5 家具力学性能试验　柜类强度和耐久性

GB/T 9846    胶合板　DA/t6-92 档案装具

GB/T 13237   优质碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带

QJ 2329      灰铸铁件技术条件

HG/T 2576    各色醇酸磁漆

5、主要技术参数

实验室家具的使用功能、规格尺寸、材料说明、数量等详见清单，制作及加工要符合相关的国家标准、行业标准及实际需要。

6、生产过程监督和出厂检验

在实验室家具生产期间，采购机构和采购单位有权在适当的时间到生产厂家进行生产过程监督，生产厂家有责任提供有关各种数据，包括实验室家具主要原材料、结构图和部件图等详细中文资料。但采购机构和采购单位的监督并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

7、实验室家具的防护、包装及运输

所生产实验室家具需根据其使用环境做相应的防护处理。为了保证产品在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致专业实验室家具锈蚀、失缺或损坏，由投标人承担一切责任。

8、采购单位将委托专业检测机构对中标供应商进行跟踪质检，随时、随地对原材料、成品进行抽捡。检测标准以招标文件为依据，若发现有不合格原材料、成品，采购单位有权因此而解除合同，由此而造成的后果由中标供应商负责。

三、采购清单（详见投标一览表，实验室家具名称、规格、数量与投标一览表一致）

注：除招标文件明确的要求外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

第五部分 采购合同的一般和特殊条款

1、合同将由杭州市西湖区教育局两所学校（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订。以下为采购人提出的涉及乙方的主要条款，投标人在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如投标人在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求的，采购人将视作认同。

2、项目名称：杭州市西湖区教育局两所学校实验室家具采购项目。

3、实验室家具品牌、规格型号、数量、价格及其它

| 设备名称 | 品牌 | 规格 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价(元） | 总价（元） | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价（人民币小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）： |

注：（1）以上设备在安装过程中如发生缺项，由乙方无偿补足；验收的实验室家具及附件如少于合同总数的，将按实调减合同总价。

（2）合同总价为本项目包干价（交钥匙项目），含实验室家具所有必配的锁具、拉手、玻璃、导轨等，包括验收合格前的所有费用、操作维修培训费用及质保期内的维修保养费用等。

（3）各家具所投单价和总价为投标人按项目技术规范和服务要求完成家具、的设计、制造、运输、安装、调试、售后服务和税金等全部的费用。投标人按上述要求应列入而未列入的费用，均认为已包括在单价及汇总总价中。

4、质量保证

（1）乙方保证本合同所供的实验室家具及附件是符合我国技术规范和质量标准的环保全新合格产品。在质量、规格型号等方面与乙方提供的生产厂家产品说明书、质量保证书与本合同相符合。实验室家具到达甲方时内外包装完好无损。

（2）安装所需辅助材料选用的品牌与投标文件相一致。

（3）实验室家具在质保期内如发现质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求，由此所产生的一切费用和直接经济损失由乙方承担。

5、履约保证金

乙方必须在本合同生效前向甲方缴纳合同总价5%的履约保证金（取整数到百位），作为合同生效的必要条件。履约保证金在项目验收合格之日起转为质量保证金，满一年后，售后服务良好，无质量问题，5个工作日内无息退还。

6、交付期限

本项目最终验收合格期限不超过    年   月   日。

7、验收

实验室家具调试合格后，由甲方组织验收。

（1）确认实验室家具安装是否正确。

（2）规格及材质等是否符合合同要求。

8、货款的支付

合同生效后7个工作日内乙方向采购单位办理合同总价30%的预付款结算手续;项目验收完毕后乙方凭甲方签字盖章的发票复印件、《西湖区政府采购验收回复单》《西湖区政府采购质量反馈表》或验收报告向采购单位办理余款结算手续。

9、售后服务

（1）实验室家具质保期为最终验收合格之日起      个月，在质保期内发生的乙方责任范围内的一切部件更换及设备维修费用由乙方承担。

（2）乙方在质保期内的工作应包括对所有实验室家具的常规检查、调整等。

（3）无论在质保期内还是质保期满后，一旦实验室家具发生故障，乙方在接到通知之时起   小时内赶赴现场处理问题。一般故障   小时内解决，重大故障    小时内解决。

10、安装责任

（1）甲方责任：及时协调安装过程中所涉及到的各种关系。

（2）乙方责任：严格执行按图安装和按合同实行制度；安装现场的工具、材料，施工、运输、装卸、安装过程中的人身安全由乙方负责，乙方不承担任何责任。

11、违约责任

乙方的违约责任：

（1）乙方逾期交付实验室家具应向甲方每日偿付合同总价万分之五的违约金。乙方逾期30天不能交付的，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金。同时并不免除继续履行合同的义务。

（2）乙方所供货物与合同要求不符，甲方有权拒绝，并按《中华人民共和国合同法》中的有关条款索赔。

甲方的违约责任：甲方逾期支付货款的，应向乙方每日偿付合同总价万分之五的违约金。甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金。

12、不可抗力

不可抗力是指《中华人民共和国合同法》所列举的不可抗力。不可抗力一旦发生，证明文件由法律规定部门签署，并由甲方、乙方及采购机构三方协商合同逾期履行和继续履行的方法，在此情况下，任何一方不能要求损失赔偿。

13、争议的解决

本合同如发生纠纷，甲乙双方应当及时协商解决，如协商不成，按《中华人民共和国政府采购法》的规定处理。

14、合同的生效

（1）本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章，由乙方向甲方缴纳5%履约保证金，并由采购机构鉴证后生效。

（2）合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，并由采购机构鉴证，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

（3）招标文件（编号：XHZFCG-2019-G-23）、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

（4）本合同一式伍份，甲方、乙方各执贰份，采购机构壹份。

15、其他

15.1 本合同（□是  □否）为可融资合同（若为可融资合同，则甲方必须将采购资金支付到合同中指定的融资银行及收款账号，开户银行：     账号：        ）。关于中小企业信用融资事项可登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏进行查询。

15.2 未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

15.3 乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

15.4 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

15.5 合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，并由采购机构鉴证，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

15.6 适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

15.7 以上是合同的主要条款，合同条款包括但不止于以上条款（如安全生产责任状以及廉政合同等）。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人：                              法定代表人：

或受委托人（签字）：                       或受委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

鉴证方（盖章）：

签 约 地：

签约日期：  年   月    日

# 第六部分 应提交的有关格式范例

# 一、投标人提交投标文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

# 二、投标文件编制格式及规范要求：

投标文件须整体密封包装，整体密封包装指：所有投标文件应密封在一起，内含资格文件、报价文件、商务技术文件三部分。其中，报价文件须装订成册单独密封，未单独密封的，在开标时发生报价泄露的，由投标人自行承担相关责任。没有整体密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

# ▲资格文件部分

# 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件……………………………………………………………………………（页码）

（2）2018年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)…页码）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函……………（页码）

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 …（页码）

(5)符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）……（页码）；

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）、税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）

二、财务报表资料文件（复印件）

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

四、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

杭州市西湖区教育局两所学校、杭州市西湖区政府采购中心：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期”。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

五、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制）

# ▲报价文件部分

# 目录

# （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

# （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

# （3）报价明细清单…………………………………………………（页码）

# 一、投标响应函

杭州市西湖区教育局两所学校、杭州市西湖区人民政府采购中心：

(投标人全称)授权                (全权代表姓名)          (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的杭州市西湖区教育局两所学校实验室家具采购项目(采购编号：XHZFCG-2019-G-23)采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

（3）具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

（4）良好的资金、财务状况；

（5）产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

（6）没有违反政府采购法规、政策的记录；

（7）没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录；

3、提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件正本壹份；报价文件正本壹份，副本伍份；商务技术文件正本壹份，副本伍份。（见投标须知前附表所述）。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表及投标报价明细清单；

(2)投标商务技术文件；

(3)编制和提交采购响应文件须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

法人代表签字：

授权委托人签字：

投标人盖章:

联系人：                    联系电话:

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

应标人开户银行：                帐号：

日    期：        年  	月 		日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

二、投标（开标）一览表

标项一：杭州市西湖第一实验学校初中部实验室家具整体设备清单

| 序 号 | 图 片 | 名 称 | 规 格 | 颜色 | 材 质 | 数 量 | 单 位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 物理教师演示台 | 2400*700*850mm | 可选 | 1. 台面：采用12.7mm厚国产实芯理化板制作，边沿镶边加厚至25mm厚，耐强酸、强碱、耐高温； 2. 柜身：柜体为落地式结构，新铝合金结构、衬板采用16mm厚优质三聚氰胺板。 3. 滑轨：采用金属滑轨； 4. 铰链：采用铰链，开合能满足十万次以上； 5. 连接件：ABS专用连接组装件； 6. 桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 7. 其他:台面装置教师电源主控台，预留多媒体设备摆放位置。 | 2 | 张 |  |  |
| 2 |  | 物理学生实验桌 | 1200*600*780mm | 可选 | 1.台面：一体化模具一次成型碟边实芯理化板台面，总尺寸为1200*600，厚度为12.7MM，靠学生一端凸起2mm蝶边，防止试剂流向学生，四周倒圆。 2.台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 3. 结构：新型塑铝结构。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸410*330*120，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 4. 侧脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格590*770，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚40mm，后端配备加固支撑梁，厚度为2.0MM.各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5. 背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 6. 桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 开标现场提供一年有效期内检验报告原件和实物样品。 | 24 | 张 |  |  |
| 3 |  | 异型物理实验桌 | 1800*650*780mm | 可选 | 1.台面：：采用12.7mm厚国产实芯理化板 2.主体：框架结构，采用50*1.5mm冷轧钢管,表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥85μm。 3.隔板：采用优质冷轧钢板质，工艺采用优质数控机床一体折弯成型，无焊接点外露，环氧树脂喷涂。 4.调整脚：采用高强度万向钢纯尼龙或改性硬聚氯乙烯，可调高度30-40mm(±5%)，螺杆直径≥10mm，具防滑减震耐蚀的特点，保证整个柜体水平良好；加工工艺优良，确保产品质量良好。 5.承重：整体≥250kg。 | 12 | 张 |  |  |
| 4 |  | 多功能柱 | 常规 | 可选 | 整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm 开标现场提供一年有效期内检验报告原件和实物样品。 | 24 | 套 |  |  |
| 5 |  | 学生安全电源 | 国标 | 可选 | 1. ABS嵌入式电源盒，书包盒中间，实验和安装都非常方便 ； 2. 学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC磨砂薄膜面板； 3. 学生交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4. 学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A； 5. 220V交流输出为二三孔插座。 开标现场提供一年有效期内检验报告原件和实物样品。 | 24 | 个 |  |  |
| 6 |  | 悬吊物理电源 | 国标 | 可选 | 同层排线，即拉即停，带16A工业插座 | 12 | 套 |  |  |
| 7 |  | 教师总控台电源装置 | 国标 | 可选 | 1. 教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便 ； 2. 教师电源总控采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC磨砂薄膜面板； 3. 教师交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4. 教师直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； | 1 | 套 |  |  |
| 8 |  | 学生凳 | 350×250×450 mm | 可选 | 凳架：采用优质25×25 mm钢管，经酸洗磷化处理，表面通过环氧树脂静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果。 凳面：凳面材质为25mm厚三聚氰胺板，所有截面都采用进口自动封边机选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。 | 96 | 张 |  |  |
| 9 |  | 圆形实验凳 | 300*400-450mm | 可选 | 1. 螺旋升降式，钢架结构，整体骨架采用四只34*17mm椭圆管模具弯管制作,厚度2mm，表面环氧树脂喷塑处理，凳面采用ABS注塑一次成型，壁厚3mm，内置铜质M6预埋件，便于与凳托相连，凳托采用3mm冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂处理，配备宽口丝牙螺旋升降杆及最新机械人焊接技术，凳脚底部设计塑料内嵌式垫脚。 | 48 | 张 |  |  |
| 10 |  | 电气布线（含基础施工） | 国标 |  | DN25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套 |  |  |
| 11 |  | 实验边台（带四套给排水系统） | 宽度600*780mm | 可选 | 1、台面采用12.7mm厚实验室专用实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。台面颜色：学校自由选择。 2、柜体采用：钢木结构，框架采用40*60*1.5mm，表面经高温磷化处理，色彩艳丽，表面光滑。柜身主体板材采用16mm厚优质三聚氰胺板。 | 19.5 | 米 |  |  |
| 12 |  | 实验边台 | 宽度600*780mm | 可选 | 1、台面采用12.7mm厚实验室专用实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。台面颜色：学校自由选择。 2、柜体采用：钢木结构，框架采用40*60*1.5mm，表面经高温磷化处理，色彩艳丽，表面光滑。柜身主体板材采用16mm厚优质三聚氰胺板。 | 8.9 | 米 |  |  |
| 13 |  | 实验护目镜 | 常规 | 透明 | 3M聚碳酸脂材质，具有抗酸碱性、耐腐蚀性、可调节大小等功能 | 240 | 套 |  |  |
| 14 |  | 实验室壁挂式小型急救箱 | 42X35X14cm | 银灰色 | 42X35X14cm 铝合金框架结构 自带红十字标识 镊子一把剪刀一把创口贴八片汞溴红溶液一瓶甲紫溶液一瓶 林可霉素利多卡因凝胶一瓶双氧水一瓶棉花一袋纱布一袋碘酒一瓶、橡皮膏一卷 适用于中小学实验室多种情况下的伤口护理，紧急伤口包扎，突发性事故后的紧急伤口处理，为伤者的安全争夺宝贵的时间 | 5 | 套 |  |  |
| 15 |  | 物理中央准备台 | 3000*700*850mm | 可选 | 1.台面：采用12.9mm厚电离子固化板、周边成型厚为25.6mm。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方。 2.具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。台面颜色：学校自由选择。 3、框架：结构：铝木结构 采用符合国家标准的55×35×1.0mm或50×1.0mm铝合金管，管外件经细纹加工，美观、大方；型材表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱耐腐蚀处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。连接件采用ABS材料模具成型制作，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4、柜身：柜身主体背板及吊板采用16mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)；所有截面都采用进口自动封边机选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 5、固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 6、带试抽屉及柜子、带给排水系统1套。 | 2 | 张 |  |  |
| 16 |  | 物理仪器柜 | 1000×500×2000 mm | 可选 | 1.结构：铝木结构 2.采用符合国家标准的32×32×1.0mm铝合金框架；型材表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱耐腐蚀处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。连接件采用ABS材料模具成型制作，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 3、材质：其它板材采用16mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级、无甲醛环保板)，所有截面都采用进口自动封边机选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。五金配件选用优质不锈钢配件。 4、结构：上部玻璃门，中间为抽屉，下部木门，隔板采用8mm玻璃隔板（上下共3块）。 | 13 | 个 |  |  |
| 17 |  | 大物理仪器柜 | 1200×500×2000 mm | 可选 | 1.结构：铝木结构 2.采用符合国家标准的32×32×1.0mm铝合金框架；型材表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱耐腐蚀处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。连接件采用ABS材料模具成型制作，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 3、材质：其它板材采用16mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级、无甲醛环保板)，所有截面都采用进口自动封边机选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。五金配件选用优质不锈钢配件。 4、结构：上部玻璃门，中间为抽屉，下部木门，隔板采用8mm玻璃隔板（上下共3块）。 | 18 | 个 |  |  |
| 18 |  | 化验水糟 | 常规 | 黑色 | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁， 耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、 耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 4 | 只 |  |  |
| 19 |  | 三联水嘴 | 常规 | 可选 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、 防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。 出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用， 可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹， 可方便连接循环等特殊用水水管。 | 4 | 套 |  |  |
| 20 |  | 电气布线（地面以上部分） | 国标 | / | DN25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 3 | 套 |  |  |
| 21 |  | 展示柜 | 1000×500×2000 mm | 可选 | 1.结构：铝木结构 2.采用符合国家标准的32×32×1.2mm铝合金框架；型材表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱耐腐蚀处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。连接件采用ABS材料模具成型制作，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 3、材质：其它板材采用16mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级、无甲醛环保板)，所有截面都采用进口自动封边机选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。五金配件选用优质不锈钢配件。 4、结构：上部玻璃门，中间为抽屉，下部木门，隔板采用8mm玻璃隔板（上下共3块）。 | 3 | 组 |  |  |
| 22 |  | 物理智能电路 | 常规 | 可选 | 1、由配套智能电路绘制笔和磁性电子模块两个部分组成； 2、智慧电路绘制笔：线宽0.4mm，墨水阻值：2-10 Ohms/cm,重44g，具备快干无味导电性佳的特性； 3、智慧电路创意模块：由26个模块组成，每个模块都具备内置弹簧的磁性固定支架，可以随意随意吸附在白板、黑板等材料上，结合绘制板，由配套的智慧电路笔绘制笔配合，充分发挥想象力，绘制属于自己创意电路。具体组件如下： （1）2p模块*4（2）USB*1（3）电源盒*2（4）三极管模块*1（5）蜂鸣器*2 （6）LED灯模块*2（7）RGB三色灯*1（8）延时*1（9）变阻器*2（10）震动*1（11）声音模块*1（12）磁*1（13）比较器*1（14）双刀双掷开关*1（15）光电门*1（16）开关*2（17）按键*1（18）桥*1（19）温度*1（20）光*1（21）电压表*1（22）电流表*1 （23）运放*1（24）非门*1（25）与门*1（26）或门*1（27）智慧电路绘制笔*1（28）绘图尺*1 （29）包装盒*1 4、附件： （1）100nF电容*1（2）10uF电容*1（3）1k电阻*1（4）10k电阻*1（5）330欧姆电阻*1（6）LED灯*2（5）3.7V充电电池*2（6）充电器*1（7）风扇*1（8）磁性白板*1 现场功能演示要求： 样品功能演示标准：用智慧电路绘制笔绘制简单电路，利用配套的电池、磁开关模块、智能光电门模块、震动模块、LED灯搭建演示环境；利用配套电池、磁开关、LED灯的磁性吸附功能将模块吸附在配套的白板上，与智慧电路绘制笔绘制的线路构成通路，利用小磁铁靠近磁性开关，点亮LED灯；更换磁性开关为智能光电门，用笔遮挡智能光电门，同样实现LED灯明暗变化；同理，更换智能光电门模块为震动开关，拍击桌面或鼓掌来实现LED灯的明暗变化。开标现场提供一年有效期内检验报告原件和实物样品。 | 4 | 套 |  |  |
| 23 |  | 化学、生物教师演示讲台 | 2400*700*850mm | 可选 | 1、台面：采用12.7mm厚国产实芯理化板制作，边沿镶边加厚至25mm厚 2、耐强酸、强碱、耐高温； 3. 柜身：柜体为落地式结构，新铝合金结构、衬板采用16mm厚优质三聚氰胺板。 4. 滑轨：采用三节静音滑轨； 5. 铰链：采用大弯铰链，开合能满足十万次以上； 6. 连接件：ABS专用连接组装件； 7. 桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 8. 其他:台面装置教师电源主控台，预留多媒体设备等设备摆放位置。 | 3 | 张 |  |  |
| 24 |  | 全新钢塑水槽柜（含水槽、多功能下水装置） | 450*600*250mm | 白色 | 水槽柜：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0MM厚镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，底座为专用一次成型绿色环保材质。内部钢框支撑，要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250，并设有溢水口。多功能下水装置底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接。 开标现场提供一年有效期内检验报告原件和实物样品。 | 18 | 只 |  |  |
| 25 |  | 三联水嘴 | 常规 | 可选 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 18 | 套 |  |  |
| 26 |  | 生化学生实验桌 | 1200*600*780mm | 可选 | 1、台面采用12.7mm厚实验室专用实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。台面颜色：学校自由选择。 2、柜体采用：钢木结构，框架采用50*50*1.5mm，表面经高温磷化处理，色彩艳丽，表面光滑。 | 48 | 张 |  |  |
| 27 |  | 实验边台 | 宽度600*780mm | 可选 | 1、台面采用12.7mm厚实验室专用实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。台面颜色：学校自由选择。 2、柜体采用：钢木结构，框架采用40*60*1.5mm，表面经高温磷化处理，色彩艳丽，表面光滑。柜身主体板材采用16mm厚优质三聚氰胺板。 | 39.8 | 米 |  |  |
| 28 |  | 电源功能台 | 600*600*780mm | 可选 | 钢木结构:柜体采用50*50*1.2mm电镀钢管,表面经环氧树脂粉末静电喷涂,台面采用12.7mm厚实验室专用实芯理化板，可按需要移动,要求承重在200公斤以上，实验室台面需耐酸碱腐蚀、耐高温、耐磨。外侧采用防割手圆弧边处理，柜体采用16mm厚三聚氰胺板。 | 16 | 组 |  |  |
| 29 |  | 桌面式电源 | 220V/10A | 可选 | 86型二三眼多功能插座,插座至少 220V/10A | 72 | 套 |  |  |
| 30 |  | 化学学生实验凳 | Φ300*400-450mm | 可选 | 螺旋升降式，钢架结构，整体骨架采用四只34*17mm椭圆管模具弯管制作,厚度2mm，表面环氧树脂喷塑处理，凳面采用ABS注塑一次成型，壁厚3mm，内置铜质M6预埋件，便于与凳托相连，凳托采用3mm冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂处理，配备宽口丝牙螺旋升降杆及最新机械人焊接技术，凳脚底部设计塑料内嵌式垫脚。 | 96 | 张 |  |  |
| 31 |  | 可抽取式单口洗眼器 | 国标 | 黑色 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 5 | 套 |  |  |
| 32 |  | 化学、生物给、排水系统（地面以上部分） | 国标 | / | 给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 3 | 套 |  |  |
| 33 |  | 实验室智能环境检测预警盒 | 400*240mm | 可选 | 3.2吋 400*240mm 主机:1、内置3.2吋彩屏，分辨率：400*240；内置2G存储空间，可保存至少一个月的数据； 1、具备RJ45以太网接口，12V电源接口，wifi传输模块、GPRS移动数据传输模块，内置sim卡槽； 2、内置大容量锂电池； 3、可实时显示教室内的温湿度、二氧化碳含量和光照强度，并能查看历史数据。 4、可在主机上设置四要素的报警值，可通过闪烁或声音提醒用户及时的开窗透气或打开空调； 5、主机具备壁挂固定方式； 附件：内置大容量锂电池，光照度传感器、温湿度传感器，二氧化碳传感器，可固定在桌面上，测量教室内的光照强度、温湿度、二氧化碳，具备无线传输功能，与主机实现无线通讯，将实时测量数据传输给主机，并在主机上实现显示； 温度传感器量程：-40℃～60℃，分度：0.1℃ 湿度传感器量程：0～100%，分度：0.1% 光照度传感器量程：0~200000lux 分辨率1lux 准确度 千分之一 二氧化碳传感器指标：量程：0~50000ppm；软件：1、具备四要素的数据采集、分析，观测，多参数曲线组合，历史曲线查询，多教室数据同屏查看，报警； 6、同时支持windows系统和安卓系统，兼容平板和手机；实验员可远程控制、便于对实验前、中、后实验室有害气体的控制。 7、通过选配可实现手机软件远程实现自动或手动控制电动窗帘的升降、投影幕的升降、投影机的开启与关闭、空调的开启与关闭等功能 提供样本彩页和相关权威部门提供的检测报告复印件。 | 2 | 套 |  |  |
| 34 |  | 化学危险、有毒药品柜 |  | 1000×450×1800mm | 技术规范与要求 1、材质：采用12.7mm厚实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。台面颜色：学校自由选择。 2、配件：合页采用专用不锈钢排链，锁具采用专用不锈钢锁双头锁（由两个教师管理危险药品，必须2把钥匙才能开一把锁）。螺丝采用不锈钢螺丝，所有金属配件表面都经过耐强酸碱、防腐蚀的涂层材料处理。 3、结构：上下对开门，上柜2块层板为实芯理化板，下柜1块层板为10mm玻璃，下柜底层设置150 mm高档沙板，内置吸毒黄沙。 4、通风部分： （1）、风机与电机。风机配专用电机，转速0-1450r/min，风量0-1800m3/h，毒气排污率在97%以上，在最大风速下可实现每小时换气20次以上。风机具有较强的防腐蚀、防老化、耐酸碱，且每台风机均配有风机减振器，可以有效减少风机的振动。 （2）、风机控制系统一套，风机电源电线一套及通风管道一套。 （3）、风机微电脑控制开关采用24小时数控循环工作系统，任意设置每天的工作时间。可以持续不间断工作，设有备用电源以防止停电导致的数据丢失。 | 2 | 个 |  |  |
| 35 |  | PP通风试剂柜 | 1000×500×2000 | 可选 | 1、特点：采用抗强酸碱、耐化学药品、耐冲击磁白色PP板承制，厚度3mm。整体具有抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，永不生绣等特点。 2、箱体：采用PP板材制作。 3、门板：采用白色PP板材制作，为保证其强度采用双层焊接，中间镶有3mm白玻璃，便于更换。 4、层板：设隔板三组,活动隔板一块。采用白色PP板材制作。制作方式为阶梯式，方便提取药品，与箱体焊接，不可调节。 5.门吸：耐腐蚀材质 。 6、合页：PP模具一体成型，强度高。 7、拉手：PP模具一体成型，强度高。 8、地脚：PP模具一体成型，强度高。 9.排风：采用顶部通风管道连接排风设备。 | 2 | 个 |  |  |
| 36 |  | 通风操作柜 | 1200×850×2200mm |  | 钢制框架结构，框架采用专用模具制作成异形框架，表面经酸砂处理后再经环氧树脂高温固化处理。台面采用实验室专用耐酸碱12.7㎜厚实心理化版制作，内衬板、导流板：6㎜厚抗倍特板。防爆钢化玻璃视窗，超静音PVC滑槽，无节升降，可悬停于任意节点。操作仪表板采用铝合金控制面板，标示电源、照明、风机、指示灯。日光灯照明装置；220V插座；设置顶部通风。 | 1 | 套 |  |  |
| 37 |  | 阶梯式通风药品柜 | 1000×500×2000mm | 可选 | 1、材质：主体板材（立板、横板、顶板）采用25mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)，其他板材采用16mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)；2、所有截面都采用进口自动封边机选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 3、结构：上部玻璃门，中间为抽屉，下部木门，阶梯式隔板采用25mm三聚氰胺板隔板，pvc封边。（上下共3块）。 4、通风部分： 4.1、采用吊顶式通风，通风管选用耐酸碱、耐腐蚀、防污染、抗高压、抗龟裂的化工专用通风管。此管采用化工专用工程塑料利用机器挤压制作，密度大、抗压性好，而且内壁光滑、材质坚固、连接性好。通风管分为主通风管ф100mm、次通风管ф110mm的二种不同的型号。 4.2、室外通风管道安装要求：ф100mm的通风管道连接教室内次通风管道后沿教室主梁通到屋顶连接风机。固定材料选用角铁、扁铁焊接而成的固定件，表面经磷化后喷涂2便防锈漆后用膨胀螺丝固定，每米管道采用一个固定件。管道接口密封胶密封后用专用焊枪焊接，接口牢固、美观，无缝隙。 4.3、室内通风管道安装要求：采用U字型扁铁固定件，表面经磷化后喷涂2便防锈漆后用膨胀螺丝固定在楼板上，每米管道采用一个固定件。通风管道连接药品柜内的吸风罩，吸风罩内配有手动调节风量大小的阀门。 5、通风系统：风机控制系统一套，风机及电源电线一套。 | 12 | 个 |  |  |
| 38 |  | 单面试剂架 | 1700*250*750mm | 白色 | 采用1.2mm冷轧钢板或者1.0mm进口电镀钢板,拉力强度≥270N/mm2，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥85μm；工艺采用优质数控机床一体折弯成型，无焊接点外露，具备防化、防潮、耐高温及耐磨特性 | 1 | 套 |  |  |
| 39 |  | 生物、化学仪器柜 | 1000×500×2000 mm | 可选 | 1、结构：铝木结构 2、采用符合国家标准的32×32×1.0mm铝合金框架；型材表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱耐腐蚀处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。连接件采用ABS材料模具成型制作，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 3、材质：其它板材采用16mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级、无甲醛环保板)，所有截面都采用自动封边机选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。五金配件选用优质不锈钢配件。 4、结构：上部玻璃门，中间为抽屉，下部木门，隔板采用8mm厚玻璃隔板（上下共3块）。 | 16 | 个 |  |  |
| 40 |  | 生物实验操作台 | 2800*1200*780mm | 可选 | 1.台面：采用12.7mm厚国产实芯理化板制作，边沿镶边加厚至25mm厚，耐强酸、强碱、耐高温； 2.柜身：柜体为落地式结构，新型钢木60*40*1.2mm结构、衬板采用16mm厚优质高密度纤维板。 3. 滑轨：采用三节静音滑轨； 4. 铰链：采用大弯铰链，开合十万次以上； 5. 连接件：ABS专用连接组装件； 6. 桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 7、结构：侧边设置4套220v学生实验电源、试剂架单层。 | 6 | 组 |  |  |
| 41 |  | 生物教师总控台 | 国标 | 可选 | 1、教师控制部分： ①教师演示台设教学安全电源，对学生实验电源进行分组控制； ②教师控制学生实验电源的电压； ③各组高压总输出不小于12A；低压输出电源不小于21A；总电源不小于100A。 2、教学演示电源部分： ①市电输出：220V±10%； 3、所有电器部分符合国家标准 | 1 | 套 |  |  |
| 42 |  | 生物实验电源 | 国标 |  | 1、可以接受教师安全电源控制台控制 2、高压部分：220V交流插座2个二三插（国标） 220V交流输出为带安全门的多功能三孔插座。 | 24 | 套 |  |  |
| 43 |  | 生物化验水槽 | 420×320×200mm | 黑色 | 材质：5mm厚高密度黑色PP一体成型，具有耐弹性、耐酸碱、耐有机溶剂、耐热在无外力作用下加热至150°不变形。水槽用台下盆工艺 | 13 | 套 |  |  |
| 44 |  | 生物三联水嘴 | 国标 | 可选 | 铜芯喷塑三联化验水嘴、两低一高。 | 13 | 套 |  |  |
| 45 |  | 生物实验电气布线 | 国标 | / | 国标阻燃PVC线管，国标优质铜芯线，4平方、2.5平方（提供实验室平面、电路设计图） | 1 | 项 |  |  |
| 46 |  | 生物学生光源 | T3 | 可选 | 铝合金外罩 节能白炽灯 | 24 | 套 |  |  |
| 47 |  | 教师用数码显微镜 | 动态500万像素（2592×1944 | / | 1、摄像系统：一体化数码摄像系统，1/2英寸逐行扫描传感器，高清晰彩色芯片，动态500万像素（2592×1944），9.7寸IPS触控液晶屏，内置Windows操作系统，四核ARM mali-400MP CPU 1.6GHz，支持openGL ES 1.1/2.0和OPenVG 1.1，带内存卡,USB,HDMI输出，支持蓝牙，WIFI。 2、高清CMOS光电传感器，CMOS靶面尺寸1/2.5’，最大分辨率2592×1944 ,有效像素500万； 3、数码视野范围不小于80%，观察、拍照、传输等方便快捷； 4、安装专业图像处理分析软件，可对图像的色彩、亮度对比度等进行修正，支持拍照、录像、动态、静态测量等； 5、手动，自动曝光，手动/一次白平衡； 6、PH无限远消色差平场光学系统。 7、放大倍数：40X-1600X 8、防霉铰链式三目观察筒：倾斜30°，双视度调节，双目瞳距：48-75 mm； 9、目镜：10X/φ20高眼点、广角目镜，目镜视度可调±5；WF16X/φ16广角目镜，目镜视度可调； 10、PH平场消色差物镜：4X（0.10）/WD25,10X（0.25）/WD7,40X（0.6、弹簧）/WD0.6，100X（1.25、弹簧、油）/WD0.16； 11、物镜转换器：内倾式四孔转换器，转动舒适，响声定位明确可靠； 12、粗微调：共轴粗微调（带上限位及松紧调节环），三角导轨，交叉滚柱导向机构，粗调范围：29mm，微调每转：0.2 mm，微调最小格值：2 μm，粗调焦带松紧调节环，具有过载保护自动卸力装置；人机工程学设计：调焦手轮与载物台移动手柄位置较低，位于同一水平高度可单手舒适操作，且两者离操作者距离相同，使操作者无需扭曲身体即可用单手以自然姿态轻松操作； 13、机械载物台：面积：160×142 mm：行程为76mm×52mm，右手控制，游标刻度为0.1mm； 14、阿贝式聚光镜：垂直移动范围10 mm，NA=1.25 带孔径光栏； 15、透射光源：长寿命、高亮度复眼透镜3W LED灯，节能、绿色、环保； 16、侧光源：高功率LED万向侧照明光源，可以观察实体标本并具有辅助照明功能，可以作为体视显微镜使用； 17、传输方式：USB和无线WIFI双模式输出型号，无需布线可以快速便捷连接教师主控电脑； 18、显微镜具有整机防霉装置； 19、 包装方式：便携式铝合金箱，方便收纳显微镜及实验用品。 可用android、win8等系统设备；提供产品质量检测报告复印件 | 1 | 台 |  |  |
| 48 |  | 学生用数码显微镜 | 动态500万像素（2592×1944 | / | 1、摄像系统：一体化数码摄像系统，1/2英寸逐行扫描传感器，高清晰彩色芯片，动态500万像素（2592×1944），9.7寸IPS触控液晶屏，内置安卓操作系统，四核ARM mali-400MP CPU 1.6GHz，支持openGL ES 1.1/2.0和OPenVG 1.1，带内存卡,USB,HDMI输出，支持蓝牙，WIFI。 2、高清CMOS光电传感器，CMOS靶面尺寸1/2.5’，最大分辨率2592×1944 ,有效像素500万； 3、数码视野范围不小于80%，观察、拍照、传输等方便快捷； 4、安装专业图像处理分析软件，可对图像的色彩、亮度对比度等进行修正，支持拍照、录像、动态、静态测量等； 5、手动，自动曝光，手动/一次白平衡； 6、PH无限远消色差平场光学系统。 7、放大倍数：40X-1600X 8、防霉铰链式三目观察筒：倾斜30°，双视度调节，双目瞳距：48-75 mm； 9、目镜：10X/φ20高眼点、广角目镜，目镜视度可调±5；WF16X/φ16广角目镜，目镜视度可调； 10、PH平场消色差物镜：4X（0.10）/WD25,10X（0.25）/WD7,40X（0.6、弹簧）/WD0.6，100X（1.25、弹簧、油）/WD0.16； 11、物镜转换器：内倾式四孔转换器，转动舒适，响声定位明确可靠； 12、粗微调：共轴粗微调（带上限位及松紧调节环），三角导轨，交叉滚柱导向机构，粗调范围：29mm，微调每转：0.2 mm，微调最小格值：2 μm，粗调焦带松紧调节环，具有过载保护自动卸力装置；人机工程学设计：调焦手轮与载物台移动手柄位置较低，位于同一水平高度可单手舒适操作，且两者离操作者距离相同，使操作者无需扭曲身体即可用单手以自然姿态轻松操作； 13、机械载物台：面积：160×142 mm：行程为76mm×52mm，右手控制，游标刻度为0.1mm； 14、阿贝式聚光镜：垂直移动范围10 mm，NA=1.25 带孔径光栏； 15、透射光源：长寿命、高亮度复眼透镜3W LED灯，节能、绿色、环保； 16、侧光源：高功率LED万向侧照明光源，可以观察实体标本并具有辅助照明功能，可以作为体视显微镜使用； 17、传输方式：USB和无线WIFI双模式输出型号，无需布线可以快速便捷连接教师主控电脑； 18、显微镜具有整机防霉装置； 19、 包装方式：便携式铝合金箱，方便收纳显微镜及实验用品。 可用android、win8等系统设备。提供产品质量检测报告复印件。 | 24 | 台 |  |  |
| 49 |  | 数字切片教学系统 | 初中版 | / | 1、依据人民教育出版社普通高中生物学教材的教学要求，收集并整理的典型切片35张。 2、具有完整的数字切片资源库，并可根据教学需求制作增加数字切片。 数字切片浏览软件 3、提供两种切片观察模式： 显微镜观察功能：在低倍整张切片背景图像下，模拟显微镜物镜固定倍率观察或通过鼠标滚轮滚动实现连续变倍观察。四组固定倍率为：4倍、10倍、20倍、40倍。 放大镜观察功能：在低倍整张切片背景图像下，根据ROI区域，选择不同放大镜观察。放大镜倍数可任意调节的连续变倍功能，调节范围为1倍至40倍物镜倍率。 4、可进行数字切片标注，有多种标注方式选择，可附加注解，按标注方式导航浏览，并能测量长度、周长、面积等； 5、图像调节功能：颜色调节、清晰度调节、颜色增强调节、伽玛校正功能； 6、可进行数字切片对比浏览，方便比较研究用； 7、可附加和浏览数字切片相关大体图像、word文档说明等， 集成完整切片信息； 8、提供拍照功能和拍照作为数字切片文件的附件功能； 9、可用IOS、android、win8等系统设备无线浏览数字切片。 | 1 | 套 |  |  |
| 50 |  | 教师端专业图像分析软件 | 初中版 | / | 1)图像采集：可对实时图像进行捕捉、间隔捕捉、录像。 2)图像管理：对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印报告及相册管理(含图像合并)等功能。 3)图像处理：调整、镜像、反转、白平衡、改变图像尺寸、放大镜、平滑、低通滤波、高通滤波、灰度形态学、其它过滤器、直方图均衡、发现边缘、自定义滤波器。 4)校准与测量：对图像进行直线、矩形、圆、椭圆、多边形、不规则多边形、角度、折线等的测量。 5)图像融合：将不同焦面的图像合成得到清晰完整的整幅图像，增加高倍物镜的景深，得到一副全平场的大视野图片。 专业自动拼图：将拍摄到的切片的各个部位的局部图像按顺序拼接得到整个切片的图像。最大支持20×20张图像的拼接，拼接速度快、准确。 | 1 | 套 |  |  |
| 51 |  | 学生端图像分析软件 | 初中版 | / | 1) 图像采集：可对实时图像进行捕捉、间隔捕捉、录像。 2) 图像管理：对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印报告及相册管理(含图像合并)等功能。 3) 图像处理：调整、镜像、反转、白平衡、改变图像尺寸、放大镜、平滑、低通滤波、高通滤波、灰度形态学、其它过滤器、直方图均衡、发现边缘、自定义滤波器。 4) 校准与测量：对图像进行直线、矩形、圆、椭圆、多边形、不规则多边形、角度、折线等的测量。 5) 图像融合：将不同焦面的图像合成得到清晰完整的整幅图像，增加高倍物镜的景深，得到一副全平场的大视野图片。 6) 专业自动拼图：将拍摄到的切片的各个部位的局部图像按顺序拼接得到整个切片的图像。最大支持20×20张图像的拼接，拼接速度快、准确。 | 1 | 套 |  |  |
| 52 |  | 智能化生物栽培净化设备 | 常规 | 可选 | LED灯照明，全自动控制，侧面开窗，透明有机玻璃，便于培养观察。内置栽培箱可取出栽培，同时配置活动苗床板，方便种植和清洗。可设定照明时间（6-22小时任意设置），未设定时，LED灯照明24小时，设有3种植模式（普通种植模式、发芽模式、花模式），发芽模式和花模式指示灯为橙色，普通种植模式绿色。配有育苗床、营养液培养方式，营养液槽配置有微型通气棒，气泵间歇运作，侧面配置有风扇（降温通气），营养液≥3.5L，栽培植物株数≥24棵，功率≤100W，具有水位浮标，可实时指示营养液水位。产品必需侧面配置有风扇可以降温，营养液槽苗床下有微型通气棒可换气 提供质量检测报告复印件。 | 2 | 套 |  |  |
| 53 |  | 数字化-液体的凝固实验器（无线型） | 200*150*100mm | 可选 | 1、在实验过程中，学生可直接看到两组水结冰、冰融水的整个过程，可实时进行比较； 2、通过实验仪自带温度传感器，在实验仪自带的显示屏上显示出温度值；可设置最低温度值； 3、此实验仪可通过无线或USB直接与计算机连接，在软件上显示温度值； 4、配有水槽和金属围挡。观察水的瞬间结冰与冰融化的过程。探究水的瞬间结冰与冰融化的规律及图线。 5、功能：在实验过程中，学生可直接看到两组液体，凝固的整个过程，可实时进行比较 实验器材可设置最低温度，可控制自动结束实验 、实验仪自带显示屏，可在教具上同时观察凝固的温度与时间； 6、软件中具备实验指导，能指导学生进行实验、通过无线直接与计算机连接，在软件上显示温度值；便携式数据采集器能观察到温度随时间变化的曲线； 7、提供质量检测报告复印件 | 2 | 套 |  |  |
| 54 |  | 动植物培养实践箱 | 常规 | 可选 | 可以自己DIY养植（殖）环境，通过移动端设定养植（殖）环境的条件，通过传感器获取当前环境的湿度、光照度、pH,溶解氧等环境因素，通过控制模块执行操作部件，比如控制水循环、喂食等，可让学生根据自己的想法探究动植物的生态链，通过移动终端远程观察及调节环境变量，通过创客实现探究目标，完整的记录探究课程。 1、零件：一体化生态鱼缸*1，养殖器皿*2，自动LED灯*1，静音水泵*1，5V电源*1； 2、控制模块：用于获取和处理传感器的数据。 2.1、GPRS模块*1:用于收发数据，学生课在远程通过手机获取数据，含sim卡一张，包括一年流量费用； 2.2、光照度传感器模块*1：内置光照度传感器，用于植物受光照的情况，了解光照度传感器模块的功能和应用以及检测光照度的原理，了解光照度对植物生长的影响；量 程：0～15000lux；分度：所选量程的0.5% 2.3、按钮模块*1：用于手动打开和关闭水泵，使了解按钮模块的功能和应用；手动打开和关闭灯光 2.4、土壤湿度传感器模块*1：内置土壤湿度传感器，采用不锈钢探针，用于检测土壤是否湿润，使了解土壤湿度传感器模块的功能和应用，以及土壤湿度对植物生长的影响；量程：0~100%，分辨率3% 2.5、pH传感器模块*1：内置pH传感器模块，用于了解鱼缸水质的酸碱度，了解pH传感器的使用原理以及水质对各种鱼类的影响；量程：0~14，分度：0.1； 2.6、溶解氧传感器模块*1：内置溶解氧传感器，用于检测鱼缸水中氧气的含量，了解水中氧气含量对鱼类的影响，量程：0～20 mg/v，分度：0.1mg/v 2.7、继电器电子开关模块*1：用于控制水泵的电源，使了解继电器电子开关模块的功能和应用； | 4 | 套 |  |  |
| 55 |  | 网络版数码互动控制软件 | / | / | 1、教师监控模式 学生端动态影像实时传送到教师端，可提供4、9、16、32、64、81、100个学生影像画面的同屏监控，其他的学生机的画面可以轮流显示。可一键切换显微镜通道和计算机屏幕通道。 2、教师授课模式，教师机的画面可以显示在所有的学生机上。支持分组教学模式，即对不同的分组可以使用不同的内容授课。授课的内容可以使显微镜的动态浏览画面、播放的PPT、打开的WORD文档、正播放的VCD\DVD\MPEG4影像等其他一些教师计算机屏幕上的内容，无需使用网络影院功能播放DVD\MPEG4。 3、学生示范模式，教师可以控制把一台学生机的画面或者是显微镜画面显示在所有的学生机上。 支持双向指针，提问时可以在教师以及学生显微镜画面上同时显示双方的鼠标指针，双向语音，双向文字交流。 4、学生观摩模式，各个学生可以互相观看对方的画面，通过允许后可以在相互的显微镜画面进行标注，起到交流的目的。 5、学生电子举手提问以及教师指导功能，学生通过学生端软件教师发出提问请求，该请求会进入学生提问的队列等候并自动编号，教师可以有选择性的使用教师指导功能对学生的提问请求进行解答，即只有提问的学生和教师进行显微镜画面的交流，其他学生不受干扰，教师回答完后会自动清楚队列中相对应的请求，学生也可以使用学生端撤销自己发出的提问请求。 6、电子白板功能，并提供动态课件录入功能，可以保存为SFC文件格式，并通过播放器回放。 7、学生图标可根据教室布局进行设置，可显示学生机器名、座位号或姓名（需登录），形成教室虚拟电子座位图。 8、教师和学生端可分别设置不同的彩色光标，方便在教学或互动时进行区分。 9、系统具备中英文双语言界面，并支持一键切换。 10、提供语音广播模式，即教师对所有学生进行语音讲课，学生听讲，广播室可以锁定学生端的计算机屏幕。 11、语音对讲模式，学生和学生、学生和教师可以通过语音进行交流。 12、文件下发以及学生作业提交，按照日期班级等分门别类的存放学生作业。 13、教师远程控制功能，教师教师可以完全取得学生鼠标或者键盘控制权，完成整个学生端的参数调整、辅导学生操作。教师可以控制任意一位学生的电脑，防止学生进行电脑进行违规操作； 14、学生计算机远程启动、关闭、重启功能，教师可以在教师机上统一打开或者关闭全体或者选中学生的计算机电源。 15、学生计算机锁定功能 教师可以锁定全体或者是选定的学生计算机上使其不能计算机操作，专心听讲或动手实验。 16、纯计算机机网络：施工、维护简单，故障率低，纯数字化传输。 系统容错处理：学生机安装系统还原软件，任何故障只需重新启动即可；教师机出现故障使可以使用学生端软件并在登录时输入教师的密码，临时把学生机的软件切换到教师机的软件，使教学进程不因为硬件而中断。 最大可以支持多达8个实验室同时的视频教学 互动控制软件与显微镜要完美对接 | 1 | 套 |  |  |
| 56 |  | 生物中央准备台 | 3000*700*850mm | 可选 | 1、台面：采用12.9mm厚电离子固化板、周边成型厚为25.6mm。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方。 2、具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。台面颜色：学校自由选择。 3、框架：结构：铝木结构 采用符合国家标准的55×35×1.0mm或50×1.0mm铝合金管，管外件经细纹加工，美观、大方；型材表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱耐腐蚀处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。连接件采用ABS材料模具成型制作，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4、柜身：柜身主体背板及吊板采用16mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)；所有截面都采用进口自动封边机选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 5、固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 6、带试抽屉及柜子、带给排水系统1套。 | 1 | 张 |  |  |
| 57 |  | 生物标本模型柜 | 1000×500×2000mm | 可选 | 材质：采用四分之一圆铝合金玻璃框架结构（厚度为1.5mm），其上部采用无色透明玻璃铝合金框架,内置连接件，隔板固定件内置式，上下可随调。下部为柜式结构，柜体采用25mm厚三聚氰胺板(基板为E1级环保板)作为主体材料，整体造型美观大方，隔板采用10mm厚玻璃隔板。 | 9 | 组 |  |  |
| 投标总价(小写)： |  |
| 投标总价(大写)： |  |

标项二：丰潭中学景汇校区实验室家具清单

| 序 号 | 图 片 | 名 称 | 规 格 | 颜色 | 材 质 | 数 量 | 单 位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 物理教师演示讲台 | 2400*700*900mm | 蓝色 | 1. 全钢结构 2. 台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用那个CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准； 4.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； | 1 | 张 |  |  |
| 2 |  | 物理学生实验桌 | 1200*600*780mm | 蓝色 | 1.台面：一体化模具一次成型碟边实芯理化板台面，2.总尺寸为1200*600，厚度为12.7MM，靠学生一端凸起2mm蝶边，防止试剂流向学生，四周倒圆。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 3. 结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸410*330*120，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 4. 侧脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格590*770，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚40mm，后端配备加固支撑梁，厚度为2.0MM.各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5. 背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 6. 桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 开标现场提供一年有效期内检验报告原件和实物样品。 | 24 | 张 |  |  |
| 3 |  | 多功能柱 | 350*250*760mm | 白色 | 整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。开标现场提供一年有效期内检验报告原件和实物样品。 | 72 | 套 |  |  |
| 4 |  | 学生安全电源 | 92*152mm | 蓝色 | 1. ABS嵌入式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便 ； 2.所有学生电源低压可以独立自由分组，也可以教室总控台设置分组，不受电线束缚； 3. 学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ； 4. 学生交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 5. 学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略）； 6. 学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，当然，如果老师没有送锁定信号，学生就可以自己动手，随意操作；7. 220V交流输出为新国标五孔插座，带过载保护； 开标现场提供一年有效期内检验报告原件和实物样品。 | 72 | 套 |  |  |
| 5 |  | 物理智能电路 | 常规 | 可选 | 1、由配套智能电路绘制笔和磁性电子模块两个部分组成； 1.1智慧电路绘制笔：线宽0.4mm，墨水阻值：2-10 Ohms/cm,重44g，具备快干无味导电性佳的特性； 1.2智慧电路创意模块：由26个模块组成，每个模块都具备内置弹簧的磁性固定支架，可以随意随意吸附在白板、黑板等材料上，结合绘制板，由配套的智慧电路笔绘制笔配合，充分发挥想象力，绘制属于自己创意电路。 具体组件如下： （1）2p模块*4（2）USB*1（3）电源盒*2（4）三极管模块*1（5）蜂鸣器*2 （6）LED灯模块*2（7）RGB三色灯*1（8）延时*1（9）变阻器*2（10）震动*1（11）声音模块*1（12）磁*1（13）比较器*1（14）双刀双掷开关*1（15）光电门*1（16）开关*2（17）按键*1（18）桥*1（19）温度*1（20）光*1（21）电压表*1（22）电流表*1 （23）运放*1（24）非门*1（25）与门*1（26）或门*1（27）智慧电路绘制笔*1（28）绘图尺*1 （29）包装盒*1 2、附件： （1）100nF电容*1（2）10uF电容*1（3）1k电阻*1（4）10k电阻*1（5）330欧姆电阻*1（6）LED灯*2（5）3.7V充电电池*2（6）充电器*1（7）风扇*1（8）磁性白板*1 现场功能演示要求： 样品功能演示标准：用智慧电路绘制笔绘制简单电路，利用配套的电池、磁开关模块、智能光电门模块、震动模块、LED灯搭建演示环境；利用配套电池、磁开关、LED灯的磁性吸附功能将模块吸附在配套的白板上，与智慧电路绘制笔绘制的线路构成通路，利用小磁铁靠近磁性开关，点亮LED灯；更换磁性开关为智能光电门，用笔遮挡智能光电门，同样实现LED灯明暗变化；同理，更换智能光电门模块为震动开关，拍击桌面或鼓掌来实现LED灯的明暗变化。 开标现场提供一年有效期内检验报告原件和实物样品。 | 4 | 套 |  |  |
| 6 |  | 教师演示电源 | 500*260 | 蓝色 | 电源型号：Wisdom-SK016教师电源 1. 教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便 ； 2. 教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3. 教师交流电源通过智能控制按键直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） ； 4. 教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流3A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略）； 5. 低压电流值为40A，输出电流大于10A时，10秒自动关断 ； 6. 220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有过载保护和电源指示 ，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取1～30V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 | 3 | 套 |  |  |
| 7 |  | 实验凳 | 315*450-500mm | 蓝色 | 1、凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 144 | 张 |  |  |
| 8 |  | 实验室布线 | DN25mm | 常规 | DN25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 3 | 项 |  |  |
| 9 |  | 化学教师演示讲台 | 2400*700*900mm | 蓝色 | 1. 全钢结构 2. 台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用那个CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准； 4.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； | 1 | 张 |  |  |
| 10 |  | 水槽 | 550*450*300mm | 黑色 | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 2 | 个 |  |  |
| 11 |  | 三联高低位水嘴 | 常规 | 白色 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 26 | 个 |  |  |
| 12 |  | 化学学生实验桌 | 1200*600*780mm | 蓝色 | 1.台面：一体化模具一次成型碟边实芯理化板台面 2.总尺寸为1200*600，厚度为12.7MM，靠学生一端凸起2mm蝶边，防止试剂流向学生，四周倒圆。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 3. 结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸410*330*120，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 4. 侧脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格590*770，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚40mm，后端配备加固支撑梁，厚度为2.0MM.各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5. 背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 6. 桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 | 24 | 张 |  |  |
| 13 |  | 全新钢塑水槽柜 | 450*600*250mm | 白色 | 水槽柜：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0MM厚镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，底座为专用一次成型绿色环保材质。内部钢框支撑，要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。开标现场提供一年有效期内检验报告原件和实物样品。 | 24 | 个 |  |  |
| 14 |  | PP一体化水槽 | 常规 | 黑色 | 水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250，并设有溢水口 | 24 | 套 |  |  |
| 15 |  | 多功能实验下水装置 | 350*250*760mm | 黑色 | 底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接 | 24 | 套 |  |  |
| 16 |  | 洗眼器 | 单眼 | 黑色 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 套 |  |  |
| 17 |  | 实验室智能环境检测预警盒 | 400*240mm | 可选 | 3.2吋 400*240mm 主机:内置3.2吋彩屏，分辨率：400*240；内置2G存储空间，可保存至少一个月的数据； 1、具备RJ45以太网接口，12V电源接口，wifi传输模块、GPRS移动数据传输模块，内置sim卡槽； 2、内置大容量锂电池； 3、可实时显示教室内的温湿度、二氧化碳含量和光照强度，并能查看历史数据。 4、可在主机上设置四要素的报警值，可通过闪烁或声音提醒用户及时的开窗透气或打开空调； 5、主机具备壁挂固定方式； 附件：内置大容量锂电池，光照度传感器、温湿度传感器，二氧化碳传感器，可固定在桌面上，测量教室内的光照强度、温湿度、二氧化碳，具备无线传输功能，与主机实现无线通讯，将实时测量数据传输给主机，并在主机上实现显示；温度传感器量程：-40℃～60℃，分度：0.1℃湿度传感器量程：0～100%，分度：0.1%光照度传感器量程：0~200000lux 分辨率1lux 准确度 千分之一 二氧化碳传感器指标：量程：0~50000ppm； 软件：具备四要素的数据采集、分析，观测，多参数曲线组合，历史曲线查询，多教室数据同屏查看，报警； 6、同时支持windows系统和安卓系统，兼容平板和手机；实验员可远程控制、便于对实验前、中、后实验室有害气体的控制。 7、通过选配可实现手机软件远程实现自动或手动控制电动窗帘的升降、投影幕的升降、投影机的开启与关闭、空调的开启与关闭等功能。提供样本彩页和相关权威部门提供的检测报告复印件 | 2 | 套 |  |  |
| 18 |  | 给、排水系统（地面以上部分） | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50 | 常规 | 给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 2 | 套 |  |  |
| 19 |  | 生物教师演示讲台 | 2400*700*900mm | 蓝色 | 1. 全钢结构 2. 台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用那个CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准； 4.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； | 1 | 张 |  |  |
| 20 |  | 生物学生实验桌 | 1200*600*780mm | 蓝色 | 1.台面：一体化模具一次成型碟边实芯理化板台面，2.总尺寸为1200*600，厚度为12.7MM，靠学生一端凸起2mm蝶边，防止试剂流向学生，四周倒圆。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。3. 结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸410*330*120，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。4. 侧脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格590*770，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚40mm，后端配备加固支撑梁，厚度为2.0MM.各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。5. 背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。6. 桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 | 24 | 张 |  |  |
| 21 |  | 安全光源 | 30W | 蓝色 | 支架采用钢制，表面环氧树脂喷塑处理，灯管角度可以自由调节，灯管采用三基色日光灯，光照亮度温和，使用寿命长。自带开关。 | 24 | 只 |  |  |
| 22 |  | 危险药品柜 | 1000×450×1800mm | 灰色 | 技术规范与要求 1、材质：采用12.7mm厚实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 2、配件：合页采用专用不锈钢排链，锁具采用专用不锈钢锁双头锁（由两个教师管理危险药品，必须2把钥匙才能开一把锁）。螺丝采用不锈钢螺丝，所有金属配件表面都经过耐强酸碱、防腐蚀的涂层材料处理。 3、结构：上下对开门，上柜2块层板为实芯理化板，下柜1块层板为10mm玻璃，下柜底层设置150 mm高档沙板，内置吸毒黄沙。 4、通风部分： （1）、风机与电机。风机配专用电机，转速0-1450r/min，风量0-1800m3/h，毒气排污率在97%以上，在最大风速下可实现每小时换气20次以上。风机具有较强的防腐蚀、防老化、耐酸碱，且每台风机均配有风机减振器，可以有效减少风机的振动。 （2）、风机控制系统一套，风机电源电线一套及通风管道一套。 （3）、风机微电脑控制开关采用24小时数控循环工作系统，任意设置每天的工作时间。可以持续不间断工作，设有备用电源以防止停电导致的数据丢失。 | 1 | 个 |  |  |
| 23 |  | 通风药品柜 | 1000×500×2000mm | 灰色 | 1、材质：主体板材（立板、横板、顶板）采用25mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)，其他板材采用16mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)；所有截面都采用进口自动封边机选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。柜门：采用16mm厚多层板材质。合页和铰链采用DTC品牌 2、结构：上部玻璃门，中间为抽屉，下部木门，隔板采用10mm玻璃隔板，能根据需求调整高度（上下共3块）。3、通风部分：3.1、采用吊顶式通风，通风管选用耐酸碱、耐腐蚀、防污染、抗高压、抗龟裂的化工专用通风管。此管采用化工专用工程塑料利用机器挤压制作，密度大、抗压性好，而且内壁光滑、材质坚固、连接性好。通风管分为主通风管ф300mm、次通风管ф160mm的二种不同的型号。3.2、室外通风管道安装要求：ф300mm的通风管道连接教室内次通风管道后沿教室主梁通到屋顶连接风机。固定材料选用角铁、扁铁焊接而成的固定件，表面经磷化后喷涂2便防锈漆后用膨胀螺丝固定，每米管道采用一个固定件。管道接口密封胶密封后用专用焊枪焊接，接口牢固、美观，无缝隙。3.3、室内通风管道安装要求：采用U字型扁铁固定件，表面经磷化后喷涂2便防锈漆后用膨胀螺丝固定在楼板上，每米管道采用一个固定件。通风管道连接药品柜内的吸风罩，吸风罩内配有手动调节风量大小的阀门。 4、风机控制系统一套，风机及电源电线一套。 | 7 | 个 |  |  |
| 24 |  | 通风操作柜（含基础安装） | 1500×915×2350 | 白色 | 钢制框架结构，框架采用专用模具制作成异形框架，表面经酸砂处理后再经环氧树脂高温固化处理。台面采用实验室专用耐酸碱13㎜厚荷兰特莱仕千思板制作，内衬板、导流板：6㎜厚抗倍特板。防爆钢化玻璃视窗，超静音PVC滑槽，无节升降，可悬停于任意节点。操作仪表板采用铝合金控制面板，标示电源、照明、风机、指示灯。30W日光灯照明装置；220V接地型单相插座；PP一体成型化验杯槽；单联冷凝水嘴；顶部通风。 | 1 | 个 |  |  |
| 25 |  | 弧形地台 | 常规 | 蓝色 | 16、18mm厚多层板制作，现场定制 | 1 | 个 |  |  |
| 26 |  | 可升降多功能教师演示台 | 710*470*（750-1100）mm | 木纹色 | 1.钢木结构 1.1台面：采用16mm厚多层板制作，四角倒R15圆角。坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、便于维护及具有良好的承重性能； 1.2钢木结构：主框架采用优质铝合金管焊接而成，表面经喷漆，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 1.3气压杆升降，可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 1.4：正前方设置置物架，放置教案和教具； 1.5 桌脚：采用静音医用万向轮。 | 3 | 个 |  |  |
| 27 |  | 边柜 | 1800×600×850mm | 原木色 | 材质：采用优质16 mm厚橡胶木指接板，不开裂不变型。表面透明清漆喷涂。工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆:耐磨聚脂漆喷涂，“五底三面”工艺, ，木纹清晰，色泽均匀。（颜色由供应商提供色卡选择） | 2 | 个 |  |  |
| 28 |  | 多功能音乐凳 | 350*280*420mm | 多色 | 材质：凳体材质采用16mm厚多层板，表面经红黄蓝白三种环保型混合油漆处理，表面光滑，颜色鲜艳，耐磨。结构：凳子单面长体中间设置高度150mm储物口。 | 48 | 个 |  |  |
| 29 |  | 音乐欣赏椅 | 600*500*700mm | 蓝色 | 椅面和书写板塑料材料，脚架不小于1.2mm厚钢管喷塑，座位下设钢制书本架，写字板采用活动翻板式 | 48 | 张 |  |  |
| 30 |  | 专用地胶垫 | 常规 | 蓝色 | 厚度：5mm，发泡底，面层：防滑、防划痕，环保基材。 | 99 | m² |  |  |
| 31 |  | 把杆 | 把杆直径54mm内芯直径19mm | 原木色 | 把杆直径54mm内芯直径19mm，把杆表面聚酯清漆处理，漆层光而不滑，握感恒温舒适。把杆内嵌十二锰碳钢弹簧钢芯，确保把杆绝不被压断并且受力后会回弹到正常水平。底座立柱采用喷塑工艺，无毒无害，经久不变色，升降杆采用电镀钢管 | 13 | 米 |  |  |
| 32 |  | 饰面镜 | 常规 | 常规 | 高2米防爆标准饰面镜 | 45.8 | m² |  |  |
| 33 |  | 鞋柜 | 2400*350*400mm | 原木色 | 采用18mm厚橡胶木集成实木板，橡胶木实木支架，所有木材含水率低于8%，不开裂不变型。表面透明清漆喷涂。表面大宝油漆，五底三面。 | 2 | 个 |  |  |
| 34 |  | 仿古讲台 | 1600×700×750mm | 老榆木色 | 材质：主体材质采用南榆木材质，油漆五底三面工艺制作 | 1 | 张 |  |  |
| 35 |  | 仿古美术桌 | 1400*600*740mm | 老榆木色 | 桌采用仿明代家具风格，主体材质采用南榆木材质。 所有木材表面经两底一面环保型油漆处理，表面光泽度好，甲醛排放不超标保养处理：经过打蜡特殊处理，防止虫蛀，腐烂，开裂。 | 24 | 张 |  |  |
| 36 |  | 仿古学生凳 | 350×280×420mm | 老榆木色 | 凳采用仿明代家具风格，主体材质采用南榆木材质，凳腿采用4条立柱； 所有木材表面经两底一面环保型油漆处理，表面光泽度好，甲醛排放不超标。 | 48 | 张 |  |  |
| 37 |  | 先生椅 | 500×400×420mm | 老榆木色 | 1、椅子采用仿明代家具风格，主体材质采用南榆木材质，椅子腿采用4条立柱； 2、所有木材表面经两底一面环保型油漆处理，表面光泽度好，甲醛排放不超标 | 1 | 张 |  |  |
| 38 |  | 仿古博古架 | 900×300×1800mm | 老榆木色 | 仿古式样，主体材质采用南榆木材质，表面清漆处理，上部实木结构层板，下部抽屉。 | 4 | 组 |  |  |
| 39 |  | 调节式画架 | 1.48m | 原木色 | 1.48米红榉木后撑画架 ，高度升降可调。画架采用材质为红榉木和镀金配件，经过抛光和打蜡工艺处理，可防晒、防潮、防腐、耐酸、抗老化。表面光滑、无毛刺、无弯曲，接缝无开裂，整体无疤痕无弯曲，总高长1.48米，可放对开、4K画板。 | 49 | 个 |  |  |
| 40 |  | 美术凳 | 常规 | 木纹色 | 塑钢结构：可升降椅面下设承架，方便置物.优质钢支架结构,表面酸洗磷化后喷塑,凳面为PP增强型塑料。 | 49 | 张 |  |  |
| 41 |  | 教室电脑讲台 | 1600*700*760 | 木纹色 | 1、材料：面材采用优质免漆多层板，基材选用优质刨花板，封边条选用优质PVC封边条。 2、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。 3、优质五金配件。 | 1 | 张 |  |  |
| 42 |  | 学生电脑桌 | 1400*600*720 | 原木色 | 所有板材采用厚18mm橡胶木，本色油漆五底三面处理。键抽采用小三节轨。桌面及以上的边角要进行圆角处理。 | 48 | 张 |  |  |
| 43 |  | 学生电脑凳 | 340*270*420 | 原木色 | 材质：所有木质部分基材采用优质18mm橡胶木指接板，擦漆开放式：显底擦色、显面修色、显板材底纹、显板材毛孔、透明清面漆工艺制作，要求效果开放，漆膜有手感，无颗粒、无流挂、无雾化等缺陷达到国家环保要求、外形美观、经久耐用。 | 48 | 张 |  |  |
| 44 |  | 准备桌A（带水） | 2400×600×800mm（蓝色台面） | 蓝色 | 1. 钢木结构； 2.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3. 柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。柜门：采用16mm厚多层板材质。 4. 钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5. 导轨及铰链：DTC品牌三节导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6. 拉手：铝合金条形暗拉手； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型 | 4 | 张 |  |  |
| 45 |  | 小推车 | 820×450×900 | 金属色 | 不锈钢实验室专用小推车（三层） 说明：选用优质不锈钢板制作，δ=1.2mm，双层双柄，配牛筋万向脚轮。 | 2 | 个 |  |  |
| 46 |  | 展示柜 | 1000×500×2000mm | 透明 | 材质：采用四分之一圆铝合金玻璃框架结构（厚度为1.5mm），其上部采用无色透明玻璃铝合金框架,内置连接件，隔板固定件内置式，上下可随调。下部为柜式结构，柜体采用25mm厚三聚氰胺板(基板为E1级环保板)作为主体材料，整体造型美观大方，隔板采用10mm厚玻璃隔板。 | 4 | 个 |  |  |
| 47 |  | 全钢仪器柜A | 900*450*1800（蓝色门边框） | 蓝色 | 1. 全钢结构 2. 柜体采用优质钢材裸板厚度1.0mm一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。 3.柜体门板：上玻璃门下钢板门或全玻璃门，外框采用1.0mm厚镀锌冷轧钢板制作，采用自动化喷涂流水线喷涂喷，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，美观耐用。框内嵌入4-5mm厚玻璃。 4. 把手：128型不锈钢拉手。 5. 合页：定制不锈钢180度合页。 6.隔板采用4块10mm玻璃隔板，采用活动隔板，能根据需求调整高度。 | 10 | 个 |  |  |
| 48 |  | 全钢仪器柜B | 1200*450*1800（蓝色门边框） | 蓝色 | 1. 全钢结构 2. 柜体采用优质钢材裸板厚度1.0mm一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。 3.柜体门板：上玻璃门下钢板门或全玻璃门，外框采用1.0mm厚镀锌冷轧钢板制作，采用自动化喷涂流水线喷涂喷，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，美观耐用。框内嵌入4-5mm厚玻璃。 4. 把手：128型不锈钢拉手。 5. 合页：定制不锈钢180度合页。 6.隔板采用4块10mm玻璃隔板，采用活动隔板，能根据需求调整高度。 | 5 | 个 |  |  |
| 投标总价(小写)： |  |
| 投标总价(大写): |  |

注：除招标文件明确的要求外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

附： 1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所需的方案设计费、设备购置费、运输费、安装调试费、售后服务及维护费、税金等所涉及本次招标的一切费用均计入报价。

3、本项目交付期限：最终验收在2019年    月    日前完毕。

4、实验室家具质保期：自安装调试完毕、验收合格之日起      个月。

5、无论在质保期内还是质保期满后，一旦设备发生故障，供应商在接到通知之时起     小时内赶赴现场处理问题，一般故障   小时内解决，重大故障    小时内解决。

6、对所附采购合同的一般和特殊条款是否有异议？

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年   月  日

三、报价明细清单

标项    :

| 序号 | 图片 | 名称 | 材质、规格、尺寸 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价(小写): |  |
| 投标总价(大写): |  |

注：以上表格要求按标项中实验室家具清单及报价，栏目不够可自行添加，包括有关本项目建设所需的技术方案编写、设备购置、安装调试、质保期运行维护、技术支持、培训费、售后服务和税金等涉及本次招标的一切费用均计入报价。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

总投标一览表（单位均为人民币/元）

| 标项 | 项目名称 | 标项报价（小写） | 标项报价（大写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 实验室家具一批 |  |  |
| 二 | 实验室家具一批 |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

▲商务技术文件部分

# 目录

（1）法人授权委托书……………………………………………………（页码）

（2）法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）…………………（页码）

（3）声明书………………………………………………………………（页码）

（4）非本地投标人售后服务机构证明材料……………………………（页码）

（5）所有与符合性审查有关的资信文件（复印件） …………………（页码）

（6）投标人介绍…………………………………………………………（页码）

（7）主要业绩证明………………………………………………………（页码）

（8）商务偏离说明表……………………………………………………（页码）

（9）投标人认为需要的其他商务文件或说明…………………………（页码）

（10）杭州市西湖区政府采购售后服务质量反馈表……………………（页码）

（11）廉政承诺书…………………………………………………………（页码）

（12）技术解决方案……………………………………………………（页码）

（13）组织实施方案……………………………………………………（页码）

（14）售后服务方案……………………………………………………（页码）

（15）项目小组名单……………………………………………………（页码）

（16）优惠条件及特殊承诺……………………………………………（页码）

（17）备品备件清单……………………………………………………（页码）

（18）培训计划…………………………………………………………（页码）

（19）验收方案…………………………………………………………（页码）

（20）技术偏离说明表…………………………………………………（页码）

（21）投标人认为需要的其他技术文件或说明………………………（页码）

（22）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明………………………（页码）

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、法人授权委托书

杭州市西湖区教育局两所学校、杭州市西湖区政府采购中心：

兹委派我公司             先生/女士（其在本公司的职务是：      ，联系电话：         手机：           传真：           身份证号：          ）代表我公司全权处理杭州市西湖区教育局两所学校实验室家具采购项目（编号：XHZFCG-2019-G-23）的一切事项，若中标则全权代表本公司签订合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自  年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

签发日期：  年  月   日

## 二、法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）

三、声明书

杭州市西湖区教育局两所学校、杭州市西湖区政府采购中心：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在国内政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

本单位自愿参加杭州市西湖区教育局两所学校实验室家具采购项目[编号：XHZFCG-2019-G-23]政府采购项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

声明日期：  年   月   日

四、非本地投标人售后服务机构证明材料

（由非本地投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

五、所有与符合性审查有关的资信文件（复印件）

附表：本项目投标人的资质情况表

| 资质要求 | 投标单位具备资质 |
| --- | --- |
| 必备资质 | 资质级别 | 资质名称 | 资质级别 | 颁证机构 | 证书有效期（起止年月） | 证书复印件所在页码 | 备注 |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他资质 | 资质级别 | 资质名称 | 资质级别 | 颁证机构 | 证书有效期（起止年月） | 证书复印件所在页码 | 备注 |

注：投标单位为联合体的，联合体各方应当在上述表格中分别填写相应资质，并在备注栏中注明资质所属单位。

附表：本项目投标产品有关证书情况表

| 投标产品有关证书 | 投标人提供的产品已具备的证书 |
| --- | --- |
| 主要投标产品有关证书名称 | 产品名称 | 品牌/型号 | 产地 | 制造厂商/颁证机构 | 证书有效期（起止年月） | 证书复印件所在页码 |

注：投标人可按上述的格式自行细化编制，已取得相应证书的投标产品都应当在以上表格中详细填写，未取得相应证书的投标产品可不必在上述表格中填写。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

## 六、投标人介绍

（由投标人自行编制）

附表: 投标人信息

| 项目 | 叙述/提供 |
| --- | --- |
| 1. 一般情况 1.1 公司名称（包括：母公司/附属公司/办事处） 1.2 公司地址 1.3 公司成立时间 1.4 公司主业 1.5 业务范围 1.6 从事类似项目实施的情况， 1.7 也可列举出在其它行业从事的相应工作。 1.8 典型工程实例: 需提供合同 复印件，成功案例单位出具的用户报告并加盖公章 2. 支持与经验 2.1 支持服务能力 系统分析、设计、集成人员的数量、学历、资历，典型开发实例； 3．公司的组织结构简图（以下可另附） 4．法人授权委托书 5．营业执照复印件 6．相关资质证明 |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

## 七、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件或用户单位验收证明并注明所在投标商务文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

## 八、商务偏离说明表

| 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期： 年  月   日

## 九、其他商务文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

## 十、杭州市西湖区政府采购售后服务质量反馈表

反馈日期： 年     月    日

| 采购单位 （公章） |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话 |  | 政府采购 项目名称及型号 |  |
| 供应商名称 |  | 售后服务 单位名称 |  |
| 售后服务情况 （在相应内容后打勾） | 优秀（ ） 良好（ ） 一般（ ） 差（ ） |
| 具 体 评 价 打 勾 选 择 | 1、是否按规定提供《杭州市西湖区政府采购售后服务联系单》，并填写齐全内容。是（ ）；否（ ） 2、是否进行了操作技术示范和讲解。是（ ）；否（ ） 3、服务人员态度：热情（ ）；冷淡（ ）；粗暴（ ） 4、是否额外收费或变相收费：是（ ）；否（ ） 5、送货是否及时：是（ ）；否（ ） 6、对用户的咨询和要求是否耐心解答和解决。是（ ）；否（ ） 7、售后服务响应是否及时。是（ ）；否（ ） 8、其他评价： |

注：采购单位在项目运行期内对供应商的服务有意见，可复印此表或以其他书面材料向区政府采购办、采购中心投诉。受理电话：58101865，87759375，传真：86834771。感谢合作。

## 十一、廉政承诺书

杭州市西湖区教育局两所学校：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经

营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行工程建设或其他经营活动，并通报西湖区政府采购办。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签章）：

日期：   年   月   日

## 十二、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

## 十三、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

## 十四、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

## 十五、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的小组人员的认证工程师情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 所有认证证书 (页码) | 本项目中的职责 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表D:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

## 十六、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

## 十七、备品备件清单

| 名称 | 品牌 | 制造厂/原产地 | 规格型号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：备品备件是指投标人为本次采购服务所准备的备品备件设备，以保证出现故障时，可以在最短的时间内使用备品备件清单中的设备排除故障。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

## 十八、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:

A．课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B．按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

## 十九、验收方案

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

## 二十、技术偏离说明表

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

## 二十一、其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

## 二十二、对招标文件中有关条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》、《西湖区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在杭州市政府采购网上或政采云平台注册入库，并取得政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

1、供应商若有融资意向，需先与西湖区财政局合作银行对接，办理相关融资前期手续；

2、中标后，供应商应与采购单位或者采购代理机构及时联系，告知融资需求；

3、采购单位或者采购代理机构在政府采购信息系统录入中标合同信息时，须在合同备案页“是否为可融资合同”前打勾，并选择相应的信用融资合作银行，录入账号信息；

4、相关信息录入后，相关合作银行将在政府采购信息系统查询到合同备案信息，经审核，与供应商联系并办理相关融资事宜。

四、注意事项

请各采购单位和采购代理机构积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

# 附件

附件1：

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年     月    日

注1：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

注2：《中小企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。同时还须提供“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖投标人公章）。

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# Text boxes

日

作

工