杭州市西湖区司法局智慧矫正管理系统采购项目

招标文件

（电子招投标）

编号：XHZFCG-2020-G-99

杭州市西湖区司法局

杭州市西湖区政府采购中心

二〇二〇年十一月二十日

目  录

第一部分     招标公告

第二部分     编制和提交采购响应文件须知

第三部分     评分办法及评分标准

第四部分     项目技术规范和服务要求

第五部分     采购合同的一般和特殊条款

第六部分     应提交的有关格式范例

第一部分  招标公告

杭州市西湖区政府采购中心作为采购机构，就“杭州市西湖区司法局智慧矫正管理系统采购项目”进行公开招标。具体如下：

1、招标编号：XHZFCG-2020-G-99

2、采购项目名称及预算：

| 项目名称 | 预算（万元） | 采购单位 |
| --- | --- | --- |
| 杭州市西湖区司法局智慧矫正管理系统采购项目 | 120 | 杭州市西湖区司法局 |

3、采购人的采购需求：杭州市西湖区司法局智慧矫正管理系统采购项目，要求结合本地实际对社区矫正中心进行改造，主要内容为基础信息化支撑设备（视频监控系统、门禁管理系统、报警系统、安防综合管理平台等）、社区矫正工作信息化管理系统等，具体包括：系统设计、设备采购、施工安装、系统调试、技术培训，并提供不少于3年（含）7*24小时的售后免费现场技术服务，详见招标文件。

4、合格的投标人应具备的资格要求：

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格条件：无。

5、采购方式：公开招标。

6、获取招标文件的方式、时间及地点：

（1）获取时间：2020年11月20日起至2020年11月30日止（双休日及法定节假日除外）。

（2）标书售价：免费；

（3）获取方式：供应商登录政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在“获取采购文件”菜单中选择项目，申请获取采购文件）。咨询电话：4008817190转2 。

（4）供应商获取招标文件须提交的文件资料：无。

（5）提示：

1）采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动（如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体成员中至少有一方报名）；

2）招标文件领取截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自招标文件领取截止时间之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出。

7、电子招投标的说明：

（1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。

（2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

（3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。

（4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

（5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份至杭州市西湖区文一西路858号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心东三楼329室）,备份投标文的制作、存储、密封详见招标文件。

（6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

（7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（8）政府采购云平台技术咨询电话：400-881-7190。

8、投标截止时间与地点：2020年12月15日上午9时30分00秒止（逾期或不符合规定的投标文件恕不接受），投标地点：政采云平台。

9、开标时间与地点：2020年12月15日上午9时30分00秒，地点：杭州市西湖区文一西路858号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心东三楼开标313室）。

10、投标保证金：本项目不需要交纳投标保证金。

11、质疑和投诉：

（1）供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。

（2）供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

（3）质疑受理地点：杭州市西湖区政府采购中心（杭州市西湖区文一西路858号东3楼329室）联系人：缪新新；联系电话：0571-85368157。

（4）投诉受理地点：杭州市西湖区财政局政府采购监管科（杭州市文三西路18号1104室）联系人：韩继伟；联系电话：0571-58101865。

12、联系人：杭州市西湖区司法局 江臻，联系电话：0571-86027223；杭州市西湖区政府采购中心 沈林，联系电话：0571-87759375，传真：0571-86834771。

杭州市西湖区政府采购中心

二〇二〇年十一月二十日

第二部分 编制和提交采购响应文件须知

前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 一、项目说明： 项目名称：杭州市西湖区司法局智慧矫正管理系统采购项目 实施地点：采购单位指定地点 项目综述：杭州市西湖区司法局智慧矫正管理系统采购项目，要求结合本地实际对社区矫正中心进行改造，主要内容为基础信息化支撑设备（视频监控系统、门禁管理系统、报警系统、安防综合管理平台等）、社区矫正工作信息化管理系统等，具体包括：系统设计、设备采购、施工安装、系统调试、技术培训，并提供不少于3年（含）7*24小时的售后免费现场技术服务，详见招标文件第四部分“项目技术规范和服务要求”。 二、建设原则：项目建设按照“先进、主流、可靠、安全、开放、实用、性价比高，符合用户单位的采购要求”的原则实施。 三、功能需求与性能要求： 所供产品必须是2020年1月1日以后生产的原装合格产品，详见招标文件第四部分—项目技术规范和服务要求。 四、项目实施时间： 项目工期要求：需在30天内完成全部建设内容；正常试运行1个月，培训并交付使用，经验收合格，正式交付使用，进入质保期。 五、系统维护期（质保期）： 所有设备及配件要求提供不少于3年（含）（质保期自工程竣工验收合格之日起计算）7×24免费现场技术服务和质保，软件产品的保修执行原厂商的标准保修服务和投标人的承诺，维护内容包括免费升级、故障排除、性能调优、技术咨询等，并负责系统的开发、集成，处理、协调与各系统软件、硬件等供应商的关系。 六、技术支持期：在系统使用的所有时间范围内，提供多种方式的运行技术支持，特别是新应用的添加和开发。 |
| 2 | 合同名称：《杭州市西湖区司法局智慧矫正管理系统采购项目采购合同》 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 4 | 投标保证金：本项目不需要交纳投标保证金。 |
| 5 | 投标人应当提交的资格、资信证明文件： 资格性审查要求的资格证明文件： 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件； 税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件； 社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件； 2019年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)； 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明； 符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。 （2）符合性审查要求的资信证明文件（如果有）： 详见招标文件。 （3）特许资格、资信证明文件（如果有）： 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标供应商。 |
| 6 | 投标文件份数：本项目全程实行电子投标。 供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件二类： （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以DVD光盘形式提供。数量为1份。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称) 不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。 但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 （3）直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。 （4）以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达杭州市西湖区文一西路858号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心东三楼329室）；送达时间以签收人签收时间为准（签收人：沈林，联系电话：0571-87759375）。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。 （5）投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 注：未传输递交电子投标文件的，投标无效。 未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |
| 7 | 投标截止时间：2020年12月15日上午9时30分00秒止（逾期或不符合规定的投标文件恕不接受）。 |
| 8 | 投标文件递交地点：政采云平台 |
| 9 | 开标时间：2020年12月15日上午9时30分00秒； 开标地点：杭州市西湖区文一西路858号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心东三楼开标313室）。 杭州市西湖区政府采购中心：沈林，联系电话：0571-87759375，传真：0571-86834771。 |
| 10 | 标前会(实地勘察)时间：采购单位不集中安排潜在投标人勘踏现场，请各潜在投标人自行查看现场。联系人：江臻，联系电话：0571-86027223。 |
| 11 | 系统演示安排：在评标时将安排投标人进行系统演示和讲解，演示次序以投标文件解密次序为准，讲标结束后由投标人解答评标委员会的提问，各投标人演示及回答问题的总时间不超过20分钟。 演示途径：通过采购机构现场视频答疑系统进行演示。 演示设备：演示所需设备由供应商自行准备（如苹果笔记本请自备高清HDMI转接头）。 到场时间: 2020年12月15日上午9时30分前。 等候场地：杭州市西湖区文一西路858号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心东三楼开标313室）。 |
| 12 | 履约保证金:中标供应商可以用支票、汇票、本票或者银行、保险公司出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%或建议免收履约保证金。 |
| 13 | 支持中小企业： 价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 |
| 14 | 企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》和《西湖区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，详见本招标文件尾页《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 15 | 节能环保要求: 采购人拟采购的产品若属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标文件无效。 |
| 16 | 投标人信用信息事项： 项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |

注：以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

# 一、总 则

# 1. 项目说明

1.1项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)所述。

1.2用户单位杭州市西湖区司法局为本项目的采购人（合同中的甲方），杭州市西湖区政府采购中心为采购机构（合同中的鉴证方），自愿参加本次项目投标的公司为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标人，签订合同后的中标人为供应商（合同中的乙方）。

1.3本项目不允许分包，项目经理应具有相关专业资质，项目经理和主要施工人员必须为投标人正式员工（提供劳动合同和社保等证明）。

1.4 潜在投标人领取招标文件后，必须按照国家《保密法》以及保密工作的相关规定，对招标文件内容应承担保密义务，维护采购人的权益，发生窃、泄密事件潜在投标人应承担相应的法律责任。

1.5投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

1.6投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

2．采购方式

公开招标。

3．定义

3.1  合格的投标人应具备的资格要求，详见招标文件第一部分“公开招标”。

3.2 “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。

3.3 “电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

3.4  设备

系指中标人按合同要求，向采购人提供的货物、备品、手册、安装光盘及其它技术资料和材料。

3.5 集成

系指中标人通过计算机网络技术，将各个分离的货物、功能和信息等软硬件设备集成到相互关联，并构建计算机信息系统，以满足采购人的需求，包括应用软硬件平台转换、新增功能开发、集成和安装调试等。

3.6 培训

系指中标人按合同要求，向采购人提供操作使用培训、系统管理培训和其他相关培训等。

3.7 服务

系指合同规定中标人须承担的运输、装卸、仓储、安装、调试、验收、技术支持和交付使用后质保期内应履行的售后服务等义务。

4. 节能环保要求

采购人拟采购的产品若属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，响应无效。

5． 投标费用

无论投标结果如何，投标人自行承担涉及本次投标的一切费用。

本项目为交钥匙工程，招标文件未列明的，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

# 6．工程服务范围

6.1设备及相关资料的提供

提供的设备及相关材料须包括以下服务工作（但不限于）内容：

1）收到中标通知书后7天内，中标人须按采购人提供的资料和要求，进一步优化需求分析和设计（中标人所有针对原设计方案的优化建议需经采购人书面认可）、出具施工图，并细化系统建设计划、目标任务书和测试验收方案等，并送交采购人审核。深化内容不调整费用，供应商必须充分考虑风险综合报价。

2）设备样本和使用操作说明书。

3）中标人须提供设备的详细成套供货清单（包括备品备件、专用工具、检修仪表、易损件的清单等）。

4）在设备到货后采购人应派员到工地进行验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责更换，该工作所产生的费用由供应商自行负责。

6.2安装

6.2.1施工职责

1）供应商必须全面执行和承担合同文件中规定的各项条款，负责合同项目的施工与维护。按合同规定配备所需的人员和机械设备，保证工程进度、工程质量以及施工现场的安全。按期完成合同项目工程，遵守有关法令、法律及各项规定。供应商授权的代表和他委派的工程施工现场负责人，代表供应商处理日常工程现场施工、维护工作。在工程施工中，供应商应服从采购人委派的代表或项目监理工程师的指示，有责任与采购人、监理单位、设计单位保持联系和合作，按时交换工程施工和设备技术数据及资料。

2）供应商在接到开工令（以通知书发出日期起）3天内进场开工。

6.2.2施工管理

1) 供应商在签订合同后应即做好施工前准备工作。

2) 开工前供应商必须进一步对设计文件进行现场核对，在充分了解设计要求和核对现场后，编制施工设计、施工进度计划、材料设备采购计划、工程用款计划。

3) 为保证良好的工程质量、计划进度，供应商必须对每道工序进行认真的检查、测量和调试，填写好当日的施工日记和各种记录，以备工程随时检查。

4) 在施工中供应商对其承包的工程范围内的安全负有全部责任，由于供应商管理不善或过失造成的一切安全、质量事故，其责任概由供应商自负，采购人不承担任何责任和支付任何费用。

5） 施工中应积极配合杭州市西湖区司法局的其他相关建设工作,并在施工组织方案中得以体现。

6）项目经理等人员配置必须与投标文件中人员配置一致。

6.3安装、调试及试运行

1）供应商应派遣有丰富同类工作实践经验（须出具相关项目经验的证明）的技术人员进行设备安装、调试及运行工作，直到保证正常稳定运行。

2）在调试期间，供应商在现场负责测试和调试。测试、调试方法及记录表格式应由采购人认可后方可执行。供方参加测试、调试过程一切费用由供应商负责。

3）设备试运行需在政府有关部门及采购人的工程技术人员的监督下进行。

4）试运行过程中需连续72小时以上的保证测试，如果一次保证测试达不到合同功能保证的规定，供应商应在10天内自费修正/增补再次进行保证测试，如果仍无法满足合同功能保证规定的水平，采购人有权指定第三方进行修正/增补，一切费用由供应商承担，直至达到合同规定的技术要求。

5）保证测试的项目，保证测试的内容应包括本采购范围内所有设备、仪表、电气等组件的正常、系统的稳定、及各项操作指标达到要求。

6）动力电缆、控制电缆以交接点为界，由供应商连接调试。

6.4验收

1）运行期满各项指标达到设计要求，由采购人组织或邀请相关的专业测试管理机构向供应商签发验收合格证为准。验收按国家有关标准和规定执行。

运行期满各项指标达到设计要求，由采购人组织或邀请相关的专业测试管理机构向供应商签发验收合格证为准。验收按国家有关标准和规定执行。

2）运行结果符合合同要求。

3）在进行测试和验收、运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到采购人的认可。

4）所有合同中规定的设备，备品备件、专用工具都已提交。

5）各系统及设备在交由采购人使用前要通过业主委托的第三方检验及测试验收（验收由采购人负责组织实施，费用由中标人支付），如不能一次性通过测试验收，后续测试费用全部由投标人承担。

6）整套设备图纸及商务技术文件都已提交并得到接受。主要包括：

- 检验记录，试验报告及质量合格证及按国家安全检测规定批准文件等出厂报告。

- 设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料（各种清单），设备和备品存放保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。

- 详细的产品质量文件。

- 安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和商务技术文件等，包括管道、电缆接入详图。

- 设计、安装、运行、维护、检修说明书。

- 有关标准，规程规定应提交的商务技术文件、资料。

- 完整的操作维护手册。

- 竣工申请报告。

6.5技术培训及售后服务

6.5.1技术培训

投标人应对采购单位工作人员提供设备操作维护、机房管理等培训，具体的培训人数、时间、地点、培训内容、培训费用等在投标文件中作出承诺，采购人有权选择是否参加。

6.5.2售后服务

1）质保期内，为更好的做好项目的服务工作，投标人可指定留有一名技术工程师（费用可列入报价），负责项目的现场维护，具体人员由采购人在中标人项目实施人员中指定。

2）投标人的维修点需提供足够的备件以适应维修需求。投标人须在投标文件中说明维修点地址，以及提供7×24小时售后服务，如设备发生故障而驻现场工程师不能立即解决的，投标人能在接到故障通知半小时内响应，2小时内到现场，4小时内解决问题，4小时内不能解决问题的，必须提供备机，保证用户单位的使用。如没有按时解决问题或提供备机、备品，采购人可选择第三方进行维修，所需费用由供应商支付。

3）投标人须对合同中规定的设备提供至少3年的质保期（如厂家出厂质保期超过三年的，以厂家出厂质保期为准）。

4）在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查和维护。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

5）备件供应

供应商对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件，并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。投标人须在投标文件中提供备品备件清单，并承诺此份清单价格在五年内有效，以不高于清单所列价格或不低于清单所列优惠率供货。

# 二、招标文件

# 7. 招标文件的构成

7.1  招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分  招标公告

- 第二部分  编制和提交采购响应文件须知

- 第三部分  评分办法及评分标准

- 第四部分  项目技术规范和服务要求

- 第五部分  采购合同的一般和特殊条款

- 第六部分  应提交的有关格式范例

7.2  投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被采购机构拒绝。

# 8. 招标文件的解释

8.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于2020年12月1日下午16时前，以书面形式向采购单位[杭州市西湖区司法局]提出，采购单位与采购机构研究后，对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有招标文件收受人。

8.2 采购机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.3 不论采购机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

# 9. 招标文件的修改

9.1从招标文件发出至投标截止日期，采购机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，以书面形式同时发给所有招标文件的收受人。

9.2  若有必要，采购机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

# 10. 投标报价

10.1  标的物

杭州市西湖区司法局智慧矫正管理系统采购项目，要求结合本地实际对社区矫正中心进行改造，主要内容为基础信息化支撑设备（视频监控系统、门禁管理系统、报警系统、安防综合管理平台等）、社区矫正工作信息化管理系统等，具体包括：系统设计、设备采购、施工安装、系统调试、技术培训，并提供不少于3年（含）7*24小时的售后免费现场技术服务，详见招标文件第四部分“项目技术规范和服务要求”。

10.2  报价

投标人应在投标文件中标明，本合同拟提供货物和服务的综合单价和总价。投标人报价根据《建设工程工程量清单计价规范》、《浙江省安装工程预算定额（2010版）》、《浙江省建设工程施工取费定额（2010版）》、《浙江省建筑装修收费标准（2010版）》、《浙江省建筑安装材料统一分类编码及2010年基期价格》、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》进行，经市场调查后自主组价。投标人应考虑施工技术及该工程施工过程中的各种因素，考虑必要的组织和技术措施等费用后自主确定投标报价。

工程总报价：是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，包括工程施工、施工设备、劳务、管理、设备、材料、运输、搬运、安装、调试、组织措施费用和技术措施费用、检测、验收、维护、保险、利润、税金、供应商原因造成工期延误的，在延误期内增加的各项费用、合同履行期间人工、材料、机械价格的调整（上涨或下跌）以及供应商可以或应该预见的风险、法律法规规定和政策性文件规定变化调整、工程造价管理部门公布的价格调整及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。对招标文件中缺少描述的内容，请投标人在投标方案中予以充分考虑，并单独列表，报价计入工程总价。

综合单价：完成本次招标范围内全部工作内容的所有费用，包括设备、材料、安装直接费、税金、设备材料保管费、人身意外伤害保险费、劳动保险费、其他直接费（含供求因果增加费）、现场经费、间接费、组织措施费用和技术措施费用、检验检测费、利润等。投标人仅在上述费用的范围内根据企业的管理水平，综合分析后自主确定。

10.3 投标货币

投标文件中的单价和总价全部采用人民币报价。报价应是唯一的，采购机构将不接受有选择的报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。

10.4 其它费用处理

投标人按照上述要求编制投标报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，投标人不得要求追加任何费用。

# 三、投标文件的编制

# 11. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

# 12. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。

12.1资格文件应包括以下内容（均需加盖电子签名）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定要求（如果项目要求）的有关资格证明文件。

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）2019年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（需要特别声明“没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入‘黑名单’，在处罚有效期”）；

（5）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

12.2投标人的报价文件至少应包括以下内容（均需加盖电子签名）：

(1) 投标响应函；

(2) 投标(开标)一览表；

(3) 投标报价明细清单;

（4）中小企业声明函。

12.3  投标人的商务技术文件至少应包括：证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件，商务偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖电子签名）；针对本项目的技术和服务响应方案，技术偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖电子签名）。

(1) 法人授权委托书，法定代表人及授权委托人的身份证(复印件)；

(2) 声明书；

(3) 非本地投标人售后服务机构证明材料或承诺函。非本地投标人在杭州的分公司（需提供本地工商注册登记资料）或办事处（需提供本地国内经济合作办注册资料）或符合本项目服务能力并签订合作协议的第三方机构作为常驻服务和技术支持机构的证明材料；如以联合体形式进行政府采购的，应提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务；非本地投标人也可提交承诺函,承诺在中标后一个月内，建立办事处或与相关的第三方机构签订合同协议，提供快速的售后服务响应；

(4) 投标人介绍及相关的主要业绩证明：截止投标时间近三年以来投标人承担类似项目情况（成功案例需提供合同复印件或采购单位出具的验收报告并加盖公章，以签订时间为准，原件备查，采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的主要业绩证明原件：如合同或用户验收报告等，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚），是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。

(5)商务偏离说明表；

(6)廉政承诺书；

(7)投标人认为需要的其他商务文件或说明；

(8)投标人应提供针对项目的完整技术解决方案：

●杭州市西湖区司法局智慧矫正管理系统采购项目的优化设计方案(在技术方案中应明确其采用的技术标准、设计策略和部署等)，投标人可结合图纸（若有），对招标图纸提供的技术方案在投标价格不增加且能扩大使用功能的前提下，提出合理化建议或优化设计方案，做出其优越性、先进性等详细说明。投标人为优化、完善或者实施系统工程而作的深化设计所增加的内容，不予增加费用；但如造成工程量的减少，则相应扣回。允许中标人在申请开工报告时提供，且需在采购人认可的前提下实施。

针对项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述系统的体系架构、功能设计和实现思路，系统实现的关键技术；符合该项目建设对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议。

●杭州市西湖区司法局智慧矫正管理系统采购项目相关设备名称、配置、数量；所投标的货物的完整配置方案，详细列明投标货物的所有技术指标（包括所投标货物的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释，并提供投标设备详细配置清单，否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任）；

(9)投标人在投标文件中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“不满足”、“部分满足”等应答，然后作出具体、详细的说明。回答“满足”应说明如何满足，回答“部分满足”要明确哪部分满足和哪部分不满足。同时明确满足的程度。若采用“详见”、“参见”方式说明的，应指明所指文档(应是投标文件的组成部分)的具体章节及页码。任何含糊不清的表示对评标结果的影响将是投标人的责任。

(10)针对本项目建设的详细实施计划，包括系统优化设计、设备采购、安装调试、系统集成、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等内容。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点

(11)项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的系统运行维护方案，包括本地(杭州)售后服务机构及人员情况等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺货物升级、故障排除、性能调优、技术咨询等售后技术支持服务情况。质保期内均提供免费上门维护、升级服务，半小时内响应，2小时内到现场，4小时内解决问题。

(12)投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和在杭州人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的标书中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随标书一并提交，主要内容包括学历(学院、大学和其他职业教育，列出大学的名称，就学日期以及所取得的学位)、工作特长(特长领域、能力取向、系统集成的能力等)、经验与业绩(包括从事相关系统建设的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任) ，资质情况（包括项目组人员的认证工程师资质，其他有关资质）等。

（13）优惠条件及特殊承诺；

（14）随机特殊工具和备品备件清单；

（15）培训计划（每项注明具体内容及是否需要费用）；

（16）验收方案（须提请采购人确认）；

（17）技术偏离说明表；

（18）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有）；

（19）投标人认为需要的其他技术文件或说明。

# 13. 投标有效期

13.1  投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

13.2  在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

# 14. 投标文件的编制和签署

投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。

14.1各投标人应按招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并进行关联定位。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，评标委员会有权视为未提供。

14.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

14.3投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人承担，没有实质性响应招标文件要求的投标将被采购机构拒绝。

14.4投标文件是投标过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力。

# 四、投标文件的递交

# 15. 投标截止期

15.1 投标人可按前附表规定的时间、地点将备份投标文件递交至采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。

15.2  采购机构可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

# 16.投标文件的提交、补充、修改、撤回

16.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。投标截止时间后传输递交的电子文件，将被政采云平台拒收。

16.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)，不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

16.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达杭州市西湖区文一西路858号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心东三楼329室）；送达时间以签收人签收时间为准（签收人：沈林，联系电话：0571-87759375）。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

16.4投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

# 五、开 标

# 17. 开标

17.1 采购机构将按照采购公告规定的时间、地点通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

17.2 开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人自行登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

17.3  若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

17.4 若采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公证和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

17.4.1 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

17.4.2 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

17.4.3 电子交易平台发生严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

17.4.4 病毒发作导致不能进行正常操作的；

17.4.5 其他无法保证电子交易的公平、公证和安全的情况。

出现以上情况，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、资格审查

18、资格审查

18.1开标后，采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

18.2采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

# 七、评 标

# 19. 评标组织

采购机构依法组建由5人（含）以上奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购人代表和政府采购咨询专家组成，其中政府采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。

# 20. 评标原则

20.1  竞争优选；

20.2  坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

20.3  价格合理，方案、产品先进可行；

20.4  反对不正当竞争。

20.5 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

21. 投标文件符合性审查

21.1投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

21.3 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.4修正原则

评标委员会对投标文件的报价文件进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

21.4.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

21.4.2大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

21.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

21.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

# 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

# 22. 评标办法

本项目采用综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

# 23. 评标内容的保密

# 23.1  公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

23.2  在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对采购机构和评标机构施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

# 24. 投标文件的澄清

# 对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

# 25. 废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

# (1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

26. 无效标

投标文件有下列情况之一的，其投标文件作无效处理：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（2）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（3) 投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或者内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

(4) 投标人不具备投标资格的；

(5) 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

(6) 采购人拟采购的产品若属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

(7) 投标报价超过标项采购预算；

(8) 投标人未按招标文件变更通知更改投标文件的；

(9)《投标(开标)一览表》和《投标报价明细清单》填写不完整或字迹不能辨认的；

(10) 经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

(11) 投标人拒绝按招标文件第21.4条修正原则对投标文件进行修改的；

(12) 投标人提供虚假材料投标的；

（13）未传输递交电子投标文件的；

(14) 经评标委员会审核，投标人的投标文件有类同或有串标嫌疑的；

(15) 参与本次招标活动前三年内，投标人在国内政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间存在违法以及违反政府采购供应商行为规范且情节严重的。

# 八、定 标

# 27. 定标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，以打分的方法，排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。评标结果报经批准，最终确定中标人。

# 九、合同签订及其他

# 28. 中标书

28.1采购机构将在中标供应商确定后，发出中标通知书并在发布招标公告的网站上公告评标结果，公告期限为1个工作日。

在采购机构发出中标通知书前，中标供应商有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为中标公示单位，或由评标委员会提出重新组织采购等建议。

28.2投标人全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书亦成为合同的组成部分。

28.3如中标人拒绝承担中标的项目，或提出采购方不能接受的条件，致使合同无法签订，采购机构将上报监管部门，情节严重取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为中标公示单位，或由评标委员会提出重新组织采购等建议。

28.4在中标人签订合同并生效后，中标人即为供应商，采购机构及时将未中标的结果通知其他投标人。

28.5 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

28.6中标人应为浙江省政府采购注册供应商，如尚未注册，应在签订合同前，登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）进行注册并将书面资料提交审核机构复核备案。

29. 合同的签订

中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权委托人与采购人代表签订合同，并缴纳不超过政府采购合同总额5％的履约保证金或建议免收履约保证金，经采购机构鉴证，合同在政采云平台备案后生效。

# 30. 履约保证金

30.1签订合同后3个工作日内，中标人须向采购人缴纳不超过政府采购合同总额5％的履约保证金或建议免收履约保证金。履约保证金在项目验收合格后，若无质量和服务问题，无息原额退还。

30.2 履约保证金可以用支票、汇票、本票或者银行、保险公司出具的保函等非现金形式交纳。

# 31. 售后服务考核

采购机构将配合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和商务技术文件规定的，一经查实，采购机构将视情况提请罚没履约保证金，终止合同，并给予网上通报，禁止其在一至三年内参与市本级政府采购活动，给采购人造成损失的，供应商须承担赔偿责任。

# 32. 重新组织采购

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

# 33. 质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购单位和采购机构提出询问，采购单位和采购机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

33.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位和采购机构提出质疑。

供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章（质疑人因故不能自行办理质疑事项的，可以委托代理人办理质疑事宜，但应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项）。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出质疑的日期。

33.2 采购单位和采购机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

33.3 质疑人对采购单位和采购机构的答复不满意或者采购单位和采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向杭州市西湖区财政局政府采购监管科提出投诉。

34. 解释权

凡涉及本次招标文件的解释权均属于杭州市西湖区政府采购中心。

第三部分     评分办法及评分标准

本项目采用综合评分法，评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的资质和业绩情况等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的最终评审分,按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

各投标人的综合得分为：投标价格得分+技术和服务方案得分+投标人的资质和业绩得分之和，总分为100分，其中：投标价格得分30分，技术和服务方案65分，投标人的资质和业绩5分。各投标人总分为：综合得分-投标人的信誉情况扣分。

各投标人的投标价格得分按投标价格评分公式由采购机构计算，评标委员会审核。根据上述评标原则，分值安排如下：

▲投标价格（A=30分）：

（1）报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，投标价格范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

报价分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×价格权值×100(精确到小数点后二位，由采购机构当场统一计算)。

（2）投标报价高于本项目预算，投标无效。

▲ 技术和服务方案（B=65分）：

主要包含方案的先进性、科学性和完整性，方案与需求的吻合程度，提供的售后服务方案、维护人员和机构服务优劣程度以及承诺和优惠等方面的因素。

评审要点为：

（1）投标总体方案的科学性和完整性（13分）：

● 投标方案与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可靠性、成熟性、经济性、合理性和扩展性；总体方案的功能实现以及设计方案配置的合理性等方面与项目对应需求的满足程度等（6分）；

● 根据投标人对本项目的理解，是否有对重点、难点技术环节进行描述和分析；进而在系统深化设计和完善中，提出完整、先进、合理、经济、安全、切实可行的解决方案（5分）；

● 投标方案点对点应答是否详尽、明晰，是否满足招标文件要求;投标文件编制是否完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，无前后矛盾，符合招标文件要求（2分）。

（2）投标产品与需求的吻合程度（21分）：

● 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件、证明材料等），是否能够满足招标文件要求，是否能满足本项目技术需求，其配置和性能是否能满足本系统运行的需求，在同类产品中是否具有优势；带“★”号技术指标负偏离每一项扣减2分，其他技术指标负偏离每一项扣减1分，扣完为止（16分）；

● 投标产品的选型上是否能够满足标书的基本要求，是否能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌范围相当的产品，其配置和性能是否能满足本系统运行的需求，投标产品的基本功能、技术指标上是否体现一定先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等，在同类产品中是否具有优势（3分）；

● 投标产品的兼容性、可靠性、功能是否达到采购人的实际需求（2分）。

（3）现场演示（针对本项目，提供原型演示）（10分）：

投标人须以真实应用系统对重要技术参数进行逐项演示，不得以PPT等其他文档进行演示，满分10分（不提供产品演示此项为零分）。投标人演示时间为20分钟。具体演示内容要求如下：

● 演示系统资源管理和播放功能，演示内容主要含此部分的防作弊防篡改功能及学习进度实时计算功能。平台同个账号同时只允许在一个地方登陆、播放一门课程，学习进度标识明显准确。课程学习应采用人脸识别功能，可以进行活体识别登录，课程播放中通过活体识别进行管控（4分）；

● 演示心理评估功能，需提供专业的心理评估量表用于测评，评估后可以对评估人员按照评估结果进行分类，评估人员可以根据自己的评估结果联系评估专家进行咨询，最终的评估结果可由管理员进行自定义等级划分（3分）；

● 演示系统数据展示功能，要求根据学员学习情况进行多角度全方位的数据统计，查看用户的学习记录表，考试记录表，每月入（解）矫用户表。根据用户ID、用户组查询未学习用户、用户组信息。各报表支持通过用户名、时间等条件查询并excel导出。平台可通过不同考核批次自动统计显示考核结果（3分）。

（3）组织实施方案的先进性和可靠性（7分）：

● 投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括系统集成、产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等（3分）；

● 投标人提出的功能测试、试运转及验收方案的合理性、可行性情况等（2分）；

● 投标人按采购人要求有明确的建设质量目标，质量保证措施，并具有详细可行的实施内容等（2分）。

（4）售后服务保障能力（6分）：

● 投标人提供的售后维护机构和人员等情况，是否具有较强的本地化服务能力，在本地是否拥有常驻服务和技术支持机构（非本地投标人在杭州是否有分公司或办事处或符合本项目服务能力并签订合作协议的第三方机构作为常驻服务和技术支持机构；也可提供承诺函，承诺中标后一个月内，建立办事处或与相关的第三方机构签订合同协议）以及较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应（2分）；

● 投标人提供的售后服务方案、维护人员和机构等情况，是否满足采购人的要求，质保期限的长短以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等（2分）；

● 投标人提供的备品备件的充足与否以及维修备件的承诺程度（2分）。

（5）项目的投入和项目组人员素质情况（5分）：

● 是否具有完备的管理组织、项目实施规范和管理制度，是否有完善的质量管理体系，并能有效实施；拟投入本项目的管理与作业人员总数、作业设备、软件的综合水平情况（2分）；

● 拟担任本项目经理和技术负责人的专业素质、技术能力、经验等情况，项目组实施人员专业人员素质（技术能力、专业分布、经验等）情况，数量是否充足，配置是否合理，是否具有类似项目建设经验，项目组人员资质、工作履历、项目实践证明资料、劳动合同和参保证明（参考履历表和相关资料、相关证书等）（3分）。

（6）优惠和承诺情况（2分）：投标人提出的优惠条件和承诺情况，及其可实现程度等，对提出问题的回答情况是否全面、科学、合理。

（7）投标文件的制作情况（1分）：电子化的投标文件与评分标准一一对应，关联定位是否明晰、准确。

▲投标人的资质和业绩情况（C= 5分）： 主要包含投标人类似项目建设成功经验等方面的因素。 评审要点为：

投标人类似项目建设的成功经验（5分）：截止投标时间近三年以来投标人承担类似建设项目情况，结合已完工的工程案例和用户反应情况，参考合同或用户验收报告等工程实例证明（以签订时间为准，原件备查，采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的主要业绩证明原件：如合同或用户验收报告等，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚），是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效；

▲ 综合得分=A+B+C

▲ 减分：投标人的信誉情况（D）：政府采购领域中投标人在投标和项目履约期间是否存在不良行为记录。

● 投标人在参与本次招标活动前三年内，在国内政府采购领域中受到不良行为记录处罚的每次扣1分。

▲ 总分=综合得分-D

# 报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

第四部分  项目招标范围、技术规范和服务要求

特别声明

一、项目概括

为贯彻落实司法部关于“数字法治 智慧司法”信息化体系建设的总体部署，深入推进“智慧社区矫正中心”建设工作，根据《关于加快推进全国“智慧矫正”建设的实施意见》及《智慧矫正总体技术规范》相关指示要求，本次招标将采购全新信息化支撑设备，配合社区矫正工作信息化管理系统，实现矫正工作的“信息化、标准化、智能化”。确保在贴合矫正西湖区司法局社区矫正中心建设实际需求的基础上，更好地促进社区矫正工作向规范化、信息化、智能化方向发展，真正把社区矫正工作打造成为服务保障科学发展、促进社会和谐稳定的“为民工程”。

## 二、技术标准和规范

１、所有施工和材料所涉及的设计标准规范（如产品标准/规范、项目标准/规范、验收标准/规范等）必须完全符合所有中华人民共和国的标准及规范。包括：

《民用建筑电气设计规范》                   JGJ16－2008

《火灾自动报警系统设计规范》               GB50116－98

《高层民用建筑设计防火规范》               GB50045－95

《安全防范项目程序与要求》                 GA/T75－94

《安全防范项目技术规范》                   GB50348-2018

《视频安防监控系统项目设计规范》           GB50395-2007

《入侵报警监控系统项目设计规范》           GB50394-2007

《有线电视广播技术规范》                   GY/T106－-92

《综合布线系统项目设计规范》               GB50311－2016

《电子信息系统机房设计规范》   				 GB50174－2008

《有线电视系统项目技术规范》               GB50200－94

《建筑物防雷设计规范》                     GB50057－94

《低压配电设计规范》                       GB50054－95

《民防空项目设计防火规范》                 GBJ98－97

《智能建筑设计标准》                       GB/T 50314－2004

《智能建筑项目质量验收规范》               GB/T 50339－2003

《综合布线系统项目验收规范》               GB 50312－2004

《计算机场地技术要求》                     GB2887-89

《低压配电装置及线路设计规范》             GBJ54-83

《电气装置安装项目施工及验收规范》         GBJ232-82

《安全防范项目程序与要求》                 GA/T75-94

《计算机机房用活动地板技术条件》           GB6650-86

《计算站场地安全要求》						 GB9361-88

以及其他相关标准

2、投标人采用其它标准和规范时，应在投标文件中注明是采用何种标准，并应保证设备达到或优于国家规定的现行相关标准。

3、对国家规定有强制性规范或条例或认证要求的设备或材料，投标人提供的设备或材料应符合该类要求。

三、建设内容

项目建设需要涵盖基础信息化支撑设备和一套社区矫正工作信息化管理系统两个部分：

1、基础信息化支撑设备

严格按照部局社区矫正中心建设要求，围绕社区矫正业务实际需求，充分应用人工智能、生物识别等多种信息化手段，辅助执法民警，提高，打造创新型智慧矫正中心。具体内容包含：

（1）视频监控系统

通过安装的全覆盖监控设备，全天候24小时全覆盖成像，实时对当前主要区域如报到登记室、矫正宣告室、教育培训室、谈话训诫室、社区服务场所、监控（指挥）室以及其他重要场所的高清视频覆盖。区域的安全状况，实现视频督查功能。

（2）门禁管理系统

设置门禁系统的主要目的是要为对人员通行权限的管制，通过读卡器或生物识别仪辩识，只有经过授权的人才能进入受控的区域门组，读卡器能读出卡上的数据或生物识别仪读取信息并传送到门禁控制主机。

（3）报警系统

通过报警按钮接入智能摄像机，实现社区矫正中心事件报警功能，并可在平台上对其进行配置、接收报警等操作，在事件中心模块对该报警配置联动动作。

（4）会议交互及宣传系统

主要实现社矫中心会议室的案件讨论以及社区矫正中心的宣传教育。

（5）显示控制系统

在社区矫正中心实现社矫视频，社区矫正平台业务数据，视频会议等图像的解码上墙。

（6）安防综合管理平台

实现对社矫中心的视频、门禁、报警、道闸机等系统的控制和接入。

（7）智能报到系统

实现对社区矫正对象人脸的采集、身份的验证以及签到点名结果的记录等。通过司法局智能人脸点名服务，实现对社区矫正对象人脸识别比对实时情况的查看、结果的展现、统计以及异常情况的提醒等。

2、社区矫正工作信息化管理系统

（一）基础功能

提供一套可视化后台管理平台，协助管理员进行相关业务管理。主要包括了人员管理、权限管理、角色管理、定位签到、单位管理、通知新闻、在线学习、在线考试、公益服务管理。

（1）平台基础功能建设

实现人员管理、权限管理、定位签到、通知新闻、在线考试等基础功能。

（2）物联网集成建设

集成门禁管理、监控管理、报道设备、紧急报警等模块。将以上模块集成到软件后台，通过统一的身份认证，避免多个系统的多种操作，方便管理者进行相关操作。以上模块自身具有相关的管理功能，是独立自主的可调节的系统。

（3）自助签到模块

基于人脸指纹识别一体机实现人员报道、基本信息录入以及日常的签到管理。有效的提高工作效率，减少服刑人员报道的限制，尽可能的不影响人员的工作学习和生活。

（4）智慧学习模块

在前台学员学习的页面中，根据学员当前的罪名推送指定的课程，学员与课程之间建立对应关系，切实保障学习的针对性以及有效性。

（5）心理评估模块模块

实现心理评估结果管理，及根据评估结果的人员个性化标签功能，心理评估人员可以根据自己的评估结果与专家连线咨询情况。

（二）系统性能要求

（1）系统应能支持大规模用户同时并发在线使用，用户打开界面和提交事务的平台响应时间低于1.5秒。用户进行在线实时查询业务操作的数据处理时间应低于5秒。

（2）系统应支持7*24小时不间断运行。

（3）系统在连续一年的运行中因软件故障导致停机的次数不得超过3次，单次系统修复时间不得超过1小时。

（三）平台架构要求

平台应采用开源稳定、可靠技术框架及技术版本。系统架构应该具备的重要特点包括：

（1）先进性：符合当前业界主流、稳定与公认的先进系统架构特点。

（2）扩展性：通过模块化、组件化、参数化设计原则，便于扩充新的业务功能，同时不影响系统的原有功能。

（3）开放性：按应用软件开发的标准开发应用系统，提供方便、安全的对外接口，可实现与其他系统数据交互。

（4）实用性：完全符合平台建设的应用需求，操作简洁，界面友好。

（5）安全性：具有良好的安全保密机制，保证重要数据修改留有记录，保证各种数据不被破坏和恶意修改，保证系统不受非法访问。

（6）可靠性：应能在正常和高峰业务处理中稳定运行，提供连续可靠的7*24小时服务。

（7）易用性：系统结构清晰，模块化、参数化程度高，方便维护和管理。

（8）高效性：架构合理、效率高、资源占用率低、降低数据冗余度等。

四、设备清单

| 序号 | 产品类别 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频监控系统 |  |
| 1 | 200万高清人脸半球摄像机 | 1、200万1/2.7"CMOS ICR智能变焦半球网络摄（2.7-12mm） 2、支持报警及人脸抓拍功能 3、智能警戒:支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测 4、人脸抓拍:支持人脸跟踪及评分,自动筛选输出最优人脸图,同时可对10张人脸进行检测及抓拍 ★5、支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。（国家相关部委检测报告证明） 6、内置麦克风和喇叭； 7、宽动态范围:120dB 8、视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG 9、存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(256G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 10通讯接口:1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口 11、音频接口:1对音频输入(Line in)/输出(Line out)外部接口，支持POE供电； 12、红外照射距离:最远可达50米 13、防护等级:IP67 14、防暴等级:IK10 | 台 | 21 |
| 2 | 200万智能警戒摄像机 | 1、200万1/2.7"CMOS智能人脸抓拍筒型网络摄像机 2、智能侦测:采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测。 3、支持联动白光和声音报警； ★4、支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。（国家相关部委检测报告证明）； 5、宽动态范围:120dB 6、视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG 7、存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡((128GB或者256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ； 8、通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 9、音频接口:内置麦克风和扬声器 10、音频接口:1对音频输入(Line in)/输出（Line out）外部接口，支持POE供电； 11、报警接口:1路报警输入和1路报警输出； 12、红外照射距离:最远可达50米 13、防护等级:IP67 | 台 | 7 |
| 3 | 200万黑光网络筒机 | 1、200万1/2.7"CMOS 黑光级筒型网络摄像机（4mm） 2、最小照度: 0.0005 Lux @ (F1.0,AGC ON), 0 Lux with IR 3、宽动态范围: 120dB 4、视频压缩标准: H.265 / H.264 5、需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@25fps，第三码流最大640x480 @ 1fps，子码流640x480@25fps 6、存储功能: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(256G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； ★7、内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出。（国家相关部委检测报告证明） 8、内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节 9、通讯接口: 1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口 10、音频接口: 需支持1路音频输入和1路音频输出； 11、报警接口:1路报警输入和1路报警输出； 12、混光照射距离: 最远可达50米 13、防护等级: IP66 | 台 | 4 |
| 4 | 全彩智能球机 | 1、传感器类型: 1/2.8＂ CMOS 2、最低照度: 0 Lux with IR,彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON),黑白0.001Lux @(F1.6 , AGC ON) 3、宽动态: 120dB超宽动态 4、焦距: 支持23倍光学变倍 5、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 6、支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸 7、视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1200TVL，红外距离可达300米 8、内置加热玻璃，有效除雾 ★9、可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（国家相关部委检测报告证明） 10、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 11、视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG 12、支持GB28181协议，支持标准Onvif协议 13、网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR 14、网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 15、SD卡扩展: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G 16、报警接口: 2路报警输入和1路报警输出 17、音频接口: 1路音频输入和 1路音频输出 18、具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ | 台 | 1 |
| 5 | 室内外防水拾音器 | 拾音范围: ≥70平方米 音频传输距离: ≥200米 灵敏度: ≥-43 信噪比:≥58dB 麦克风:全向麦克风 信号处理电路:采用高保真/低噪声处理芯片 | 个 | 5 |
| 6 | 智能硬盘录像机 | 1、2U标准机架式 2、输入带宽：320M 3、支持64路H.264、H.265混合接入 4、最大支持16×1080P解码 5、支持H.265、H.264解码/ 6、支持接入双目、三目、鹰眼，鱼眼等拼接摄像机，并可在拼接摄像机的多屏模式下，将视频画面以多画面分割方式显示，可自定义画面布局 ； 7、支持32个人脸名单库，总库容10万张 ★8、支持人脸签到、考勤，可导出指定时间段的签到、考勤报表，支持自动统计总人数、已签到人数、未签到人数；可查询所有注册人员签到、考勤记录，记录支持列表、月历两种展示方式（国家相关部委检测报告） 9、支持低频人员报警功能：可对指定时间段内重复出现的次数少于设定次数的人员进行报警，报警事件可查询详情，并展示报警人员历次出现的抓拍图 系统支持报警事件、异常事件实时计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括：硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码流超限、配件板异常、硬盘高温/低温/坏块/撞击/严重故障/无码流异常等；用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像； 10、支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语；支持报警布防和联动，支持推送报警信息到客户端 11、可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、 14T、16T容量的SATA接口硬盘； 12、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口、1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口，支持8块SATA接口硬盘，配备4块4T硬盘。 | 台 | 1 |
| 7 | 摄像机立杆 | 2.5m镀锌钢管，防水防锈 | 根 | 1 |
| 二、门禁管理系统 |  |
| 1 | 双门门禁控制器 | 处理器：32位处理器 管控门数：2门 通讯方式：上行TCP/IP、RS485 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 存储容量：10万张卡和30万记录存储 | 台 | 1 |
| 2 | 单门门禁控制器 | 处理器：32位处理器 管控门数：1门 通讯方式：上行TCP/IP、RS485 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 存储容量：10万张卡和30万记录存储 | 台 | 1 |
| 2 | 磁力锁 | 最大拉力：280kg*2静态直线拉力； 支持锁状态反馈，门磁输出； 断电开锁； 具有电锁状态指示灯； 使用环境：室内； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 | 台 | 2 |
| 3 | 磁力锁支架 | 磁力锁支架 | 个 | 3 |
| 4 | 测温门禁一体机 | 1、设备外观：采用7英寸触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.5m-1.5m； 2、设备容量：支持5000张人脸白名单，6000张卡，50000条记录存储； 3、体温检测：非接触式体温检测，温度检测距离在0.5m~1.5m之间，测温精度±0.5℃； 4、认证方式：支持人脸识别、刷卡、密码（超级密码）及组合认证方式，支持二维码识别（云眸/ISC访客二维码），可外接身份证模块做人证比对，识别人员身份后获取该人员体温数据统一绑定； 5、通讯方式：有线网络； 6、设备接口： LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *2；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1； 7、传感器类型：氧化钒(VOx)微测辐射热计（热成像测温）； 8、设备测温精度为 0.1℃，测温误差≤±0.3℃，测温范围：30℃～45℃。 ★9、设备支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；同时应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能。（国家相关部委检测报告证明） | 台 | 1 |
| 5 | 门禁一体机 | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，屏幕防暴等级IK04，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假； 2、设备容量：设备支持存储本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条，1：N人脸比对时间＜0.2S/人； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号/内容、身份证序列号； 4、设备支持以下认证方式：人脸识别、刷卡、二维码、密码；支持上述任意一种、任意两组组合、任意三组组合的认证开门；当设备与门锁联动时，应对识别媒介（人脸、指纹、卡、密码等）的使用权限进行设置，根据使用场景和组合认证方式实现开门功能：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门； 5、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand协议副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26； 6、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 7、设备接口：设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1； USB *1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4； PSAM*1；SIM*1；机械防拆开关*1； | 台 | 2 |
| 5 | 开门按钮 | 开门按钮：塑料面板； | 个 | 1 |
| 6 | 闭门器 | 闭门器，双段速度可调 锁门速度：0°--15°范围内可调 闭门速度：15°--180°范围内可调 | 个 | 3 |
| 7 | 摆闸 | 闸机通道采用厚度不低于1.5mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对射光束，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报 闸机通道应为摆闸箱体，门翼采用亚克力或不锈钢材质 闸机通道应支持外接蓄电池，在紧急情况断电后可自动开门，同时支持蓄电池自动充电 闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示 闸机通道应满足防冲要求，处于关门状态时门翼锁死，如果检测到外力冲撞，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。 闸机通道主机应支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储 闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个 闸机通道应支持集成读卡器、身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹、指静脉、显示屏等设备集成，实现多种认证方式组合使用 | 台 | 2 |
| 8 | 摆闸配件 | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏；200万像素双目宽动态摄像头，采用星光级图像传感器，可适应夜间低照度环境；人脸识别距离可大于2m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2s/人；支持100000笔事件记录存储； 3、认证方式：支持人脸识别、刷卡、刷卡+人脸、人证比对； ★4、设备的人脸识别距离：0.2~3m；人脸识别误识率≤0.01%，准确率≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s；支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别。（国家相关部委检测报告体现） 5、设备支持根据比对结果输出开关量信号；支持通过RS485协议或wiegand接口扩展读卡器，支持通过RS485协议或wiegand接口外接门禁主机等设备。 6、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持Wifi； 7、视频对讲：支持视频语音对讲功能；可接NVR，支持视频预览； 8、设备接口：设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力： LAN*1（10M/100M/1000M自适应） ；WIFI*1；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4；PSAM*1；SIM*1；红绿双色LED状态灯；机械防拆开关*1； | 台 | 2 |
| 三、报警管理系统 |  |
| 1 | 报警按钮 | 紧急按钮面板，钥匙复位, 无钉孔 | 个 | 5 |
| 四、会议交互及教育宣传系统 |  |
| 1 | 会议室交互终端 | 1、系统需支持红外触控65寸ELED背光源，亮度≥350 cd/㎡，对比度≥4000：1，响应时间不大于6ms; 2、整屏幕分辨率不得低于3840×2160@60HZ，满足超高清4K分辨率显示要求；屏体具备抗蓝光护眼功能，降低超过90%超短波蓝光对人眼的伤害; 3、采用红外触控技术，至少支持20点触控，触控精度不大于1mm；采用防眩光防爆钢化玻璃，玻璃厚度不小于4mm,物理钢化莫氏7 级； 4、内置1颗800W分辨率摄像头，视场角对角线不小于100°，水平角度不小于90°，垂直角度不小于66°； 5、接口：视频输入接口：HDMI2.0 IN （4K@60Hz）*2路；VGA IN *1路； 视频输出接口：HDMI OUT（4K@60Hz）*1路；音频输入接口：AUDIO IN*1路，LINE in*1路；音频输出接口：SPDIF OUT*1路，LINE OUT *1路；其他：前置USB*2，后置USB*2；TOUCH-USB*1；RJ45*1，RS232*1。； 6、CPU采用A73x2 +CA53 x 2，3G内存，32G存储，支持H.265/H.264解码能力，采用安卓8.0操作系统； 7、支持开机自定义进入特定通道，支持通道名称自定义；支持USB接口用户自定义系统是否跟随，自主设置跟随的系统，系统跟随状态下系统切换无需更换插入其他接口系统可自动读取；具备在安卓系统下定时开关机功能，支持用户自定义设置定时循环周期，支持5组定时开关机，可以独立设置开机或者关机功能； 8、系统支持中控菜单，在任意通道都可以呼出，侧边栏高度可以自主调节；系统支持有批注球和悬浮球，支持任意通道跟随；主页面支持4个及以上核心功能图标，提供电子白板、文件管理、多应用功能、时间设置等核心图标，主页图标可自主更换拖动切换APP图标的位置； 9、无线投屏：支持手机、PAD、电脑（安卓/IOS/Windows/mac）混合投屏，支持不少于四画面同屏展示，可对投屏内容进行独立反向操作；支持会议平板画面镜像传输到安卓终端设备上显示，支持在安卓移动终端设备上批注书写，双屏显示相同内容；支持屏幕群组功能；支持PC电脑无线投屏至会议平板，支持通过投屏列表反向选择投屏设备是否投屏，解决只能通过投屏器控制投屏与结束投屏的不便，同时可反向控制电脑； 10、白板软件支持粉笔、毛笔、铅笔三种笔形可选，红外触控下单点和多点均支持实现笔锋书写，可写出毛笔字效果，笔粗可线性调节支持30级以上，从1像素开始增加粗细；支持单点书写/多点书写模式任意切换；支持不少于5种擦除方式（点擦、圈擦、手势板擦、一键清屏、惯性 擦除等）； 11、系统支持内置播放器，支持全屏以及画中画模式播放、AB点循环、音视频播放、帧列表模式、画面比例及速度切换、支持剪辑开机动画、触控锁、含有播放列表支持切换及历史记录、支持手势调节音量以及亮度； 需具备中国强制性产品认证CCC、中国节能产品CQC认证、环境I型认证证书 | 台 | 1 |
| 2 | 会议室交互终端支架 | 移动应支持正负18度倾斜角度下不翻倒； 壁挂高度在35cm范围内可调；整体高度可≥1650mm； 需具备成型U型置物槽，触摸笔、遥控器等物品放置； 应使用冷轧钢材质，表面酸洗工艺喷涂； | 台 | 1 |
| 3 | 教育宣传屏 | 显示参数：64.5. inch，3840×2160 @60Hz，≥350cd/m2 操作系统：Android 6.0.1 CPU：Cortex-A17，4核，主频1.8 GHz 存储参数：内存2G,内置存储8G 网络：有线、无线WIFI、3G 配置32G SD卡 网络接口：LAN × 1 数据传输接口：USB 2.0 × 2, TF Card × 1 电源：100~240VAC 50/60 ± 3Hz 需支持播放素材支持类型多样 包括但不限于图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、网页、实时监控画面、叫号、弹图等。 需支持节目编排灵活 支持多种素材自由排版、分区显示。支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等。 需支持终端集中管理 支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等。 支持网络远程下发节目和无网络本地（U盘）节目更新。 分级管理权限 支持5级组织管理素材、节目、终端、用户等资源。 支持创建自定义用户，精确分配多种用户的权限，多种权限模板。 需支持多重安全保障素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改。可自行激活设置初始密码，保障密码安全。 | 块 | 1 |
| 4 | 信息发布播放盒 | 安卓 播放盒 支持4路1080P监控画面直播 支持4K画面播放 CPU：四核Cortex-A17 存储参数：内存2G，储存空间：8 GB（EMMC），内置TF卡32 GB 网络：有线、无线WIFI 接口：HDMI OUT×1，AUDIO IN×1,AUDIO OUT×1, RJ45 IN×1,USB2.0×2,TF卡接口×1 | 台 | 1 |
| 五、显示控制系统 |  |
| 1 | 激光投影 | 1.芯片技术：19.3mm(0.76英寸) 对角线(16:10宽高比).透射式LCD面板*3（R/G/B) ,显示像素:2,304,000(1920*1200)*3,共计6,912,000像素. 2.亮度：7500流明 3.对比度：3000000：1（动态对比度） 4.分辨率：1920*1200 5.均匀性：90% 6.光源技术：激光二极管： 7.高效热管散热系统，设备可在0-45度高温环境下工作,可实现普通/节能模式33dB，静音模式26dB； 8.激光光源结合3LCD光学引擎呈现明亮，生动，清晰的图像； 9.激光光源提供3000000：1的高对比度，确保投影文本清晰易读； 10.强光感应功能,加强了色彩感知度，即使在明亮的环境下，投影图像仍清晰可见； 11.独特的光学引擎设计采用无机材质的LCD面板和偏光片，提高了光学系统耐久度,同时长久保持高画质影像，以及高达10,000小时的更换周期； 12.激光光源，可以实现20000小时免维护； 13.节能管理功能； 14.电动镜头位移、变焦和聚焦 15.具有DIMCOM模拟模式 16.具有DIGITAL LINK、HDMI等端口 17.可通过局域网遥控和监视，多台投影机控制软件 18.可重复使用ECO过滤网更换周期20000小时 19.单向通风设计结合密闭性增强镜头组，防止灰尘入侵 20.设备可前后旋转360°安装 . 21.支持3C认证； 22：接口：HDMI 19-pin × 2(饱和色, 支持HDCP), 音频信号: Linear PCM (采样频率:48kHz/44.1kHz/32kHz) RGB 1输入 BNC × 5 (RGB/Y•PB(CB)•PR(CR) × 1), 支持视频输入(S-视频/复合视频) RGB 2输入 D-sub HD 15-pin(阴) x 1 视频输入 Pin jack x 1(复合视频) 监视输出 D-sub 15-pin(阴) x 1 (RGB x 1) (兼容RGB/YPBPR/YCBCR) 音频输入 Pin jack x 2 (L/R x 1), M3 x 2 (L-R x 2) 音频输出 M3 x 1 (L-R x 1) 用于输出(可变) 局域网 RJ-45 × 1用于网络连接, 10Base-T，100Base-TX,； | 台 | 2 |
| 2 | 投影支架 | 激光投影配套固定支架 | 个 | 2 |
| 3 | 融合处理器 | 1、FPGA纯硬件融合器，支持2路DuallinkDVI ,支持2路DVI-I输出，输出支持1920*1200、1920*1080、1280*800、1024*768等其它常规分辨率； 2、输入分辨率支持5760*1200、4095*1080、3840*1080、3072*768、2560*800等定制分辨率，以满足特殊分辨率的点对点显示需求，同时支持1080P/1080I、720P/720I及其它常规分辨率输入； 3、支持平面、曲面、异形面的输出和校正,支持360度、M*N、被动3D等融合需求； 4．灵活的控制软件：通过控制软件可以实现全部的几何校正功能，以及信号切换、模式存储与调用等。 5．支持暗场补偿功能、弥补投影自身漏光。支持局部区域颜色和亮度调整。支持3D及高清点对点融合。 6．输入信号并行处理：自定义的高性能体系结构, 采用高速数字信号多总线并行处理机制，对于输入的每一路信号输入都分配独立的处理模块和数据总线，所有模块并行工作，可保证在任何条件下实时显示所有输入信号，而不会丢失任何帧。 7．视频倍线优化处理：采用视频信号优化解决方案，在内部分配足够的资源对输入模拟信号进行运动补偿、数字降躁等一系列复杂处理，能保证对所有视频实时处理,保证画面流畅。 8．自动支持无线触摸屏控制：内嵌无线控制功能，即可实现无线彩色触摸屏对融合控制器进行相关功能的控制和调用。 | 套 | 1 |
| 4 | 幕布 | 定制超窄显示框黑栅抗光硬幕 投影尺寸4890*1494mm 含框尺寸：4916*1514mm 要求： 1.幕布材质： 幕面表面实现特定的抗室内照明光线的用途，表面采用（BSP）惠氏螺纹状表面处理。幕布物理厚度≤0.40mm,在-15°C到+45°C环境温度下仍然可保持良好的延展性和可恢复性，长久使用不老化。完美体现镜面般纯平画面。 2.主框架部分 银幕采用铝合树脂板材贴合技术。采用高档黑色阳极钢琴烤漆处理，高对比度达到金属硬幕布； | 套 | 1 |
| 5 | 视频综合平台一体机 | 1、5U机箱+8路DVI输入（支持转VGA或HDMI）+8路HDMI输出+单主控板+单电源； 整机支持解码4路2400W@25fps、或8路1200W@25fps、或16路800W@25fps、或32路400W@25fps、或 64路200W@30fps，128路720P@30fps，或128路4CIF@30fps以下分辨率 2、需支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置。 ★3、需支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡。（国家相关部委检测报告体现） 4、产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。 5、支持4K输出板最大分辨率为4096×2160，其它板卡支持至少8种分辨率输出1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768。 6、产品可通过无线终端将视音频、图片、PPT等传送到屏幕上显示。 7、支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。 | 台 | 1 |
| 六、中心管理系统 |  |
| 1 | 卡片发卡器 | 需支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、二三代身份证卡（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡；USB2.0接口；具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； | 台 | 1 |
| 2 | CPU卡 | 感应频率13.56MHZ；容量8K；CPU卡 | 片 | 50 |
| 3 | USB人脸录入摄像机 | 200万USB电视摄像机 内置麦克风，拾音清晰 支持标准USB 2.0接口，免驱设计，即插即用 支持Type-A接口，标准USB2.0协议，免驱设计，即插即用 传感器类型: 2 MP CMOS 分辨率: 1920 (水平) × 1080 (垂直) 视频帧率: MJPG： 1920 × 1080@30fps/25fps 最低照度: 0.1 Lux @(F1.2, AGC ON) 镜头: 定焦：2.8 mm； 线缆长度: 2 m 视频输出: USB 2.0 音频输入: 内置mic | 台 | 1 |
| 4 | 安防综合管理平台 | 1、支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理； 2、包含图上监控、事件联动、视频网管、门禁网管、紧急报警、违停球接入等功能。 3、支持前端编码设备的集中管理； 4、支持视频预览、录像回放、图片查看、解码上墙等功能； 5、用于平台对外标准化互联互通（跨网、异构）的组件。支持通用视频联网标准协（GB/T28181、DB33/T629）,提供支持其他联网标准的扩展能力。 6、提供门禁服务，支持卡片、指纹、人脸三种权限介质； 7、特殊卡应用、多重认证、首卡常开、反潜回、多门互锁、门常开常闭等多种应用场景； 8、基于通用智能服务的能力，提供重点人员识别、陌生人识别、高频识别、人体识别、车辆识别以及以脸搜脸的智能应用，主要为解决综合安防智能类的业务场景； 9、支持入侵报警检测，支持实时报警事件接收和反控； 10、系统接口：安防视频需无缝接入浙江省社区矫正视频督查平台并提供承诺函。 | 套 | 1 |
| 5 | 综合管理平台服务器 | 4210×2/64G DDR4/600G 10K SAS×4(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2+10GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U双路标准机架式服务器 CPU：2颗Xeon® Silver 4210（10核，2.2GHz）或同档次 内存：16G*4 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口，2个万兆光口 其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金冗余电源 | 台 | 2 |
| 6 | 谈话主机 | 支持4路HD-SDI/CVBS自适应视频输入 支持4个POE接口 可支持4路1080P网络视频接入 禁用1路模拟增加1路网络 最大支持8路1080P网络接入 支持1路VGA输入和1路HDMI输入 支持全路数H.265编解码 支持视频信息上叠加温湿度传感器信息 自带7寸触摸屏 标配2个DVD光驱 支持4个SATA接口 支持容量最大为8TB的硬盘 3U机箱 1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 | 台 | 1 |
| 7 | 企业级硬盘 | 企业级硬盘，4T,7200RPM,3.5",SATA | 块 | 4 |
| 8 | 工业交换机 | 管提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af标准 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持iVMS-4200客户端管理 支持云管APP管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发 存储转发交换方式 | 台 | 3 |
| 9 | 光模块 | SFP千兆20公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G LC，支持传输距离20km | 个 | 6 |
| 10 | 42U2.0M标准机柜 | 网络机柜，宽*深*高(mm)：600*800*2050，42U， 前单开钢化玻璃门，后单开钣金门 含支脚脚轮及螺母螺丝 高度 42U | 台 | 1 |
| 七、智能报到系统 |  |
| 1 | 智能报道终端 | 支持签名捺印+人脸识别（活体检测人证验证）+文件证件拍摄+指纹采集验证核心系统 CPU 四核Cortex-A17，频率1.8GHz 系统 Android 7.1或及以上 系统内存 ≥ 2GB DDR3， 存储≥ 16GB 蓝牙 支持 WIFI 支持 TF卡扩展 最大支持128GB 主显示屏 (内屏) 尺寸 10.1寸 分辨率 1280x800 触摸屏 电容屏 触控方式 5点电容触控 亮度 >=250cd/m² 对比度 >=500:1 颜色质量 24位真彩色 副显示屏 (外屏) 尺寸 10.1寸 分辨率 1280x800 触摸屏 电容电磁双控屏 触控方式 5点电容触控 电子签名 感应方式 电磁感应方式 电磁笔无故障点击次数 >=100万次 电子签名压感 >=2048 电子签名最高读取速率 >=220点/秒 亮度 >=250cd/m² 对比度 >=500:1 颜色质量 24位真彩色 双目摄像头 高配 传感器尺寸：1/3”(WDR)，1/3”(B/W) 分辨率：1920*1080（WDR），1280*960（B/W） 像素：200万（WDR），130万（B/W） 帧率：20fps（1920*1080 WDR）, 30fps（1280*960 B/W） 传感器尺寸：1/4” 分辨率：2592*1944 像素：500万 帧率：2592*1944/15fps 拍摄幅面：A4 | 台 | 12 |
| 2 | 立式签到终端 | 1.主控系统：工业Android主板M28D,RK3288，四核1.8GHz，Android5.1.1系统； 运行内存≥2GB；存储≥16GB； 2.触摸显示模块：工业级16：10触显一体屏，分辨率：IPS高清1080p,电容式真10点触摸 3.身份证阅读：中国第二代身份证阅读模块，标准ISO14443 TypeB，RS232串口 4.高拍仪：千万像素高清拍摄模块，支持OCR识别 5.人脸识别：红外+彩色，活体双目识别专用摄像头，200w像素 6.声纹识别：4矩阵式音频捕获模块，国家部委认证语音识别软件 7.IO接口控制器：USB+RS232接口，智能门禁及IO控制器； 8.打印系统：高速黑白激光打印机，A4幅面 9.指纹模块：电容按压式真皮指纹识别器 10.音效系统：高保真音频输出，平均10w 11.整机机箱：高质钣金机柜，全数字化加工工艺，外部采用喷塑工艺涂装，符合生产行业相关国家标准。 12.系统接口：数据可接入浙江省社区矫正一体化管理平台并提供承诺函。 | 台 | 1 |
| 3 | 报道终端接入软件 | 智能报到终端软件，支持人脸识别，活体检测，文书生成及签字捺印一体化软件。 | 套 | 1 |
| 八、智慧矫正管理软件系统 |  |
| 1 | 基础功能 |  |  |
| 2 | 人员管理 | 支持根据层级进行人员的管理。主要分为管理员（司法所管理者）和学员(服刑人员)。管理员信息支持角色分级定义，本单位的管理员只允许管理本单位学员信息，各单位之间不存在互相管理功能，统一由更高层级的单位管理员进行统一管理。 | 套 | 1 |
| 3 | 权限管理 | 对于平台用户的信息、权限和排行的管理。可以根据管理员的等级与角色配置不同权限，对用户信息、系统设置、统计报表等信息范围进行不同授权管理。根据角色划分用户所有权限及列表。支持excel批量导入、导出以及修改用户信息。 | 套 | 1 |
| 4 |  | 系统需支持统计和踢出在线用户。可自由设置平台开放时间段；以月为周期。对于前台部门及学员排行参与对象限制管理。 | 套 | 1 |
| 5 |  | 用户类型分为管理员和学员两种，在管理员中分为二级，即区县级管理员和乡镇级管理员。在后台管理员界面中，权限不同的管理员看到的数据也各有差异，区县市级的管理员可以看到所有的信息，同理乡镇级管理员只能管理自己乡镇下学员的数据。 | 套 | 1 |
| 6 | 角色管理 | 自定义管理员角色，分级管理，针对不同的管理员定义不同的管理权限，各层级角色管理员赋能不同，完善整个管理体系 | 套 | 1 |
| 7 | 定位签到 | 系统应包含定位管理系统，学员在使用移动端时通过GPS获取到学员的地址，针对学员的GPS定位系统后台会留下记录。留下的日志记录需要大图查看，定位具体地址，帮助管理员精确判断学员的所处具体位置。 | 套 | 1 |
| 8 | 单位管理 | 需支持自定义单位进行调整。根据单位的选择，有效的进行人员信息的管理。单位管理支持层级设定，根据实际情况进行自定义层级设定，满足多种状态下的需要。 | 套 | 1 |
| 9 | 通知新闻 | 支持通知公告的发布，根据发布者账号判定该条信息的来源，并决定可视化人群。即区级管理员发布的信息本区县范围内的学员都可以学习浏览，若司法所管理员发布的信息只能本司法所学员学习浏览。发布的内容应支持排版布局的调整，附件的上传下载。 | 套 | 1 |
| 10 | 在线学习 | 应具备在线教育功能，支持文字、视频等资源在线学习，支持矫正对象日常在线学习情况统计，生成学习日志等。支持课程防作弊功能。支持人脸识别学习功能。 | 套 | 1 |
| 11 | 课程资源库及防作弊学习 | 系统支持scorm、aicc、单视频、VR富媒体、音频等标准课程，支持电子图书及有声读物作为学习资源供学员学习并记入学习统计。平台同个账号同时只允许在一个地方登陆、播放一门课程，学习进度标识明显准确。课程学习应采用人脸识别功能，可以进行活体识别登录，课程播放中通过活体识别进行管控。（该模块需演示） | 套 | 1 |
| 12 | 在线考试 | 系统支持在线考试功能。自行从试题库中抽题测试。 系统应支持自动阅卷、随机抽题、考试范围限定等功能。 试题支持难易度判断，后期试卷自动生成时候根据此处的难易度进行生成。 | 套 | 1 |
| 13 | 公益服务管理 | 支持在平台上发布活动信息，学员可以进行线上报名，管理员进行后台审核。支持学员现场签到以及签退，活动结束后系统自动生成相关考勤报表。并且在后台的报表可以由活动负责人进行评价。支持电子档案的生成。用于后期存档。 | 套 | 1 |
| 14 | 统计查询 | 管理员可以登录后台查看用户的学习记录表，考试记录表，每月入（解）矫用户表。可根据用户ID、用户组查询未学习用户、用户组信息。各报表支持通过用户名、时间等条件查询并excel导出。平台可通过不同考核批次自动统计显示考核结果。（该模块需演示） | 套 | 1 |
| 15 | 物联网模块 |  |  |
| 16 | 门禁管理 | 集成矫正中心门禁系统，支持展示门禁点开关状态、反控门禁点、查看门禁实时事件等功能；支持通过C/S客户端，查询和反控门禁当前状态，实现状态包括开门、关门、常开、常关；支持在C/S客户端，查询门禁事件，并支持全屏查看门禁刷卡信息； | 套 | 1 |
| 17 | 监控管理 | 集成矫正中心监控系统，包含实时预览、图片监控、录像回放、解码上墙、事件查询等功能。 | 套 | 1 |
| 18 | 紧急报警 | 集成矫正中心报警系统，用于查看符合报警策略的所有报警事件记录，包括视频报警、门禁报警、对讲报警、智能行为分析报警、紧急报警等，支持分页查看、报警详情的查询，支持报警单个确认、批量确认，支持报警过滤查询、以及报警记录的导出。 | 套 | 1 |
| 19 | 自助签到模块 |  |  |
| 20 | 软硬件接口对接 | 硬件设备部署到位后，通过实体线路连接，保障通讯稳定，实现上述功能。硬件自身支持活体识别、电子捺印、证件信息读取功能，实时数据传输到软件系统，并能够与软件系统进行交互访问。 | 套 | 1 |
| 21 | 签到数据上传 | 学员通过自助报道机完成相关操作后，相关电子证明以及数据应后台存储，支持数据调取，可根据客户要求传输至省矫正管理平台。 | 套 | 1 |
| 22 | 人脸指纹等信息存储比对 | 硬件设备支持人脸指纹信息比对功能，防止学员进行代签到、代报名等功能。 | 套 | 1 |
| 23 | 签到数据汇总统计 | 包括查询报表和导出报表，查询信息报表可支持自定义时间段筛选查询签到的人员名单并支持导出。支持签到人员的签到情况详细查看，协助管理员进行数据统计。 | 套 | 1 |
| 24 | 智慧学习模块 |  |  |
| 25 | 课程资源管理 | 对系统内视频课程资源进行管理，可以实现对课程的添加、调整、删除等功能，设定相关课程的学分与考试等。支持标准课件和非标准课件。通过该子模块，对学习资源的各项功能进行管理，实现对用户界面学习资源中心各项功能的支持。 自定义课程标签，在课程推荐时候根据此处的标签进行有效推送，支持自定义分类关联。 | 套 | 1 |
| 26 | 课程自主推荐 | 课程按项分类设置后展示到前台。要求课程同一视频只上传一次，可同时指向分配到多个分类类目下。各分类学科、年度、专题内课程可交叉匹配。可对视频课程按账号设置指定学习。支持视频课程评论审核功能。根据自定义标签进行精准推送。 | 套 | 1 |
| 27 | 人员罪名匹配 | 人员信息包含罪名标签，在前台进行课程推送时根据此标签进行推送。 | 套 | 1 |
| 28 | 个人档案生成打印 | 根据学员的学习情况，后台提供实时的数据汇总，可以有效的看到学员的详细情况，统计数据按月生成，次月清零重新计算。支持数据打印导出，留档备份。 | 套 | 1 |
| 29 | 学习数据分析统计 | 管理员可以按照学员信息中的数据，对各项学习活动进行统计、分析，及时掌握每一个学员、每一个单位、每一门课程、每一个公益服务的学习、劳动状况；同时，应具有模糊查询功能，可以实现组合式条件查询。应支持数据导出功能。 | 套 | 1 |
| 30 | 心理评估模块 |  |  |
| 31 | 心理评估数据同步 | 系统支持测评用户的自助生成，支持管理员一次性导入，支持管理员对用户信息进行批量操作。支持线上量表作答。 | 套 | 1 |
| 32 | 心理评估同步咨询功能 | 用户可在线给心理老师留言，也可以进行在线沟通和求助。 | 套 | 1 |
| 33 | 人员心理评估等级管理 | 系统需支持量表自动统计结果。同时对评估结果进行分类评级，可以方便的进行重点用户的定向筛查。（该模块需演示） | 套 | 1 |
| 34 | 数据展示模块 |  |  |
| 35 | 数据接口开发 | 支持自定义数据整合，展现符合矫正体系的管理数据 | 套 | 1 |
| 36 | 数据统计分析 | 基于平台的学习数据，签到数据，人员信息数据，进行多维度数据统计分析，生成主要判定指标，形成有深度的数据指标。 | 套 | 1 |
| 37 | 图形化页面开发 | 根据司法矫正的实际情况，用图形化页面展示相关数据，支持大屏投放。 | 套 | 1 |
| 38 | 多形态数据展示 | 数据看板采用图形化显示，通过折线图、柱状图、饼状图、地图等多种展示方式。 | 套 | 1 |
| 九、物联设施接入系统 |  |
| 1 | 充电桩 | 电流大小：32A 外观类型：壁挂式充电桩 电流类型：交流 产品类型：交流充电桩，其他 接口类型：单头 | 台 | 2 |
| 十、设备安装调试 |  |
| 1 | 设备安装调试辅材 | 完成所有设备安装调试所需辅材 | 项 | 1 |
| 2 | 设备安装调试 | 完成所有设备安装调试 | 项 | 1 |

特别说明：

1、由于涉及到具体的施工细节，投标方在招标前可自行前往现场实地工勘，以便充分了解现状和采购方需求，便于对项目做出合理规划，并在投标时给出合理化的建议和设计，便于后期实施、维护。

2、本项目的系统设备产品的详细指标各部分的“技术规格要求”，投标人必须对指标要求有明确的响应，针对采购要求如实描述是否偏离。上述所有技术指标均为采购单位提出的基本要求，其中带“★”的参数为该项目重要参数，若出现负偏离或缺失，则每一项扣2分，扣完为止。

五、服务要求

1、项目组人员要求：投标人需针对本项目建立专项项目组，并确定1名项目经理，需要提供项目组所有成员在本单位缴纳的近3个月社保缴纳证明材料。成员信息须报至采购人审核、备案。

2、成果验收：系统正常试运行1个月，投标人提出验收申请，经审核后，材料齐全则由采购人组织验收。验收工作由采购人和专家组成验收小组进行验收。系统数据内容准确、功能完善、符合招标要求、采购人组织专家验收组审核通过后方可判定验收通过。

六、服务承诺

投标人在投标时必须提供详细的服务承诺书，服务承诺不能低于下列要求：

1、自系统开发完成，通过验收并正式交付使用开始，三年内免费维护，确保项目开展与系统正常使用；

2、系统应完全满足采购人所提最低系统需求及服务要求。承诺维护期内确保应用系统7×24小时正常运行。能够对系统故障和维护进行及时响应。

3、投标人应为运维内容制定详细的系统软件使用、配置及维护培训计划，配合采购人完成对系统用户的操作培训。

第五部分 采购合同的一般和特殊条款

1．定义

1.1“合同”即由甲乙方双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

合同将由杭州市西湖区司法局（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订，采购机构作为合同鉴证方。以下为采购人提出涉及乙方的主要条款，投标人在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如投标人在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求的，采购人将视作认同。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在供应商全面正确地履行合同义务时，采购人应支付给供应商的款项。

1.3“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

1.4“甲方”系指通过采购接受合同及服务的杭州市西湖区司法局。

1.5“乙方”系指经评审最终确定的中标人。

1.6“现场”系指将要进行系统安装和运转的地点。

1.7“验收”系指采购人依据技术规格规定接受合同所依据的程序和条件。

2．适用范围

本合同条款适用与本次采购活动。项目实施范围详见附件——招标文件和投标文件及补充文件、采购设计图、承诺书等。

3．供货

3.1 乙方提供的设备及有关产品部件等货物必须是符合国家技术规范和质量标准，经国家“3C”认证或通过国家有关部门检测的原产地合格产品。采购前需经甲方和监理单位的认可。

3.2 乙方在投标文件中所列设备的名称、型号应与安装实施中实际使用的设备完全一致，都必须是报价中的产地，并提供相关证明，需原装封箱包装。如发现实物与投标报价书等资料不符，甲方有权更换，其一切后果及费用由乙方承担。如发现不符合质量要求或破裂、损坏等情况由乙方负责调换或补足，并不得影响工期。

3.3乙方对所提供的产品、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害甲方的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，甲方概不负责，由此给甲方造成损失的，乙方要承担相应后果，并负责赔偿。乙方为执行本项目合同而提供的技术资料等归甲方所有。

3.4 乙方所提供的设备交货时间必须按照本项目的工程安装进度进场。

4．安装调试和系统接入

4.1 甲方提供堆放材料和工具场地，设备和材料的堆放安全由乙方负责。

4.2 甲方提供工程所需的水源和电源，费用由乙方承担。

4.3 乙方项目实施人员须服从甲方、监理管理人员管理，项目质量纳入现场监理。乙方项目实施人员必须遵守现场的各项规章制度。

4.4 乙方应根据项目情况提供安装、到货计划，安装的实施进度计划，经甲、乙双方共同确定后作为双方共同执行的合同条款，乙方应按计划完工交付验收，若超过计划完工日15天以上的天数按超期处罚。

4.5竣工验收时必须提供完整的竣工资料，包括竣工图（含管道及电缆线路图）、隐检工程记录资料、性能测试报告。非标准产品设计图（接线图）系统使用说明书、各类产品证明书等。

5．培训保修

5.1 乙方对甲方提供操作维护、管理等培训，至熟练操作为止。

5.2 乙方提供免费维修（即质保期）：硬件要求提供不少于三年7×24免费设备保修和售后现场技术服务，系统软件产品的保修执行原厂商的标准保修服务和投标人的承诺，因使用不当更换设备材料费用按不高于投标报价价格收费。

5.3 保修期内，乙方每三个月免费对系统进行一次总体检测，每半年免费对系统进行一次复调，保修期满后为甲方提供一套完整的运行记录。

6．验收

乙方承诺在规定工期时间内完成项目的所有安装调试工作，由甲方对所供设备进行最终验收。采购方将组织有关专家随机对所供设备进行现场检查。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处罚。验收合格后，甲乙双方共同签署《杭州市西湖区政府采购验收回复单》或验收报告，一式二份，一份交甲方留存，一份由乙方用作结算凭证，同时由甲方填写《杭州市西湖区政府采购售后服务质量反馈表》，该表与设备运行期内甲方的反馈意见，都将作为考核乙方售后服务和质量的依据。

7、工程价款及调整

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |

本招标工程采取固定总价承包，未经甲方认可，不得以任何理由予以变更，除列明的价款调整和计算方法之外，所有费用包干，不予调整。乙方应按甲方提供的要求报价，缺项、漏项和设备选型偏离视作报价已包含在其它子项中，不予以调整。允许乙方对招标文件提供的技术方案在投标价格不增加且能扩大使用功能的前提下，可提出合理化建议或优化方案，做出其优越性、先进性等详细说明。

8．支付

付款方式：本次项目合同采用分期付款方式：

付款时间：合同签订甲方收到履约担保后，在10个工作日内支付项目总价的80%。服务满后，项目完成并通过终验后7个工作日内，甲方向乙方支付剩余的20%。

其他事项：1、甲方如有新增设备，在新增设备质保期内，由乙方负责联系质保单位进行维护，乙方的服务费不得增加。合同期间需乙方独立负责维护的设备增加量在10%范围内，也不得增加服务费用；超过10%的，双方协商解决，如协商不成，则另行招标。

2、每次支付前乙方应提前至少5个工作日向甲方提供有效等额发票，否则甲方可顺延付款，并且不承担逾期的违约责任。因乙方未及时提供发票造成的付款时间延误，由乙方自行负责。且乙方继续履行合同项下义务。

9. 履约保证金缴纳及退付

9.1 签订合同后3个工作日内，中标人须向采购人缴纳不超过政府采购合同总额5％的履约保证金或建议免收履约保证金，缴纳金额:            （￥    元）。履约保证金在项目验收合格后，若无质量和服务问题，无息原额退还。

9.2履约保证金可以用支票、汇票、本票或者银行、保险公司出具的保函等非现金形式交纳。

10．延期交付与核定损失额

如果乙方在正常情况下未能按合同规定的时间按期交付使用或未能按合同规定履行其义务，乙方将承担相应后果，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

11．不可抗力

签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果无法避免和无法克服的事故。

12. 乙方的责任与义务

12.1 根据投标文件的承诺向甲方委派项目负责人、技术负责人和专业技术人员。

12.2 在履行本合同义务的期间，应运用合理的技能，认真、勤奋的工作。

12.3 在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄漏与本项目、本合同有关的技术、资料等，不得以任何形式侵害甲方的知识产权。

12.4 负责本系统项目建设及整体联动，负责处理好与其他项目实施单位的协调。

12.5 项目建设有关事项包括：项目规划、设计标准、规范和使用功能要求，向甲方的建议权；

12.6 项目设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，提出建议，并向甲方提出书面报告。如果由于拟提出的建议会提高项目造价，或延长工期，应当事先取的甲方的同意；

12.7 项目实施组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向甲方提出书面报告。如果由于拟提出的建议会提高项目造价，或延长工期，应当事先取得甲方的同意。

13. 甲方的责任与义务

13.1甲方应当主要负责项目建设的所有外部关系的联系与协调，为乙方工作提供良好的外部条件。

13.2 甲方应当按合同条款双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目建设有关的项目等资料。

13.3 甲方应当按合同条款约定的时间就乙方书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。逾期应视为甲方同意。

13.4 甲方应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目代表，负责与乙方联系。更换代表，要提前通知乙方。

13.5 甲方有与乙方订立补充合同的签订权。

13.6 甲方有对项目规模、设计标准、规范和设计使用功能要求的认定权，以及对项目建设、设计变更的审批权。

13.7 甲方有权要求乙方提交工作月度报告及专项报告等。

14.安全施工

遵守国家《安全生产法》及《建筑工程安全管理条例》，执行JGJ59-99标准，并参照通用条款第20、21、22条，安全生产措施费专款专用并已包含在报价中，在施工过程中由于乙方原因而发生的人员伤亡、财产损失以及其他一切事故，其责任、费用全部由乙方承担。

15. 合同生效、变更和终止

15.1 本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章，并且乙方向甲方缴纳合同约定金额的履约保证金，经采购机构鉴证，合同在政采云平台备案后生效。

15.2 在乙方的责任期即合同的有效期内，如因甲方的原因，导致项目建设进度的推迟或延误而超过约定的日期，甲乙双方应协商，重新约定相应延长的合同期。因乙方的责任，导致项目建设进度的推迟或延误而超过约定的日期按违约责任处罚。

15.3 在合同签订后，实际情况发生变化，使得乙方不能全部或部分执行项目时，乙方应当立即通知甲方。该项目的完成时间应延长。当恢复执行项目时，是否需增加时间用于恢复执行，由双方协商确定。

15.4 当事人一方要求变更或解除合同时，应当在30天前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

16. 违约责任

16.1乙方必须在整个项目安装调试开通全部完成后半个月内，会同甲方、及有关部门共同按有关规范验收，如因产品质量和项目实施质量问题，不能按期验收或验收不合格，乙方应负责返工所造成的经济损失。由此而造成推迟交货的时间按超期天数计算，每超过一天乙方按本项目总价款的2‰赔偿甲方的经济损失。如因甲方原因造成不能按期完工，工期相应顺延。

16.2 如在合同规定的工期内，达不到项目规定的技术指标，乙方应当承担违约责任。承担方式和违约金额如下：超期30天内，每天扣合同金额的0.5‰；累计超期30天，甲方有权终止执行合同，并没收履约保证金。

16.3 如因乙方原因达不到合格等级的，则必须无条件返工至合格，并全额没收履约保证金。

16.4 乙方承诺的项目部技术经济管理人员必须全部按投标承诺名单及时到位，项目负责人月到位率不足80%的，甲方有权中止合同，没收履约保证金，同时乙方赔偿甲方由此造成的损失；项目经理月到位率达不到90%的，或者投标承诺的项目班子管理人员擅自更换的，每人次扣除人员履约保证金的1%；项目班子管理人员(除项目负责人外)月到位率达不到90%的，每人次扣除人员履约保证金的1%。乙方应严格依法经营，严禁将项目转包。发现私自转包或挂靠经营现象，所有履约保证金归甲方，同时赔偿甲方损失，并责令退出工地。

16.5因乙方原因造成采购单位其他系统不能正常运行，酿成重大事故（正常工作日系统中断一天或一天以上）的，将承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额最高为项目总价的50%。

16.6 履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方全部承担。

16.7 因不可抗力导致合同不能全部或部分履行，甲、乙双方协商解决。

17.项目质量

17.1 乙方保证按ISO9001系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对项目安装、调试、检验等各个环节进行严格的质量和质量控制。

17.2 乙方须严格按设计方案和国家现行项目实施验收规范有关规定，精心组织施工、记录、检验。

17.3 项目的质量、技术标准如在招标文件和投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

17.4 项目竣工验收：应按设计方案、技术交底、会审纪要、设计变更通知单、国家和（部）颁发的有关规范和质量检验评定标准、相关的国际标准为依据，并有相关专业测试单位出具相应的测验结论报告。

17.5 项目实施过程中应严格做好安全防范措施，如乙方项目实施人员在施工中违反操作规定造成人员伤亡事故或施工现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均有乙方负责。

18. 争议处理

18.1 合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，依法向人民法院起诉。

18.2 对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商

解决，经协商仍未能达成一致的，依法向人民法院起诉。

19. 其他

19.1 本合同（□是  □否）为可融资合同（若为可融资合同，则甲方必须将采购资金支付到合同中指定的融资银行及收款账号，开户银行：     账号：        ）。关于中小企业信用融资事项可登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏进行查询。

19.2 未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

19.3 乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

19.4 乙方人员在甲方场地工作时，应遵守甲方相关规章、制度。

19.5 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

19.6 合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，并由采购机构鉴证，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

19.7 招标文件[编号：XHZFCG-2020-G-99]、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

19.8 本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章，并且乙方向甲方缴纳合同约定金额的履约保证金，经采购机构鉴证，合同在政采云平台备案后生效。

19.9 本合同一式伍份，甲方、乙方各执贰份，采购机构执壹份。

19.10 适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

19.11 以上是合同的主要条款，合同条款包括但不止于以上条款（如安全生产责任状以及廉政合同等）。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人：                              法定代表人：

或受委托人（签字）：                       或受委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

鉴证方（盖章）：杭州市西湖区政府采购中心

法定代表人：

或受委托人（签字）：

联系人：

地址：

签 约 地：

签约日期：   年   月    日

# 第六部分 应提交的有关格式范例

# 一、投标人提交投标文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

# ▲资格文件部分

# 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件………………………………………………………………………………………（页码）

（2）2019年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)…页码）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函………………………（页码）

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 …（页码）

（5）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）…………（页码）；

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）、税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）

二、财务报表资料文件（复印件）

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

四、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

杭州市西湖区司法局、杭州市西湖区政府采购中心：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制）

# ▲报价文件部分

# 目录

# （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

# （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

# （3）报价明细清单…………………………………………………（页码）

# （4）中小企业声明函………………………………………………（页码）

# 一、投标响应函

杭州市西湖区司法局、杭州市西湖区政府采购中心：

(投标人全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的杭州市西湖区司法局智慧矫正管理系统采购项目[编号：XHZFCG-2020-G-99]招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部投标文件（见投标须知前附表所述）。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表及投标报价明细清单；

(2)投标商务技术文件；

(3)编制和提交采购响应文件须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

7、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至f)项情形之一的，中标、成交无效。

公司电子签名：

联系人：                    联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	 月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

# 二、投标(开标)一览表

杭州市西湖区司法局、杭州市西湖区政府采购中心：

按你方招标文件要求，我们，本标书签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成编号为XHZFCG-2020-G-99的招标文件[项目名称：杭州市西湖区司法局智慧矫正管理系统采购项目]的标项实施。

投标（开标）一览表（单位均为人民币元）

| 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 投标总价（元） | 产地 | 出厂年 月 | 货到日 期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备价款合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否为中小企业 | □是 □否 |
| 投标总价（人民币小写）： |  |
| 投标总价（人民币大写）： |  |

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、本项目为交钥匙工程，投标报价含安装调试费、质保期运行维护、技术支持、验收费、培训费、售后服务和税金等所涉及本次项目的一切费用均计入报价。

3、“投标（开标）一览表”的总价应与“报价明细清单”中的项目总价一致。

4、以上投标总价中，除投标产品价款外，其它费用包含内容为：

5、产品质保期：自设备安装调试完毕、验收合格之日起      个月。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

三、报价明细清单（产品具体配置表）

| 序号 | 名称（品牌规格型号等） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 投标总价(小写)： |  |
| 投标总价(大写)： |  |

注：以上表格要求按细分项目及报价，包括有关本项目实施所需的设计费、制造和设备购置费、运输费、安装调试费、售后服务、质检费、验收费、培训及售后维护费、税金等所涉及的一切费用均计入报价。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

四、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签名）：

日期：     年     月    日

注：投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

注2：《中小企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签名）：

日  期：

# 商务技术文件部分

目录

（1）法人授权委托书……………………………………………………（页码）

（2）法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）…………………（页码）

（3）声明书………………………………………………………………（页码）

（4）非本地投标人售后服务机构证明材料（承诺函）………………（页码）

（5）资信文件（如果要求提供）……………………………………………（页码）

（6）投标人介绍…………………………………………………………（页码）

（7）主要业绩证明………………………………………………………（页码）

（8）商务偏离说明表……………………………………………………（页码）

（9）投标人认为需要的其他商务文件或说明…………………………（页码）

（10）杭州市西湖区政府采购售后服务质量反馈表……………………（页码）

（11）廉政承诺书…………………………………………………………（页码）

（12）技术解决方案……………………………………………………（页码）

（13）组织实施方案……………………………………………………（页码）

（14）售后服务方案……………………………………………………（页码）

（15）项目小组名单……………………………………………………（页码）

（16）优惠条件及特殊承诺……………………………………………（页码）

（17）备品备件清单……………………………………………………（页码）

（18）培训计划…………………………………………………………（页码）

（19）验收方案…………………………………………………………（页码）

（20）技术偏离说明表…………………………………………………（页码）

（21）认为需要的其他技术文件或说明………………………………（页码）

（22）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明………………………（页码）

注：以上目录是编制投标商务技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

## 一、授权委托书

杭州市西湖区司法局、杭州市西湖区政府采购中心：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理杭州市西湖区司法局智慧矫正管理系统采购项目[编号：XHZFCG-2020-G-99]政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自  年 月  日起至   年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

## 二、法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）

## 三、声明书

杭州市西湖区司法局、杭州市西湖区政府采购中心：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

本单位自愿参加杭州市西湖区司法局智慧矫正管理系统采购项目[编号：XHZFCG-2020-G-99]政府采购项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。                                           投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

四、非本地投标人售后服务机构证明材料（承诺书）

（由非本地投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

五、资信文件（如果要求提供）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称(电子签名)：

日期：   年  月   日

## 六、投标人介绍

（由投标人自行编制）

附表: 投标人信息

| 项目 | 叙述/提供 |
| --- | --- |
| 1. 一般情况 1.1 公司名称（包括：母公司/附属公司/办事处） 1.2 公司地址 1.3 公司成立时间 1.4 公司主业 1.5 业务范围 1.6 从事类似项目实施的情况， 1.7 也可列举出在其它行业从事的相应工作。 1.8 典型工程实例: 需提供合同 复印件，成功案例单位出具的用户报告并加盖公章 2. 支持与经验 2.1 支持服务能力 系统分析、设计、集成人员的数量、学历、资历，典型开发实例； 3．公司的组织结构简图（以下可另附） 4．法人授权委托书 5．营业执照复印件 6．相关资质证明（如果有） |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：   年  月   日

## 七、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件或用户单位验收证明并注明所在投标商务文件页码。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

## 八、商务偏离说明表

| 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

## 九、其他商务文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

## 十、杭州市西湖区政府采购售后服务质量反馈表

反馈日期：  年     月    日

| 采购单位 （公章） |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话 |  | 政府采购 项目名称及型号 |  |
| 供应商名称 |  | 售后服务 单位名称 |  |
| 售后服务情况 （在相应内容后打勾） | 优秀（ ） 良好（ ） 一般（ ） 差（ ） |
| 具 体 评 价 打 勾 选 择 | 1、是否按规定提供《杭州市西湖区政府采购售后服务联系单》，并填写齐全内容。是（ ）；否（ ） 2、是否进行了操作技术示范和讲解。是（ ）；否（ ） 3、服务人员态度：热情（ ）；冷淡（ ）；粗暴（ ） 4、是否额外收费或变相收费：是（ ）；否（ ） 5、送货是否及时：是（ ）；否（ ） 6、对用户的咨询和要求是否耐心解答和解决。是（ ）；否（ ） 7、售后服务响应是否及时。是（ ）；否（ ） 8、其他评价： |

注：采购单位在项目运行期内对供应商的服务有意见，可复印此表或以其他书面材料向区政府采购办、采购中心投诉。受理电话：58101865、87759375，传真：86834771。感谢合作。

## 十一、廉政承诺书

杭州市西湖区司法局：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经

营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行工程建设或其他经营活动，并通报区政府采购办。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

## 十二、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

投标产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单，提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等）。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

## 十三、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

## 十四、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：   年  月   日

## 十五、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标商务技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标商务技术文件页码。

附表C:本项目的小组人员的认证工程师情况表（按此格式根据小组人员情况自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 所有认证证书 (页码) | 本项目中的职责 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标商务技术文件页码。

附表D:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

## 十六、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

## 十七、备品备件清单

| 名称 | 品牌 | 制造厂/原产地 | 规格型号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：备品备件是指投标人为本次采购服务所准备的备品备件设备，以保证出现故障时，可以在最短的时间内使用备品备件清单中的设备排除故障。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

## 十八、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:

A．课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B．按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标商务技术文件页码。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

## 十九、验收方案

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

## 二十、技术偏离说明表

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

## 二十一、其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

## 二十二、对招标文件中有关条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》、《西湖区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在杭州市政府采购网上或政采云平台注册入库，并取得政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

1、供应商若有融资意向，需先与西湖区财政局合作银行对接，办理相关融资前期手续；

2、中标后，供应商应与采购单位或者采购代理机构及时联系，告知融资需求；

3、采购单位或者采购代理机构在政府采购信息系统录入中标合同信息时，须在合同备案页“是否为可融资合同”前打勾，并选择相应的信用融资合作银行，录入账号信息；

4、相关信息录入后，相关合作银行将在政府采购信息系统查询到合同备案信息，经审核，与供应商联系并办理相关融资事宜。

四、注意事项

请各采购单位和采购代理机构积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

# Text boxes

工

作

日