附件二：投标文件格式1、投标报价单

项目名称：2018年度西湖区钱塘江防潮安全设施维护项目

| 序号 | 类别 | 规格型号与参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌板警示牌面板更换 | 0.6M*1.2M，材料采用装表PVC。 | 块 | 10 |  |  |  |
| 2 | 隔离门维修 | 0.1CM厚不锈钢面板3平方更换，门球5副，插销5副，含人工维修费。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 隔离栏栅加固维修 | 铁艺1.2M*60M,材料人工机械（电焊）费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | LED显示屏 | 集成面板16CM*32CM，30块（含维修人工费） | 块 | 30 |  |  | 报价不得低于2500元 |
| 5 | 显示屏电源适配器 | 电源适配器（含维修人工费） | 只 | 15 |  |  |  |
| 6 | LED显示屏主板 | LED显示主板5块，（含维修人工费） | 块 | 5 |  |  |  |
| 7 | 之江遗址公园围栏增设 | 4.6M*1.25M镀锌围栏，面油柒（含人工和材料费用） | ㎡ | 5.75 |  |  | 投标报价不得低于2070元 |
| 8 | 紫莎渡口监控电缆线铺设 | 2.5m㎡电缆线 | m | 450 |  |  | 投标报价不得低于3200元 |
| 9 | 原有设施拆除 | 拆除堤外双龙码头、四号浦、新浦沿、白鸟渡口等4处原防潮安全岗亭 | 项 | 4 |  |  |  |
| 10 | 防潮亭新增 | 共3个岗亭制作安装，（含砼基础、基座、接电及相关的装饰等）（标准不低于巡潮岗亭二DTSS-F样式，另附） | 项 | 3 |  |  |  |
| 合计 |  |  |

投标单位：（盖公章)法定代表人（或委托代理人）：（签字） 日期： 年 月  日